**FORMULARZ PRZEDMIOTOWO CENOWY**

**Część I – Dostawa kolumn GC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia**  (wymagania minimalne) | **Oferowany asortyment przez Wykonawcę** (nazwa, producent, numer katalogowy) | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  (kolumna 4 x kolumna 5) | **% stawka podatku VAT** | **Wartość brutto**  (kolumna 6 x kolumna 7)  /**bez VAT\***  (przepisać wartość z kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kolumna GC o parametrach nie gorszych niż:  kolumna o fazie niskopolarnej (95 % polidimetylosiloksanu, 5 % fenylosiloksanu), o wymiarach 30m/0,25mm/0,25µm, zakres temperatury do max. 350°C, | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **11 szt.** |  |  |  |  |
| 2 | Kolumna do GC/MS o parametrach nie gorszych niż:  kolumna o fazie niskopolarnej (95 % polidimetylosiloksanu, 5 % fenylosiloksanu), o wymiarach 30m/0,25mm/0,25µm, zakres temperatury do max. 350°C | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **11 szt.** |  |  |  |  |
|  | | | | Łączna wartość\*\* (podsumowanie do przeniesienia do formularza ofertowego | | |  |

**\***bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanejw SIWZ rozdział XIII pkt 5,

**\*\*** Łączną wartość brutto należy wpisać w części I (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

**\*\*** Łączną wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części I (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT”

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r. ………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy