**FORMULARZ PRZEDMIOTOWO CENOWY**

**Część II – Dostawa pipet automatycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia**  (wymagania minimalne) | **Oferowany asortyment przez Wykonawcę** (nazwa, producent, numer katalogowy) | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  (kolumna 4 x kolumna 5) | **% stawka podatku VAT** | **Wartość brutto**  (kolumna 6 x kolumna 7)  /**bez VAT\***  (przepisać wartość z kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:  - zakres objętości pipety: 0,5-10µl  - błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 8%  - błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 3%  - odporna na promieniowanie UV  - blokada nastawy objętości  - min. 3-cyfrowy wyświetlacz  - w pełni autoklawowalna  - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki  - w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 2 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:  - zakres objętości pipety: 10-100µl  - błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 5%  - błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%  - odporna na promieniowanie UV  - blokada nastawy objętości  - min. 3-cyfrowy wyświetlacz  - w pełni autoklawowalna  - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki  - w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 3 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:  - zakres objętości pipety: 100-1000µl  - błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%  - błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%  - odporna na promieniowanie UV  - blokada nastawy objętości  - min. 3-cyfrowy wyświetlacz  - w pełni autoklawowalna  - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki  - w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 4 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:  - zakres objętości pipety: 500-5000µl  - błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%  - błąd powtarzalności w zakresie od max 0,6% do max 2%  - odporna na promieniowanie UV  - blokada nastawy objętości  - min. 3-cyfrowy wyświetlacz  - w pełni autoklawowalna  - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki  - w wyposażeniu opakowanie z końcówkami | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 5 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:  - zakres objętości pipety: 1-10ml  - błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%  - błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%  - odporna na promieniowanie UV  - blokada nastawy objętości  - min. 3-cyfrowy wyświetlacz  - w pełni autoklawowalna  - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki  - w wyposażeniu opakowanie z końcówkami | Nazwa: …………………………………..  Producent: ……………………………..  Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
|  | | | | Łączna wartość\*\* (podsumowanie do przeniesienia do formularza ofertowego | | |  |

**\***bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanejw SIWZ rozdział XIII pkt 5,

**\*\*** Łączną wartość brutto należy wpisać w części II (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

**\*\*** Łączną wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części II (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT”

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r. ………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy