**Modyfikacja z dnia 30.12.2016r**

**FORMULARZ PRZEDMIOTOWO CENOWY**

**Część II – Dostawa pipet automatycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** (wymagania minimalne) | **Oferowany asortyment przez Wykonawcę** (nazwa, producent, numer katalogowy) | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**(kolumna 4 x kolumna 5) | **% stawka podatku VAT** | **Wartość brutto**(kolumna 6 x kolumna 7)/**bez VAT\***(przepisać wartość z kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:- zakres objętości pipety: 0,5-10µl- błąd dokładności w zakresie od max **1,1**% do max. 8%- błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 3%- odporna na promieniowanie UV- blokada nastawy objętości- min. 3-cyfrowy wyświetlacz- w pełni autoklawowalna - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki- w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 2 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:- zakres objętości pipety: 10-100µl- błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 5%- błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%- odporna na promieniowanie UV- blokada nastawy objętości- min. 3-cyfrowy wyświetlacz- w pełni autoklawowalna - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki- w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 3 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:- zakres objętości pipety: 100-1000µl- błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%- błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%- odporna na promieniowanie UV- blokada nastawy objętości- min. 3-cyfrowy wyświetlacz- w pełni autoklawowalna - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki- w wyposażeniu pudełko wielokrotnego użycia z końcówkami | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 4 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:- zakres objętości pipety: 500-5000µl- błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%- błąd powtarzalności w zakresie od max 0,6% do max 2%- odporna na promieniowanie UV- blokada nastawy objętości- min. 3-cyfrowy wyświetlacz- w pełni autoklawowalna - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki- w wyposażeniu opakowanie z końcówkami | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
| 5 | **pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa** o parametrach nie gorszych niż:- zakres objętości pipety: 1-10ml- błąd dokładności w zakresie od max 1% do max. 3%- błąd powtarzalności w zakresie od max 0,5% do max 2%- odporna na promieniowanie UV- blokada nastawy objętości- min. 3-cyfrowy wyświetlacz- w pełni autoklawowalna - barwny kod ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki- w wyposażeniu opakowanie z końcówkami | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **5 szt.** |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość\*\* (podsumowanie do przeniesienia do formularza ofertowego |  |

**\***bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanejw SIWZ rozdział XIII pkt 5,

**\*\*** Łączną wartość brutto należy wpisać w części II (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

**\*\*** Łączną wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części II (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT”

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r. ………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy