**FORMULARZ PRZEDMIOTOWO CENOWY**

**Część VI – Dostawa zestawów do ekstrakcji próżniowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis przedmiotu zamówienia** (wymagania minimalne) | **Oferowany asortyment przez Wykonawcę** (nazwa, producent, numer katalogowy) | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**(kolumna 4 x kolumna 5) | **% stawka podatku VAT** | **Wartość brutto**(kolumna 6 x kolumna 7)/**bez VAT\***(przepisać wartość z kolumny 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | o parametrach nie gorszych niż:- zestaw 12 stanowiskowy- prostokątna komora próżniowa wykonana z jednego odlewu szkła borokrzemowego- pokrywa z uszczelką do komory musi być wykonana z PA lub PP- możliwość jednoczesnej ekstrakcji 12 próbek- w wyposażeniu 12 igieł teflonowych lub ze stali nierdzewnej pasujących do pokrywy- manometr do odczytu podciśnienia w komorze wraz z teflonowym zaworem do regulacji podciśnienia- statyw z co najmniej dwiema teflonowymi półkami o zmiennej regulacji położenia oraz przegrodami - 12 korków do pokrywy umożliwiających zamknięcie nieużywanych pozycji- 12 kraników wykonanych z PP lub teflonowych | Nazwa: …………………………………..Producent: ……………………………..Nr katalogowy: ………………………. | **4 szt.** |  |  |  |  |
|  | Wartość\*\* do przeniesienia do formularza ofertowego |

**\***bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanejw SIWZ rozdział XIII pkt 5,

**\*\*** Wartość brutto należy wpisać w części VI (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto”

**\*\*** Wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego w części VI (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT”

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r. ………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy