FORMULARZ PRZEDMIOTOWO CENOWY

| LP | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne) | Oferowane urządzenie przez Wykonawcę (nazwa, producent, model) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kolumna 4 x kolumna 5) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (kolumna 6 x kolumna 7) /bez VAT* (przepisać wartość z kolumny 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Urządzenie fabrycznie nowe - Szerokość zewn. od 180cm do 200 cm, - Głębokość zewn. od 70 cm do 90 cm - Wysokość zewn. od 80cm do 100 cm - Pojemność użytkowa od 500 do 700 litrów - Zakres temperatury mrożenia -30˚C ÷ -20˚C - Jednokomorowa, bez półek wewnątrz, bez przegród - Jednoklapowa | Nazwa: ………………………………….. Producent: …………………………….. Model: ………………………. | 5 szt. |  |  |  |  |
| *bez VAT –odnosi się do sytuacji opisanej w SIWZ rozdział XIII pkt 5, ** Wartość brutto należy wpisać (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena brutto” albo ** Wartość bez VAT należy wpisać do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w pozycji - „cena bez VAT” |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto/bez VAT** do przeniesienia do formularza ofertowego |

……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.			………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy