**Załącznik nr 1A** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-43/17/RR

..................................................   
 (pieczątka Wykonawcy)

**FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY**

**ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ WODNYCH SYSTEMÓW I INSTALACJI P.POŻ.**

**W OBIEKTACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO**

**Obliczenie wartości ryczałtowej brutto wykonania konserwacji i obsługi serwisowej wodnych systemów i instalacji p.poż. w obiektach UG w okresie trwania umowy (36 m-cy).**

| **Lp.** | **Obiekt** | **Rodzaj instalacji** | **Ilość przeglądów w okresie trwania umowy**  **(36 m-cy)** | **Cena jednostkowa przeglądu**  **[netto zł]** | **Wartość przeglądu**  **netto zł**  **[kol.4\*kol.5]** | **Podatek VAT**  **[%]** | **Wartość przeglądu**  **Brutto zł**  **[kol.6\*kol.7]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Biblioteka Główna, Gdańsk  ul. Wita Stwosza 53 | sieć tryskaczowa z zaworami ZKA i pompowym zestawem pożarowym Instalcompact ZH-PP Speck 66/250/37kW x2 nr fabryczny 2988PP/2005 + CR1-0,75kW | 12 |  |  |  |  |
| zestaw hydroforowy ZH-ICL 3.4-40/0,75kW Instalcompact | 6 |  |  |  |  |
|  | Wydział Prawa i Administracji Gdańsk  ul. Bażyńskiego 6 | instalacja tryskaczowa – kurtyna wodna I i II | 12 |  |  |  |  |
|  | Budynek Wydziału Biologii, Gdańsk  ul. Wita Stwosza 59 | zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-6 | 6 |  |  |  |  |
|  | Budynek Wydziału Chemii,  Gdańsk  ul. Wita Stwosza 63 | zestaw hydroforowy Hydro MONO 1CR15-4 | 6 |  |  |  |  |
| zestaw hydroforowy Hydro MONO 1CR3-11 | 6 |  |  |  |  |
| zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-6 | 6 |  |  |  |  |
| zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-4 | 6 |  |  |  |  |
|  | Dom Studencki nr 6, Gdańsk  ul. Podwale Przedmiejskie 20 | zestaw hydroforowy hydrantowy ZH-CR/S 3.15-7/5,5kW + 3/0,75kW | 6 |  |  |  |  |
| zestaw hydroforowy wody bytowej ZH-CR/MW 4.5-13/2,2kW | 6 |  |  |  |  |
| **Razem całkowita wartość ryczałtowa brutto za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia - 36 m-cy (suma wierszy 1÷5 kol. 8)**  **Całkowitą wartość ryczałtową brutto należy przenieść do poz. nr I załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy** | | | | | | |  |

........................................... ….....................................................................

miejscowość, dnia podpis Wykonawcy