SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż.,

II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż.,

III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) 
i systemów gaszenia aerozolem (SGA).

Data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.06.2017r.

Nr ogłoszenia: 531808 – N - 2017
Ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia: 13.06.2017r.

Ogłoszony w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego dnia: 13.06.2017r.

Spis treści

I. Nazwa i adres Zamawiającego	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	3

V. Warunki udziału w postępowaniu	4

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy	7

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego	8

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	17

IX. Wymagania dotyczące wadium	17

X. Termin związania ofertą	19

XI. Opis sposobu przygotowania ofert	19

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	21

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny	21

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	22

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania	22

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	28

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	29

XVIII. Podwykonawcy	30

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy	30

XX. Dodatkowe informacje	30

XXI. Środki ochrony prawnej	31

XXII. Załączniki do SIWZ	32

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytet Gdański,

80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8,

NIP 584-020-32-39, REGON 000001330,

fax. (58) 523-31-10, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

Adres strony internetowej: www.ug.edu.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy.

- Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane 
w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny z ustawą oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75251110-4; 50800000-3; 
50710000-5.

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

I część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ) oraz drzwi p.poż;

II część – konserwacja i obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p. poż;

III część – konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) 
i systemu gaszenia aerozolem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ. Wykaz systemów bezpieczeństwa pożarowego zawiera formularz cenowo – przedmiotowy załącznik nr 1A do SIWZ - odpowiedni dla cz. I, II i III.

- Materiały konieczne do dokonania napraw w przypadku awarii lub wymiany części urządzeń, zostaną rozliczone na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego propozycji cenowej przedstawionej przez Wykonawcę, w oparciu o średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, a w przypadku braku części, urządzeń, materiałów w cenniku SEKOCENDUD, sporządzonej w oparciu o ceny rynkowe korzystne dla Zamawiającego, do rozliczenia powykonawczo na podstawie kopii faktur zakupu. Ceny części, urządzeń, materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. Zamawiający dokona ich zakupu poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia. Koszty robocizny i dojazdu związane z naprawami awaryjnymi należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej.

- Gwarancja na zamontowane urządzenia, systemów bezpieczeństwa p.poż. minimum 24 miesiące (nie krótsza niż gwarancja producenta). Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynków objętych przedmiotem zamówienia. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: obiekty Uniwersytetu Gdańskiego, wyszczególnione w załączniku nr 1B do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część I     -    150.000,00 PLN,

Część II    -    200.000,00 PLN,

Część III   -      60.000,00 PLN.

(w zależności do której części Wykonawca przystępuje)

- Zdolności technicznej lub zawodowej.

Część I:

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy);

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów 
z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część II:

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usługi konserwacji 
i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy);

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów 
z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część III:

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na świadczeniu usług konserwacji 
i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy);

- na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.;

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów 
z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt  3), polegać na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. 
W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII.

- Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca dołącza do oferty:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej, zwane dalej „jednolitym dokumentem” – załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje 
o tych podwykonawcach w jednolitym dokumencie.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w jednolitym dokumencie.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,           na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej, 
o której mowa  w rozdziale V pkt 1 ppkt 2:

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część I -  150.000,00 PLN,

Część II - 200.000,00 PLN,

Część III -  60.000,00 PLN.

(w zależności do której części Wykonawca przystępuje)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w lit. a), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

- w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3:

Część I:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy),

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze

- i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego  do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdej z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 6, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część II:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy),

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 - letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów 
z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część III:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualny Certyfikat/Świadectwo Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.;

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze 
i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

- z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tą osobę niezbędnym doświadczeniem w obsłudze i konserwacji dla każdego z systemów 
z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 2, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (w pkt 2 ppkt 1 i 2) wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdziale XII SIWZ.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1-4 składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1) - 3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem 
pkt 7).

- Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 i 3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane,

- Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1-3.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotu,
o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, 
o których mowa w ppkt 1.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika 
z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,                      nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, muszą być składane w oryginale, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.

- Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwo, 
o którym mowa w pkt 6 i oświadczenia, o których mowa w pkt 10, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z formą reprezentacji określoną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, albo notariusz. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

- Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1 stosuje się odpowiednio.

- Dodatkowe informacje:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 16 ppkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 2, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz w pkt 16 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ (jednolity dokument) numer postępowania (lub numer sprawy) do którego złożył te oświadczenia i dokumenty.

- Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 3.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016r., poz. 1126).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1030).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, odwołania, informacje, a także pytania uznaje się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Izabela Galicka – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,                    fax: (58) 523–31–10, poczta elektroniczna (e-mail): sekretariatdzp@ug.edu.pl, 
w godzinach 07:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

- Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, 
z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część I   4.600,00 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100),

Część II  6.400,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),

Część III 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.

  - W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących   formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 
z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-59/17/ZZ – z oznaczeniem numeru i nazwą części, do której zostało wniesione.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

  - Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

  - Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  - Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie.

  - Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1),

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą.

- Ofertę stanowią:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy (odpowiedni dla cz. I, II, III) wg załączonych wzorów,

- Załącznik nr 1A do SIWZ – formularz cenowo- przedmiotowy, (odpowiedni dla cz. I, II, III)  wg załączonych wzorów.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wypełnił załączniki nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III ) podając:

- cenę oferty brutto,

- czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię,

- doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.

- Oferta ma być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają jeden ww. dokument, który musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień nie może zmienić treści załączników nr 1, 1A (część I, II, III) do SIWZ – wzory Zamawiającego.

- W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty ze SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako niezgodna ze SIWZ.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

- Wszystkie strony oferty wraz z jednolitym dokumentem, winny być kolejno ponumerowane oraz w trwały sposób ze sobą połączone.

- Oferta wraz z jednolitym dokumentem musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres według poniższego wzoru:

Nazwa (firma) Wykonawcy                                                                 Dział Zamówień Publicznych,

Adres Wykonawcy                                                                                    Uniwersytetu Gdańskiego,

80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 115

OFERTA

postępowanie nr A120-211-59/17/ZZ.: 
Usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego według części*:

Część I  - konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów   ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi p.poż.;

Część II - konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), oraz drzwi i bram p.poż.;

Część III - konserwacja i obsługa serwisowa systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA).

*w zależności do której części Wykonawca składa ofertę.

nie otwierać przed dniem  28.06.2017r. godz. 12:30

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, na każdą z części postepowania osobno (dopuszcza się składanie ofert  przez Wykonawcę na wybraną(e) lub też wszystkie części postepowania) zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym poniżej terminie.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie 
z przedmiotem zamówienia w określonym poniżej terminie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie oferty, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz musi być podpisane zgodnie z zapisami określonymi w pkt 4. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca składa według zasad określonych w pkt 10 do  upływu terminu określonego w rozdziale XII pkt 1, 
z oznaczeniem: „Zmiana oferty”.

- W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie 
o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz musi być podpisane zgodnie z zapisami określonymi w pkt 4. Oświadczenie o wycofaniu oferty Wykonawca składa do upływu terminu określonego w rozdziale XII pkt 1 
z oznaczeniem: „Wycofanie oferty”.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa poniżej (art. 86 ust. 4 ustawy).

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje te były trwale, oddzielnie spięte. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 
i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do publicznej wiadomości,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działanie w celu zachowania poufności.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 
80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 
w terminie do 28.06.2017r. do godz. 12:00.

- Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.

- W przypadku osobistego złożenia oferty - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem (symbolem), jakim oferta została oznakowana.

- Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.

- W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami art. 84 ust. 2 ustawy.

- Otwarcie ofert nastąpi:

w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 112, I piętro dnia 28.06.2017r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1A  do SIWZ  (odpowiednio do części I, II, III) - formularz cenowo - przedmiotowy, podając:

- cenę jednostkową netto konserwacji i serwisu jednego urządzenia,

- cenę netto za 1 przegląd,

- łączną cenę netto konserwacji i serwisu z 36 miesięcy,

- podatek VAT (%)*

- cenę brutto konserwacji i serwisu za 36 miesięcy,

- sumaryczne wartości netto i brutto za wykonywanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia 36 miesięcy,

- Sumaryczną wartość  brutto  należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III).

- Cena brutto z formularza ofertowego (odpowiednio do części I, II, III), będzie stanowić wynagrodzenie Wykonawcy.

- Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt  5 niniejszego rozdziału, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

*Zamawiający wskazuje, iż na podstawie Rozdziału 4  § 7 ust. 1  pkt 3 ppkt b) Rozporządzenia Ministra    Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.) 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie w odniesieniu do robót konserwacyjnych dotyczących   obiektów budownictwa mieszkaniowego, przez które rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 12, który obejmuje m.in. budynki zbiorowego zamieszkania – 113  (klasa ta obejmuje m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla studentów i hotele asystenckie).

- W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

- Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

- Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto – 60% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III).

Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:

P(c) = (Cn/Cb) x 60

gdzie:

P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

Cn - 	najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert    niepodlegających odrzuceniu

Cb -  cena brutto w PLN ocenianej oferty

- Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 10% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III). Przez czas reakcji serwisu, Zamawiający rozumie czas liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (lub wiadomością SMS), pocztą elektroniczną e-mail, lub na numer faxu, 
o nieprawidłowej pracy systemów p.poż., do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii.

Czas reakcji serwisu zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony 
w pełnych godzinach i musi zostać określony w jednym z trzech wariantów (do wyboru): podanych w tabeli zawartej w pkt 3. W przypadku podania innego terminu niż  określone powyżej lub braku zaznaczenia jednej z podanych pozycji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – 
30 %  wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ . W przypadku braku podania wymaganych danych w tabelach 1-6 (część I), 1-4 (część II), 1-3 (część III) oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Punkty za kryterium „Cena oferty brutto” zostaną przyznane według wzoru:

P(C) = (Cn/Cb) x 60

gdzie:

P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty brutto”

Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert    niepodlegających odrzuceniu

Cb -  cena brutto w PLN ocenianej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty brutto”                    wynosi 60 pkt.

Powyższe kryterium należy zastosować do wszystkich trzech części zamówienia.

- Punkty za kryterium: „Czas reakcji serwisu” zostaną przyznane według wzoru:

P(CRS) = P1 albo P2 albo P3

gdzie:

P(CRS) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu”

P1, P2, P3 – punkty za czas reakcji serwisu, przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

| Czas reakcji serwisu | Punkty |
| --- | --- |
| P1 – do 2 godzin | 10 pkt |
| P2 – do 3 godzin | 5 pkt |
| P3 – do 4 godzin | 0 pkt |

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu”  
wynosi 10 pkt.

Powyższe kryterium należy zastosować do wszystkich trzech części zamówienia.

- Punkty za kryterium: „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane według wzoru:

- do części I:

P(DZ) = DZ1+DZ2+DZ3+DZ4+DZ5+DZ6

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za w/w kryterium wynosi 30 pkt.

gdzie:

P(DZ) ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”

DZ1,DZ2,DZ3,DZ4,DZ5,DZ6 punkty przyznane ocenianej ofercie zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZ1 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ1: | 5 |
| 2 | DZ2 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ2: | 5 |
| 3 | DZ3 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Synova firmy Siemens Sp. z o.o. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ3: | 5 |
| 4 | DZ4 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ4: | 5 |
| 5 | DZ5 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ5: | 5 |
| 6 | DZ6: – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ5: | 5 |

Wykonawca musi dysponować w okresie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 b) do I części zamówienia.

- do części II:

P(DZ) = DZ1+DZ2+DZ3+DZ4

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” wynosi 30 pkt.

gdzie:

P(DZ) ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”

DZ1,DZ2,DZ3,DZ4 punkty przyznane ocenianej ofercie zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZ1 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy D+H Polska Sp. z o.o., |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 7,5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ1: | 7,5 |
| 2 | DZ2 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 7,5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ2: | 7,5 |
| 3 | DZ3 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 7,5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ3: | 7,5 |
| 4 | DZ4 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o., |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 7,5 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ4: | 7,5 |

Wykonawca musi dysponować w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 b) do II części zamówienia

- do części III:

P(DZ) = DZ1+DZ2+DZ3

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” wynosi 30 pkt.

gdzie:

P(DZ) ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”

DZ1,DZ2,DZ3 punkty przyznane ocenianej ofercie zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZ1 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 10 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ1: | 10 |
| 2 | DZ2 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 10 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ2: | 10 |
| 3 | DZ3 – dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą: doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. |
|  | Doświadczenie: dwuletnie | 0 |
|  | trzyletnie i dłuższe | 10 |
|  | Maksymalna ilość punktów za doświadczenie oznaczone symbolem DZ3: | 10 |

Wykonawca musi dysponować w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt 1 ppkt 3 b) do III części zamówienia.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w każdej z trzech części osobno obliczoną według wzoru:

P = P(C) + P(CRS) + P(DZ)

- Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.

- Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych – art. 91 ust.4 ustawy.

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania

- Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty w każdej z trzech części postępowania będą przeprowadzone przez komisję przetargową, powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie określonych w rozdziale XIV kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzieleniu zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 ustawy).

- Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

- oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności jako prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wpisaną liczbą, biorąc przy tym pod uwagę opisany w SIWZ sposób obliczania ceny oraz to, że kwota wyrażona słownie pojawia się na końcu tego procesu.

- oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów 
i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów 
i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 90 ust. 1 ustawy) oraz w sytuacjach opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy, Zamawiający podejmie działania, o których mowa w ww. przepisach.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna 
z przesłanek, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy, w tym ofertę Wykonawcy jeżeli nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust 3 ustawy.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych w art. 93 ustawy.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając go na stronie internetowej, zgodnie z art. 92 ustawy.

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekty umowy – załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II, III) do SIWZ. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do SIWZ na jego ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia, odnoszącego się do treści projektu umowy, zawartego  w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

- Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu 
w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego                     (na adres Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk,                   ul. Jana Bażyńskiego 8), jednak nie później niż  w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację 
o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w rozdziale II pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  - kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy),

  - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - harmonogram rzeczowy prac, uzgodniony z Zamawiającym,

  - kopię aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, osób wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ,

  - kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                       z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy (odpowiednio do części I, II, III),

- Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w § 9 projektu umowy – załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II, III) do SIWZ.

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie                        z zapisami w § 10 projektu umowy – załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II, III) do SIWZ.

- Zamawiający, na podstawie art. 145a ustawy, może rozwiązać umowę zgodnie                            z zapisami w § 11 projektu umowy – załącznik nr 4 (odpowiednio do części I,II, III) do SIWZ.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

            - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnieść w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 359).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) do maksymalnej wysokości zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia. Gwarant winien zobowiązywać  się  do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z powyższej kwoty Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt 1.

- W ciągu 30 dni od zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (10 % oferowanej ceny oferty brutto) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

- Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

XVIII. Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udział w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w jednolitym dokumencie (rozdział VII pkt 1 ppkt 1 lit. b).

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania własne.

- Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
a także musi określać jaka część zamówienia zostanie wykonana przez Podwykonawcę.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie                                                  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.

- Wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie zamówienia własnymi siłami, lub zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy, będzie możliwe w przypadku, gdy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę, firmę podwykonawcy 
i zakres podwykonawstwa, co wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia jednolity dokument lub dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1-3 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ 
i umowy,  na podstawie których dokonano  wyboru oferty Wykonawcy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XX. Dodatkowe informacje

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych według części I,II,III

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

- Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

- Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy, pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2).

XXI. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

- Odwołanie przysługuje wobec:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

XXII. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(odpowiedni do części I,II, III);

Załącznik nr 1A  – formularz cenowo – przedmiotowy (odpowiedni do części I,II, III);

Załącznik nr 1 B – opis przedmiotu zamówienia (do części I,II, III);

Załącznik nr 2 – jednolity dokument;

Załącznik nr  3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23;

Załącznik nr 4 – projekt umowy (odpowiedni do części I,II, III);

Załącznik nr 5 – wykaz usług;

Załącznik nr 6 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Wzory protokołów odbioru.