## Wykaz materiałów do serwisu i  konserwacji - dostarczanych przez Wykonawcę

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń, systemów oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

I część – 22 obiekty UG – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ cz. I,

II część – Wydział Nauk Społecznych UG – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ cz. II.

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary; peszle do przewodów elektrycznych i inne

- śruby, nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur lub teflon do dławnic zaworów i innych ;

- gazy techniczne;

- nakrętki i akcesoria  chłodnicze, akcesoria do lutowania ;

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- glikol ;

- czynniki chłodnicze ;

- farby, rozpuszczalniki;

- łożyska do silników i wentylatorów

- izolacje do rur i innych elementów chłodniczych i klimatyzacyjnych –taśmy ,otuliny , maty itp.

- profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji, chłodnic,  układów chłodniczych oraz odprowadzania skroplin.

- sensory do czujek LPG lub CO