Wykaz  czynności konserwacyjnych i serwisowych

„Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego”

Zakres czynności obejmuje m.in.:

1. Poddawanie raz w miesiącu każdego z urządzeń dźwigowych przeglądowi konserwacyjnemu,

potwierdzonego protokołem, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym

obejmującemu między innymi:

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego urządzeń mechanicznych,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego urządzeń elektrycznych,

- sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzeń sterujących,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego układów napędowych  wciągarek,

- sprawdzanie działania oraz stanu technicznego układów napędowych drzwi,

- sprawdzanie  działania oraz stanu technicznego urządzeń zabezpieczających,

- sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji nośnych,

- sprawdzanie  stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,

- sprawdzanie działania oświetlenia podszybia, szybów i oświetlenia w kabinach dźwigów,

- sprawdzanie stanu technicznego łączności telefonicznej pomiędzy kabiną dźwigu, a stanowiskiem

ochrony obiektu,

- sprawdzanie  stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej szybu i wentylacji mechanicznej

wentylatora w kabinie,

- sprawdzanie stanu technicznego prowadnic,

- sprawdzanie stanu technicznego kabiny i ich zawiesi,

- sprawdzanie stanu technicznego zamków drzwiowych , drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego zawiasów drzwi kabinowych,

- sprawdzanie stanu technicznego szyb, poręczy, luster, wykładzin podłogowych  w kabinach

dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego oszklenia szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego kół ciernych,

- sprawdzanie stanu technicznego przystankowych kaset sterujących na zewnątrz  szybu

windowego i w kabinie dźwigu,

- sprawdzanie stanu technicznego szybów windowych,

- sprawdzanie stanu technicznego nadszybia i podszybia dźwigów,

- bieżące serwisowanie ww. elementów oraz inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania dźwigu.

Ponadto zakres serwisu i konserwacji obejmuje m.in:

2. Czyszczenie elementów szklanych zewnętrznych kabiny i wewnętrznych szybu dźwigowego –

dwa razy w roku.

3. Czyszczenie podszybia i nadszybia dźwigów.

4. Smarowanie prowadnic, łożysk, zamków drzwiowych, samo zamykaczy drzwiowych, zawiasów

drzwiowych, mechanizmów zamykania drzwi, sworzni oraz wszystkich urządzeń mechanicznych

wymagających tego typu prac.

5. Wymiana pojedynczych styków, styczników, przekaźników i rygli, łączników sterowania i

bezpieczeństwa, mostków prostowniczych, diod, rezystorów, kondensatorów i żaróweczek.

6. Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów

elektrycznych zgodnie ze schematami połączeń elektrycznych i instrukcją producenta.

7. Usuwanie zaistniałych nieprawidłowości dotyczących regulacji aparatów elektrycznych oraz

wymiana przewodów łączeniowych, zabezpieczeń przewodów i aparatów.

8. Kontrola funkcjonowania systemu automatyki i wszystkich systemów elektroniki wraz z jej

serwisem  / kasety sterujące zewnętrzne i wewnętrzne w kabinie dźwigu oraz w szafie sterującej.

9. Prowadzenie oględzin  przeciwporażeniowej instalacji ochronnej, a w razie zauważenia usterek,

natychmiast usuwanie zagrożeń i wykonanie nowych pomiarów skuteczności działania tej

instalacji.

10. Udział uprawnionych pracowników Wykonawcy w okresowych i doraźnych badaniach

urządzeń dźwigowych wykonywanych przez UDT.

11. Wykonywanie pomiarów elektrycznych skuteczności zerowania i stanu izolacji w wymaganych

przepisami UDT terminach tj. nie rzadziej niż raz w roku.

12. Naprawa urządzeń sygnalizacyjnych i oświetleniowych wraz z wymianą źródeł światła w

kabinie i szybie windowym.