## Wykaz materiałów do serwisu i  konserwacji - dostarczanych przez Wykonawcę

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych odporne na działanie promieni  UV;

- śruby, łożyska do wentylatorów,  nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur, teflon  do dławnic zaworów i innych;

- gazy techniczne;

- nakrętki  i akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania;

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- czynniki chłodnicze;

- farby, rozpuszczalniki;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji i układów chłodniczych wraz z kartą charakterystyki środków dopuszczonych do stosowania.

Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk