| ZAŁĄCZNIK NR 7 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w roku 2018 na potrzeby obiektów Uniwersytetu Gdańskiego usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego Dostawa energii elektrycznej winna być zrealizowana do wszystkich punktów poboru energii określonych których lokalizacje, opis i dane podane są poniżej. Dostawa energii elektrycznej winna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z : - Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ,, taryfowe’’ (Dz. U nr 189 poz. 1126). - rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu Elektroenergetycznego a w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców ,,systemowe’’ (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.) - Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. (Dz.U. z 2017r.; poz.459, z późn. zm.) - Taryfa OSD Energa Operator na rok 2017. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) oraz doprowadził w imieniu Zamawiającego do aktualizacji umów dystrybucyjnych z OSD, na podstawie których może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnej zmiany grup taryfowych w trakcie wykonywania umowy przez Wykonawcę. Szacowane zużycie energii w 2018 r. wynosi: 16 244 475 kWh Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane u Zamawiającego grupy taryfowe energii energetycznej jeżeli uzna, że grupy taryfowe zaproponowane przez Niego są korzystniejsze od dotychczasowych. Błędny dobór grup taryfowych, które w konsekwencji prowadziłyby do większych opłat za energię elektryczną przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, niż przy taryfach obecnie stosowanych spowoduje, iż różnicą kosztów obciążony będzie Wykonawca. |
| OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU: |
| Szacowane zużycie energii elektrycznej w KWh w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 16 244 475KWh Przyłącza w grupie taryfowej B2x –SN 15 kV |
| L.P. | Nazwa punktu poboru | Adres | Numer PPE / ewidencyjny | Numer licznika | Szacowane zużycie kWh [2018 ] | Grupa taryfowa |
| 1. | Budynki Instytutu Oceanografii i Geografii - zbiorczo | ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia | PL0037320000224576 | 1357038 | 856100 | B23 |
| 2. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - zbiorczo | ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk Oliwa | PL0037310000306943 | 397519 | 6442000 | B23 |
| 3. | Budynek Wydziału Biologii- zbiorczo | ul. Wita Stwosza 59, 80-952 Gdańsk Oliwa | PL0037310112235243 | 3218524 | 5054000 | B23 |
| 4. | Budynek Wydziału Biotechnologii -zbiorczo | ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk | PL0037310000023724 | 1357071 | 433700 | B23 |
| 5. | Budynki Biblioteki Ekonomicznej -zbiorczo | ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot | PL0037320000209422 | 408086 | 1148400 | B23 |
| 6. | Zespół Domów Studenckich – HA, Akademiki - zbiorczo | ul. Polanki 64, 80-302Gdańsk | PL0037310000312603 | 397637 | 807900 | B21 |
|  |  |  |  | Razem | 14742100 |  |

| Przyłącza w grupie taryfowej C2x |
| --- |
| Lp | Nazwa punktu poboru | Adres | Numer PPE / ewidencyjny | Numer licznika | Szacowane zużycie | Taryfa taryfowa |
|  |  |  |  |  | kWh w 2018 |  |
| 1. | Budynek Biotechnologii - Zasilanie rezerwowe 1 | ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk | PL0037310000122542 | 50643516 | 360 | C21 |
| 2. | Budynek Biotechnologii - Zasilanie rezerwowe 2 | ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk | PL0037310000146689 | 50643517 | 360 | C21 |
| 3. | Budynek Wydział Chemii | ul. Sobieskiego 18, 80-216 Gdańsk | PL0037310000146487 | 50643544 | 16500 | C21 |
| 4. | Budynek Bielańska 5 (Archeologia) | ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk | PL0037310000308761 | 50643545 | 40000 | C21 |
| 5. | Budynek Wydziału Zarządzania | ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot | PL0037320000286719 | 50643254 | 171800 | C21 |
| 6. | Budynek Łącznik Wydziału Zarządzania | ul. Armii Krajowej 101A, 81-824 Sopot | PL0037320000477887 | 1356505 | 52900 | C21 |
| 7. | Stacja Morska | ul. Morska 2, 84-150 Hel | PL0037360000947665 | 1315902 | 303900 | C21 |
| 8. | Błękitna Wioska ,,Dom – Morświna’’ | ul. Portowa 2, 84-150 Hel | PL0037360122385096 | 3236586 | 81400 | C21 |
| 9. | Ośrodek Wczasowy Łączyno | Kamienica Szlachecka, 83-323 Łączyno | PL0037350060010476 | 1316237 | 22000 | C21 |
| 10. | Leźno - Pałac | Leźno 45, 80-298 Leźno | PL0037350075187845 | 1316239 | 85000 | C21 |
| 11. | Budynek Biblioteki Ekonomicznej - zasilanie rezerwowe 1 | ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot | PL0037320110598452 | 3236531 | 360 | C21 |
| 12. | Wydział Nauk Społecznych Budynek Dydaktyczny | ul. Bielańska/Elżbietańska 4/8, 80-851 Gdańsk | PL0037310067718105 | 1355926 | 204500 | C21 |
| 13. | Stacja Biologiczna | ul. Ornitologów 26, 80-680 Gdańsk | PL0037310119694038 | 3364955 | 51700 | C21 |
|  |  |  |  | Razem | 1030780 |  |
| Przyłącza w grupie taryfowej C1x |
| Lp | Nazwa punktu poboru | Adres | Numer PPE / ewidencyjny | Numer licznika | Szacowane zużycie kWh w 2018 | Taryfa taryfowa |
| 1. | Stacja Limnologiczna 1N | Kamienica Szlachecka, 83-323 Borucino | PL0037350060010072 | 70471745 | 15100 | C11 |
| 2. | Stacja Limnologiczna 2B | Kamienica Szlachecka, 83-323 Borucino | PL0037350060010173 | 6805057 | 23700 | C11 |
| 3. | Centrum Herdera | ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk | PL0037310030969451 | 71533695 | 5500 | C11 |
| 4. | Katedra Ekologii i Biologii | ul. Legionów 9/13, 80-826 Gdańsk | PL0037310000302600 | 5064301 | 8600 | C11 |
| 5. | Oświetlenie Leźno - Pałac | Żukowo - Leźno | PL0037350060010577 | 71492522 | 18500 | C11 |
| 6. | Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej | ul. Andersa 27, 81-831 Sopot | PL0037320079788929 | 146479 | 20000 | C11 |
| 7. | Budynek Wydz. Zarządzania – Aula | ul. Armii Krajowej 101B, 81-870 Sopot | PL0037320079788626 | 159569 | 14500 | C11 |
| 8. | Budynek Bielańska 5 (Historia B) | ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk | PL0037310079438331 | 7898300 | 36200 | C11 |
| 9. | Budynek - Hotel Asystencki | ul. Hallera 241, 80-504 Gdańsk | PL0037310079434893 | 13731367 | 69200 | C11 |
| 10. | Budynek Wydział Chemii – A | ul. Sobieskiego 18, 80-216 Gdańsk | PL0037310079435806 | 4629576 | 1900 | C11 |
| 11. | Budynek Wydział Chemii – B | ul. Sobieskiego 18, 80-216 Gdańsk | PL0037310079435907 | 10923222 | 5900 | C11 |
| 12. | Budynek Wydział Chemii – C | ul. Sobieskiego 18, 80-216 Gdańsk | PL0037310079436008 | 10923300 | 26200 | C11 |
| 13. | Budynek Wydział Chemii – Biblioteka | ul. Sobieskiego 18, 80-216 Gdańsk | PL0037310079434388 | 125077 | 400 | C11 |
| 14. | Stadion - Studium WF i S | ul. Wita Stwosza 31/37, 80-308 Gdańsk | PL0037310079434691 | 106158 | 20700 | C11 |
| 15. | Budynek Rektoratu - rezerwa | ul. Jana Bażyńskiego 1/A 80-309 Gdańsk | PL0037310079434792 | 106158 | 1400 | C11 |
| 16. | Magazyn Książek | ul. Chodkiewicza 9 A, 80-506 Gdańsk | Przyłącze w trakcie realizacji – Energa Operator |  | 20200 | C11 |
|  |  |  |  | Razem | 288000 |  |
| Przyłącza w grupie taryfowej G1x |
| Lp | Nazwa punktu poboru | Adres | Numer PPE / ewidencyjny | Numer licznika | Szacowane zużycie kWh w 2018 | Grupa Taryfowa |
| 1. | Klatka Schodowa mieszkań służbowych | ul. Podwale Przedmiejskie 20, 80-824 Gdańsk | PL0037310010442938 | 22074213 | 120 | G11 |
| 2. | Mieszkanie Służbowe1 | ul. Komandorska 7/5, 84-150 Hel | PL0037360066168445 | 10488760 | 525 | G11 |
| 3. | Mieszkanie Służbowe2 | ul. Obrońców Helu 11/3, 84-120 Hel | PL0037360066168546 | 10489221 | 1360 | G11 |
| 4. | Mieszkanie Służbowe3 | ul. Kolberga 17/35, 81-881 Sopot | PL0037320031493033 | 41952 | 130 | G11 |
| 5. | Mieszkanie Służbowe4 | ul. Bulońska 46/22, 80-288 Gdańsk | PL0037310079435604 | 60748366 | 870 | G11 |
| 6. | Mieszkanie Służbowe5 | ul. Piastowska 58/45, 80-332 Gdańsk | PL0037310079435200 | 104476 | 730 | G11 |
| 7. | Dom Studencki nr 9 | ul. Bitwy pod Płowcami 64, 81-731 Sopot | PL0037320079789030 | 6303216 | 86600 | G11 |
| 8. | Dom Studencki nr 11 | ul. Chodkiewicza 14, 80-506 Gdańsk | PL0037310121410534 | 3218967 | 89100 | G11 |
| 9. | Rezerwa zasilania DS. 6 | ul. Podwale Przedmiejskie 20, 80-824 Gdańsk | PL0037310010418484 | 3218952 | 120 | G11 |
| 10 | Mieszkanie Służbowe6 | ul. Żeromskiego 2Am9, 84-150 Hel | PL0037360070978837 | 10469508/5 | 500 | G11 |
| 11 | Mieszkanie Służbowe7 | ul. Żeromskiego 2Am12, 84-150 Hel | PL0037360068053275 | 10345082/6 | 1300 | G11 |
| 12 | Mieszkanie Służbowe8 | ul. Żeromskiego 2Bm9, 84-150 Hel | PL0037360068050449 | 10352918/8 | 1340 | G11 |
| 13 | Mieszkanie Służbowe9 | ul. Żeromskiego 2B12m12, 84-150 Hel | PL0037360068051659 | 10349772/7 | 780 | G11 |
| 14 | Mieszkanie Służbowe10 | ul. Żeromskiego 2D12m9, 84-150 Hel | PL0037360068052063 | 10425053/9 | 120 | G11 |
|  |  |  |  | Razem | 183595 |  |