TABELA ELEMENTÓW ROBÓT

do postępowania o zamówienie publiczne na:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INWESTYCJI PN.: „ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM”

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| KOSZTY KWALIFIKOWANE |
| I | ROBOTY BUDOWLANE | Σ |
| 1 | Roboty ziemne |  |
| 2 | Podbudowa z piasku i betonowa z betonu B-10 gr. 10 cm + folia PE |  |
| 3 | Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 50 cm z betonu np. B-37 W8 z dodatkiem środka uszczelniającego |  |
| 4 | Pogrubienie płyty fundamentowej w miejscu montażu słupów |  |
| 5 | Ściany zewnętrzne żelbetowe części podziemnej gr. 24 cm z betonu B-37 W8 z dodatkiem środka uszczelniającego |  |
| 6 | Ściany wewnętrzne żelbetowe gr. 24 cm z betonu B-37 |  |
| 7 | Ściany wewnętrzne żelbetowe gr. 15 cm z betonu B-37 - szyby wind i wentylacyjne |  |
| 8 | Schody z płytą, żelbetowe audytorium w budynku |  |
| 9 | Ściana wewnętrzna przesuwna |  |
| 10 | Okładziny akustyczne oraz wewnętrzne okładziny z płyt włókno-cementowych |  |
| 11 | Słupy prostokątne podziemia z betonu B-37 |  |
| 12 | Belki żelbetowe - wsporniki stropu podziemia z betonu B-37 |  |
| 13 | Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom piwnicy |  |
| 14 | Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom parteru |  |
| 15 | Ściany wewnętrzne murowane silikatowe- poziom I piętra |  |
| 16 | Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom II piętra |  |
| 17 | Ściany wewnętrzne murowane silikatowe - poziom III piętra |  |
| 18 | Strop żelbetowy nad piwnicami |  |
| 19 | Strop żelbetowy nad parterem |  |
| 20 | Strop żelbetowy nad I piętrem |  |
| 21 | Strop żelbetowy nad II piętrem |  |
| 22 | Strop żelbetowy nad III piętrem (stropodach) |  |
| 23 | Schody żelbetowe - klatka schodowa nr 1 i nr 2, balustrady schodowe |  |
| 24 | Słupy prostokątne z betonu B-37 - parter, I piętro, II piętro, III piętro |  |
| 24 | Belki żelbetowe, nadproża, podciągi z betonu B-37 - parter, I piętro, II piętro, III piętro |  |
| 26 | Strop żelbetowy zadaszenia nad wejściem do budynku gr. 20 cm z betonu B-37 |  |
| 27 | Wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych |  |
| 28 | Klapa dymowa - zakup i montaż |  |
| 29 | Wycieraczki wewnętrzne do butów |  |
| 30 | Galanteria łazienkowa |  |
| 31 | Windy |  |
| 32 | Ściany zewnętrzne żelbetowe, murowane budynku z betonu B-37 gr. 24 cm - parter, I piętro, II piętro, III piętro |  |
| 33 | Przeszklenia i drzwi zewnętrzne, parapety |  |
| 34 | Stolarka wewnętrzna drzwiowa |  |
| 35 | Kabiny sanitarne, osłony żaluzjowe |  |
| 36 | Ściany zewnętrzne - elewacje |  |
| 37 | Stropodach - izolacje |  |
| 38 | Izolacje na płycie piwnic |  |
| 39 | Sufity podwieszane |  |
| 40 | Tynk gipsowy ścian i sufitów budynku |  |
| 41 | Roboty malarskie i tapetowanie |  |
| 42 | Wykończenie posadzek - piwnica |  |
| 43 | Wykończenie posadzek - parter |  |
| 44 | Wykończenie posadzek - I piętro |  |
| 45 | Wykończenie posadzek - II piętro oraz taras nad dachem auli wraz z podkonstrukcją |  |
| 46 | Wykończenie posadzek - III piętro |  |
| 47 | Wykończenie ścian - glazura |  |
| 48 | Rusztowania zewnętrzne |  |
| 49 | Wyposażenie |  |
| II | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | Σ |
| 1 | Droga wewnętrzna dojazdowa |  |
| 2 | Droga dojazdowa wewnętrzna - parking |  |
| 3 | Nawierzchnie chodników i placów wejściowych |  |
| 4 | Punkt gromadzenia odpadów |  |
| 5 | Trawnik i zieleń |  |
| 6 | Parking (45 szt.miejsc parkingowych) , w tym korytowanie z odwozem gruntu z korytowania, profilowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy z mieszanki - kruszywo 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wibroprasowanej typu tetka, koloru grafitowego, niefazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, linie wyznaczające miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm koloru szarego, niefazowanej |  |
| 7 | Krawężniki i obrzeża betonowe |  |
| 8 | Mury oporowe |  |
| 9 | Opaska żwirowa |  |
| 10 | Elementy małej architektury |  |
| 11 | Tarasy |  |
| III | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE | Σ |
| 1 | Rozdzielnice i tablice elektryczne |  |
| 2 | Stacja transformatorowa oraz instalacje energetyczne i teletechniczne zewnętrzne |  |
| 3 | System BMS i SMS oraz automatyki |  |
| 4 | Wnętrzowe Linie Zasilające (WLZ) |  |
| 5 | Oprawy oświetlenie podstawowego, administracyjno-dozorowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i zapasowego w budynku |  |
| 6 | Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) |  |
| 7 | Instalacje teletechniczne |  |
| 9 | Próby i pomiary elektryczne |  |
| IV | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI | Σ |
| 1 | Wentylacja mechaniczna - kanały wentylacyjne z osprzętem |  |
| 2 | Zabezpieczenie akustyczne i termiczne, przeciwpożarowe, posadowienie urządzeń |  |
| 3 | Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, z automatyką i osprzętem |  |
| 4 | Klimatyzacja oparta o system układów FRV oraz split (jednostki zewnętrzne, wewnętrzne, orurowanie, piloty przewodowe, sterownik centralny) |  |
| 5 | Wentylatory |  |
| 6 | Elektryczne kurtyny grzewcze powietrzne |  |
| V | ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA SANITARNE | Σ |
| 1 | Przyłącze wodociągowe 110 PE, z robotami ziemnymi, komorą wodomierzową, technologią gniazda wodomierzowego, z podłączeniem, próbami i odbiorem oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa |  |
| 2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej fi. 200-250 mm PVC ze studzienką fi. 1200 mm, z robotami ziemnymi, montażowymi i przyłączeniowymi oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| 3 | Sieci i przyłącze kanalizacji deszczowej fi. 160-200-250-315 mm PVC ze studzienkami fi. 1200 mm,wpustami deszczowymi ulicznymi z robotami ziemnymi, montażowymi i przyłączeniowymi, wraz z lokalnymi zestawami komór rozsączających |  |
| 4 | Przyłącze do sieci ciepłowniczej |  |
| VI | ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE, TELEINFORMATYCZNE DO BUDYNKU | Σ |
| 1 | Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej |  |
| VII | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | Σ |
| 1 | Instalacja wodociągowa |  |
| 2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |
| 3 | Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła oraz technologia wody lodowej i węzła cieplnego |  |
| 4 | Ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i instalacja c.t. |  |
| VIII | PROMOCJA PROJEKTU | Σ |
| 1 | Wykonanie i montaż tablicy promocyjnej informacyjnej |  |
| 2 | Wykonanie i montaż tablicy promocyjnej pamiątkowej na zakończenie budowy |  |
| 3 | Wykonanie i montaż wewnątrz obietu plakietek/ tabliczek promujących projekt w ilości 50 szt. |  |
| IX | PRACE PROJEKTOWE | Σ |
| 1 | Koszt dokumentacji projektowej |  |
| X | PRACE INNE | Σ |
| 1 | Koszt prac innych (nie wyszczególnionych w formularzu,ale ujetych w SIWZ z załącznikami) |  |
| Ogółem KOSZTY KWALIFIKOWANE netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem brutto |  |
| KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |
| XI | PARKING (55 szt. miejsc parkingowych) | Σ |
| 1 | Wykonanie 55 sztuk miejsc parkingowych, w tym korytowanie z odwozem gruntu z korytowania, profilowanie nawierzchni gruntowej, wykonanie podbudowy z mieszanki - kruszywo 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wibroprasowanej typu tetka, koloru grafitowego, niefazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, linie wyznaczające miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm koloru szarego, niefazowanej |  |
| Ogółem KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem brutto |  |
| KOSZRTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE ŁĄCZNIE netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| ŁĄCZNIE brutto |  |
| XII | SERWIS I KONSERWACJA | Σ |
| 1 | Koszt serwisu i konserwacji (nie mniej niż 1 % łącznej wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) |  |
| CENA OFERTY(Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz serwis i konserwacja) ŁĄCZNIE netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| CENA OFERTY ŁĄCZNIE brutto |  |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020