## część III
Część III: dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych
Lp. | Nazwa | Opis produktu | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Etykiety samoprzylepne | odporne na temperatury od -40 do +121 etykiety, które można stosować w łaźniach wodnych, autoklawach i zamrażarkach. Chemicznei obojętne, odporne na ścieranie i większość rozpuszczalników. Pasujće do próbówek 1,5 i 2 ml. Dostępne w różnych kolorach op. a'1000 szt | 30 opakowań
2 | Papierki wskaźnikowe pH 0-6 | specjalne papierki wskażnikowe, pH-Fix, zakres pH 0-6, nieblaknące, op. a'100 szt | 30 opakowań
3 | Papierki wskaźnikowe pH 6,5-10 | specjalne papierki wskażnikowe, pH-Fix, zakres pH 6,5-10, nieblaknące, op. a'100 szt | 30 opakowań
4 | Dipol magnetyczny | cylindryczny, pokryty PTFE; okrągła, gładka powierzchnia; dł. 5,00mm, śr. 2,00mm, op. a'10 szt | 3 opakowania
5 | Dipol magnetyczny | cylindryczny, pokryty PTFE; okrągła, gładka powierzchnia; dł. 8,00mm, śr. 3,00mm, op. a'10 szt | 3 opakowania
6 | Dipol magnetyczny | cylindryczny, pokryty PTFE; okrągła, gładka powierzchnia; dł. 25 mm, śr. 6-10 mm , op. a'10 szt | 3 opakowania
7 | Magnesy do wyjmowania dipoli z PE | magnesy do wyjmowania dipoli magnetycznych. Wykonane z PE. Długośc 300 mm | 20 sztuk
8 | Minutnik/stoper elektroniczny | urządzenie z funkcją odliczania czasu wstecznego i rosnącego , zasilane baterią | 10 sztuk
9 | Minutnik/stoper elektroniczny | urządzenie trójkanałowe. Każdy kanał posiada oddzielny wskaźnik. Funkcja odliczania czasu wstecznego i rosnącego. Urządzenie wskazuje datę i godzinę. Zasilane baterią | 10 sztuk
10 | Torebki strunowe z polem do opisu | torebki z zamknięciem strunowym, PE Przezroczyste. Z zamknięciem strunowym z polem do opisu.szer.xdł.xgrub.70mm x 100 mm x 0,05 mm., op. a'100 szt | 200 opakowań
11 | Torebki strunowe z polem do opisu | torebki z zamknięciem strunowym, PE Przezroczyste. Z zamknięciem strunowym z polem do opisu.szer.xdł.xgrub.100mm x 150 mm x 0,05 mm. , op. a'100 szt | 100 opakowań
12 | Torebki strunowe z polem do opisu | torebki z zamknięciem strunowym, PE Przezroczyste. Z zamknięciem strunowym z polem do opisu.szer.xdł.xgrub.120mm x 170 mm x 0,05 mm. , op. a'100 szt | 100 opakowań
13 | Torebki strunowe z polem do opisu | torebki z zamknięciem strunowym, PE Przezroczyste. Z zamknięciem strunowym z polem do opisu.szer.xdł.xgrub.200mm x 300 mm x 0,05 mm., op. a'100 szt | 80 opakowań
14 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj. 1 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 100 opakowań
15 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj. 2 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 100 opakowań
16 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj.5 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 100 opakowań
17 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj. 10 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 80 opakowań
18 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj. 20 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 80 opakowań
19 | Strzykawki jednorazowe z PP - poj. 50 ml | strzykawki jednorazowe z PP, sterylne, dwuczęsciowe, pakowane pojedyńczo, op. a'100 szt | 60 opakowań
20 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,6 mm, dł. 30 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer. op. a'100 szt | 100 opakowań
21 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,9 mm, dł. 40 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer. op. a'100 szt | 100 opakowań
22 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,8 mm, dł. 40 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer., op. a'100 szt | 100 opakowań
23 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,7 mm, dł. 30 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer, op. a'100 szt | 100 opakowań
24 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,5 mm, dł. 25 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer, op. a'100 szt | 10 opakowań
25 | Igły iniekcyjne | jednorazowe igły do strzykawek, średnica 0,4 mm, dł. 20 mm, sterylne. Indywidualnie pakowane. Nasadka plastikowa typu Luer, op. a'100 szt | 100 opakowań
26 | Igły wielokrotnego użytku | Luer lock, stal nierdzewna , 0,6x80 mm | 12 sztuk
27 | Gruszka do pipet | gruszka do pipet z trzema zaworami, które są kontrolowane poprzez naciskanie palcami. Gruszka do pipet wykonana z kauczuku syntetycznego i może być stosowana do dozowania wszystkich cieczy. Gruszka do pipet o pojemności od 2 ml do 50 ml. | 150 sztuk
28 | Filtry membranowe 0.45 | filtry membranowe, wykonane z azotanu celulozy, 0,45µm, średnica 47mm, op. a'100 szt | 20 opakowań
29 | Filtry membranowe 0.22 | filtry membranowe, wykonane z azotanu celulozy, 0,22µm, średnica 47mm, op. a'100 szt | 20 opakowań
30 | Filtr CME/Co-Polimer 0,22/29 sterylny | filtr polierowy 0,22/29 sterylny, op. a'100 szt | 2 op.
31 | Dozownik do kwasów | dozownik przystosowany do kwasów: siarkowego, octowego lodowatego, bezwodnika octowego. gwint GL 45 z kompletem adapterów do gwintów GL 25,28,32,38, S40, bez zaworu. Objętość jednorazowego dozowania od 1 do 10 ml | 2 sztuk
32 | Pompka do pipet o poj. 10 ml | przyrząd do pipetowania, umożliwiający precyzyjne zasysanie cieczy, która może być wypchnięta za pomocą tłoczka lub swobodnie spływać . Zastosowanie do pipet szklanych i z tworzyw. Z pokrętłem do napełniania i opróżniania. | 30 sztuk
33 | Pompka do pipet o poj. 25 ml | przyrząd do pipetowania, umożliwiający precyzyjne zasysanie cieczy, która może być wypchnięta za pomocą tłoczka lub swobodnie spływać . Zastosowanie do pipet szklanych i z tworzyw. Z pokrętłem do napełniania i opróżniania. | 30 sztuk
34 | Smoczki do pipet Pasteura | smoczki wykonane z naturalnego kauczuku , op. a'100 szt | 12 opakowań
35 | Kulki szklane - średnica 1,5 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
36 | Kulki szklane - średnica 2 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
37 | Kulki szklane - średnica 3 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
38 | Kulki szklane - średnica 4 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
39 | Kulki szklane - średnica 5mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
40 | Łyżeczka laboratoryjna | stal nierdzewna 18/10, dwustronna dł. 150 mm | 100 sztuk
41 | Łyżeczka laboratoryjna | stal nierdzewna 18/10, do proszków, wąska, dwustronna dł. 170 mm | 100 sztuk
42 | Mikroszpatułka laboratoryjna | stal nierdzewna 18/10, dwustronna, dł. 150 mm | 100 sztuk
SUMA POZYCJI 1-23 | [7 empty] | x
Zsumowaną wartość brutto (kolumna 10) należy przenieść do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ
|  |  |  | ……………………………………………...………………. |  | ……………………………………………………………………………………………………
|  |  |  | miejscowość, dnia |  | podpis Wykonawcy i pieczątka imienna lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem