SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

Dostawa wzorców analitycznych

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Nazwa związku | Nr CAS | Stopień czystości | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Carbamazepine-d8 | 1538624-35-9 | Wzorzec analityczny | 10 mg |
| 2. | Metronidazole-d4 | 1261392-47-5 | Wzorzec analityczny | 10 mg |
| 3. | Rac - Metoprolol-d7 | 959787-96-3 | Wzorzec analityczny | 10 mg |
| 4. | [13C,2H3]-Ibuprofen | 1261394-40-4 | Wzorzec analityczny | 10 mg |
| 5. | N-Acetyl Sulfamethoxazole | 21312-10-7 | Wzorzec analityczny | 50mg |
| 6. | Ibuprofen Carboxylic Acid | 15935-54-3 | Wzorzec analityczny | 30mg |
| 7. | 2-hydroxy ibuprofen | 51146-55-5 | Wzorzec analityczny | 50 mg |
| 8. | 4- hydroxy diclofenac | 64118-84-9 | Wzorzec analityczny | 50 mg |
| 9. | O-desmethyl tramadol hydrochloride | 185453-02-5 | Wzorzec analityczny | 100mg |
| 10. | O-desmethyl naproxen | 52079-10-4 | Wzorzec analityczny | 100mg |
| 11. | 10,11dihydro-10-hydroxy carbamazepina | 29331-92-8 | Wzorzec analityczny | 100mg |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

Dostawa Ph-metru laboratoryjnego

Dostarczone urządzenie musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia urządzenia

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Zakres pomiaru / rozdzielczość | pH mV °C | od -2,000 do +19,999 ±1200,0 / ±2000 od -5,0 do +105,0 |
| --- | --- | --- |

| Dokładność | pH mV °C | ±0,005 ±0,3 / ±1 ±0,1 |
| --- | --- | --- |

- Jednoczesne wskazywanie odczynu pH lub mV i temperatury

- Zachowywanie aktualnych danych kalibracyjnych

- Możliwość ustawienia interwału kalibracji

- Kompensacja temperatury – automatyczna lub ręczna

- Wyświetlacz LCD lub inny umożlwiający odczyt

- Zasilanie – zarówno z sieci jak i bateryjne

- Możliwość kontroli stabilności rozpoznającej stabilne wartości mierzone

- Kalibracja 1-/2-/3-punktowa

- W dostawie: elektroda pH , saszetki z buforami do kalibracji (4,00 i 7,00), roztwór elektrolitu 3 mol/l KCl, statyw, uniwersalny zasilacz i baterie.