FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.) | Wartość netto w PLN (cena jednostkowa netto w PLN x ilość) | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto/bez VAT* w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 0.1 – 2.5 µL | 12 szt |  |  |  |  |
| 2. | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 2 – 20 µL | 12 szt |  |  |  |  |
| 3. | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 20 – 200 µL | 12 szt |  |  |  |  |
| 4. | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 100 – 1000 µL | 12 szt |  |  |  |  |
| 2-4a. | Pipety z pozycji 2-4 (zamiast oddzielnie każda) mogą być oferowane jako tzw. Tri Pack (zakres objętości pipet w Tripacku: 2 – 20 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1000 µL)* | 12 x Tripack (12x po 3 pipety) |  |  |  |  |
|  | *Pipety z pozycji 2-4 (zamiast oddzielnie każda) mogą być oferowane jako tzw. Tri Pack (zakres objętości pipet w Tripacku: 2 – 20 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1000 µL = 1 zestaw). Jeśli oferowana jest wersja Tri Pack proszę wypełnić wycenę tylko dla punktu 4a (NIE WYPEŁNIAĆ PUNKTÓW 2, 3, 4). Jeśli każda z pipet jest oferowana oddzielnie proszę wypełnić wycenę w punktach 2,3,4 (NIE WYPEŁNIAĆ PUNKTU 4a). |
| 5. | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 0.5 – 5ml | 4 szt |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa wielokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku – 8 kanałowa, zakres objętości: 30 - 300 µl | 4 szt |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta elektroniczna z różnymi trybami pracy, zakres objętości: 15 - 300 µl | 1 szt |  |  |  |  |
| 8. | Statyw karuzelowy na 6 szt. pipet automatycznych | 12 szt |  |  |  |  |
| 9. | Pipetor z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm. | 4 szt |  |  |  |  |
| 10. | Razem wartości (suma pozycji od 1 do ……..) |  |  |  |

*odpowiednio skreślić – „cena oferty w PLN bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w pkt. 5 rozdz. XIII SIWZ.

Zsumowane wartości z pozycji 4 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ - formularza ofertowego.

…………………………, dnia …………. …………. r.      ……………………………….…………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 0.1 – 2.5 µL - pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - autoklawowalna w całości - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±48,0% dla najmniejszej objętości, max. ±1,4% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,048 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,035 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±12,0% dla najmniejszej objętości, max. ±0,7% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,012 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,018 μl dla największej - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 12 szt |
| 2* | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 2 – 20 µL - pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - autoklawowalna w całości - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±5,0% dla najmniejszej objętości, max. ±1,0% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,1 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,2 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±1,5% dla najmniejszej objętości, max. ±0,3% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,03 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,06 μl dla największej - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 12 szt |
| 3* | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 20 – 200 µL - pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - autoklawowalna w całości - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±2,5% dla najmniejszej objętości, max. ±0,6% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,5 μl dla najmniejszej objętości, max. ±1,2 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±0,7% dla najmniejszej objętości, max. ±0,2% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,14 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,4 μl dla największej - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 12 szt |
| 4* | Pipety automatyczne zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 100 – 1000 µL - pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - autoklawowalna w całości - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±3,0% dla najmniejszej objętości, max. ±0,6% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±3,0 μl dla najmniejszej objętości, max. ±6,0 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±0,6% dla najmniejszej objętości, max. ±0,2% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,6 μl dla najmniejszej objętości, max. ±2,0 μl dla największej - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 12 szt |
|  | *Pipety z pozycji 2-4 (zamiast oddzielnie każda) mogą być oferowane jako tzw. Tri Pack (zakres objętości pipet w Tripacku: 2 – 20 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1000 µL). |  |
| 5 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku, zakres objętości: 0.5 – 5ml - pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - autoklawowalna w całości - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±2,4% dla najmniejszej objętości, max. ±0,6% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,012 ml dla najmniejszej objętości, max. ±0,03 ml dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±0,6% dla najmniejszej objętości, max. ±0,15% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,003 ml dla najmniejszej objętości, max. ±0,008 ml dla największej - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 4 szt |
| 6 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa wielokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w oddzielnym przycisku – 8 kanałowa, zakres objętości: 30 - 300 µl - Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości - Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym - Możliwość rekalibracji - Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego - Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów - Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych - Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości - 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne - dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem - względny błąd systematyczny max. ±3,0% dla najmniejszej objętości, max. ±0,6% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,9 μl dla najmniejszej objętości, max. ±1,8 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±1,0% dla najmniejszej objętości, max. ±0,3% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,3 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,9 μl dla największej - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej - konfekcjonowane fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 4 szt |
| 7 | Pipeta elektroniczna z różnymi trybami pracy, zakres objętości: 15 - 300 µl - Osobny przycisk do zrzucania końcówek - Ustawianie objętości elektroniczne - Wyposażona w adapter do ładowania - Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania - Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania - Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki - Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć za pomocą pierścienia blokującego - Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego - Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki - Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe - Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety - Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła - Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie - Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie - Możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości - Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach - względny błąd systematyczny max. ±5,0% dla najmniejszej objętości, max. ±0,6% dla największej - bezwzględny błąd systematyczny max. ±0,75 μl dla najmniejszej objętości, max. ±1,8 μl dla największej - względny błąd przypadkowy max. ±1,4% dla najmniejszej objętości, max. ±0,2% dla największej - bezwzględny błąd przypadkowy max. ±0,21 μl dla najmniejszej objętości, max. ±0,6 μl dla największej - Możliwość sterylizacji w autoklawie 121 °C, 20 min dolnej części pipety - Do wyboru kilka języków menu - Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach - Pipeta posiada certyfikat CE - Zasilanie – akumulator litowo-polimerowy - Czas ładowania do 3 h - konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety | 1 szt |
| 8 | Statyw karuzelowy na 6 szt. pipet automatycznych - pasujący do zaproponowanych pipet w pozycji: 1-6 - możliwość obrotu o 360° - uchwyt na 6 pipet automatycznych - pipety utrzymane w statywie pionowo, a ich stożki końcowe nie stykają się ze stołem laboratoryjnym - łatwy dostęp do wybranej pipety - duża gumowa stopka statywu umożliwiająca solidne utrzymanie statywu na blacie | 12 szt |
| 9 | Pipetor z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm. - Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml - Autoklawowalny adapter do pipety do zastosowań wymagających sterylności - szybkie zdejmowanie stożka zasysającego zapewniające wymianę filtrów membranowych - Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany) - Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora - Waga: nie więcej niż 160 g - Czas ładowania akumulatora około 3 godziny, możliwość używania pipetora w trakcie ładowania - Wytrzymałość baterii ok. 2000 dozowań pipetą 25 ml - Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy - W zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej oraz 2 wymienne filtry membranowe 0,45 µm - konfekcjonowany fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu, wraz z instrukcją obsługi | 4 szt |