## Wykaz materiałów do konserwacji dostarczanych przez Wykonawcę

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z systemem BMS 
w budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Abrahama 58, 
80-307 Gdańsk

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych odporne na działanie promieni  UV;

- śruby, łożyska do wentylatorów,  nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur, teflon  do dławnic zaworów i innych ;taśma aluminiowa do kanałów wentylacyjnych i innych

- gazy techniczne; glikol

- nakrętki  i akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania ; otulina  do rur freonowych armaflex

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- czynniki chłodnicze;

- farby, rozpuszczalniki;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji i układów chłodniczych wraz z kartą charakterystyki środków dopuszczonych do stosowania;

- …………. i inne niezbędne dla wykonywania czynności konserwacyjno-serwisowych;