Wykaz sprzętu istniejących wież obserwacyjnych wraz z ich lokalizacjami:

- Cypel Helski – wieża zlokalizowana jest na końcu cypla helskiego (ok 100m od linii brzegowej

- 8 x Akumulator 12V 100 Ah

- Hybrydowy regulator zasilania 24V/600W

- Kamera Axis Q6042-E

- Konstrukcja stalowa masztu

- Antena Ubiquiti PBE-M5-300

- Moduł Lan Kontroler Timy Control

- Zestaw przekaźników Tinycontrol

- 2 x Panel Solarny IBC Solosol 150 CS (z Mikoszewa)

- Przetwornica Phihong 24/36VDC

- Skrzynka rozdzielni Emiter

- Przetwornica 24VDC/12VDC

- Wiatrak 24V/600W

- Wyłącznik CDi 6A

- Wyłącznik  CDi10A

- Wyłącznik rezerwowy  CDi 60A

- Zabezpieczenie antyprzepięciowe RP-DC24

- Zaciski kablowe

- Zasilacz pasywny PoE

- Zestaw okablowania

- Zasilacz 48VDC – PoE

- Kamera dozorowa – Novus NVIP-6DN5060V/IRH-2P

- Wysięgnik kamery

- Router Mikrotik RB951G-2HnD

- Port Hel – stacja przekaźnikowa zlokalizowana jest na czerwonej główce portu morskiego w Helu

- Router Mikrotik RB951G-2HnD

- Maszt anteny

- Antena Ubiquiti PBE-M5-300

- Konwerter światłowodowy nadawczy 10/100/1000-SM-1310

- Konwerter światłowodowy odbiorczy 10/100/1000-SM-1550

- Szafka hermetyczna

- Listwa zasilająca

- Wyłącznik nadprądowy B6

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SM30-B+C

- Gniazdo zasilające 230V-E35

- Zabezpieczenie nadprądowe B16

- Licznik jednofazowy OR-WE-501

- Przełącznica światłowodowa 4xSCsx-SM

- Patchcord światłowodowy ST/SC-SMsx-0,5m

- Patchcord światłowodowy ST/SC-SMsx-1m

- Patchcord miedziany

- Kabel światłowodowy 4J-9/125

- Kabel zasilający

- Kabel FTP kat6-UV zakończenia RJ45

- Złącza ZG-10

- Mikoszewo – Wieża obserwacyjna zlokalizowana jest na wschodniej kierownicy ujścia Przekopu Wisły (ok 150m od końca główki). Możliwy dostęp lądowy jednak jest on utrudniony ze względu na brak możliwości dotarcia samochodem pod samą wieżę (teren rezerwatu, samochód należy pozostawić 2km od wieży). Dostęp drogą wodną, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

- 6 x Akumulator Marathon M12V155FT

- Hybrydowy regulator zasilania 24/600V

- Kamera Axis Q6042-E

- Konstrukcja stalowa masztu

- Antena z systemem radiowym PBE-5AC-400-ISO

- Przetwornica 24VDC/24VDC

- 2x Przetwornica 24VDC/48VDC

- 2 x Panel Solarny ET-M-130

- Przetwornica Phihong 24/36VDC

- Skrzynka rozdzielni Emiter

- Stabilizator 24VDC/24VDC

- Wiatrak Petra-Energia M400 24V

- Wyłącznik CDi 6A

- Wyłącznik  CDi10A

- Wyłącznik rezerwowy  CDi 60A

- Zabezpieczenie antyprzepięciowe RP-DC24

- Zaciski kablowe

- Zasilacz PoE 48V

- 3 x Zasilacz pasywny PoE

- Zestaw okablowania

- Router Mikrotik hEX RB750Gr2

- Budynek Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich w Gdańsku

- Masz anteny z mocowaniem ściennym

- Antena z systemem radiowym PBE-5AC-400-ISO

- Router Mikrotik RB951G – 2HnD

- Listwa zasilająca 230V – RACK

- Zasilacz routera 12VDC

- Zasilacz anteny PoE

- Półka 350 - RACK

- Patchcord miedziany kat 6

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe NVS-110E/0

- Stacja Morska IO UG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu

- Oprogramowanie do nagrywania na istniejącym serwerze, obserwacji i sterowania kamerami: AXIS Q6042E, AXIS P5414-E, BOSCH MIC7230-PW4 – łącznie dla 6 kamer IP.

Informacja dodatkowa:

Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonego utrzymania w ciągłej sprawności systemu kamer na dostawę, naprawę lub wymianę zepsutego sprzętu na nowy do kwoty 500zł netto.