## Część I
Załącznik nr 1a do SIWZ - postępowanie nr A120-211-46/19/BW
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ I
Lp. | Nazwa | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny 2 | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 szt. | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | kuwety kwarcowe ze szkła - poj. min. 3,5 ml | Kuwety ze szkła kwarcowego - poj. min 3,5 ml - Wykonane ze szkła kwarcowego Zakres pomiaru: od - nie więcej niż - 190 do 2700 nm - Znikome odchylenia wartości ekstynkcji - Długość drogi optycznej 10 mm - Wymiary całkowite nie większe niż: 12.5 x 12.5 x 45 mm | 2 sztuki
SUMA WSZYSTKICH POZYCJI CZĘŚCI I
| ................................., dnia ......................... r. |  |  |  | ………………………………………………………………….
pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy

## Część II
Załącznik nr 1a do SIWZ - postępowanie nr A120-211-46/19/BW
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ II
Lp. | Nazwa | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny 2 | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 opakowanie. | Wartość brutto w PLN
1 | Fiolki (wialki) do HPLC-MS/MS, płaskodenne | szkło przeźroczyste, poj. 1,5 ml, z polem do opisu. Szyjka gwintowana N8 Rozmiar 11-12 x 32 mm, 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
2 | nakrętki z PP | nakrętki z otworem posujące do fiolek do HPLC-MS/Ms pojemnośc 1,5 ml (z poz 1), 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
3 | Fiolki (wialki) do HPLC-MS/MS, płaskodenne | szkło burszytnowe, poj. 1,5 ml, z polem do opisu. Szyjka gwintowana N8, Rozmiar 11-12 x 32 mm, 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
4 | nakrętki z PP | nakrętki z otworem posujące do fiolek do HPLC-MS/Ms pojemnośc 1,5 ml (z poz 3), 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
5 | septa | Septa z silikonu pokrytego PTFE (do fiolek i nakrętek z poz od 1 do 4 ), 8 mm średnicy, 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
6 | Wkłady do naczynek chromatograficznych 100 ul | wkłady do naczynek z gwintem N8, wąskie, szklane, stożkowe, pasujące do naczynek i nakrętek z poz. 1 do 4; 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
7 | Wkłady do naczynek chromatograficznych 200 ul | wkłady do naczynek z gwintem N8, wąskie, szklane, płaskodenne, pasujące do naczynek i nakrętek z poz. 1 do 4; 1 opakowanie - 100 szt | 50 opakowań
SUMA WSZYSTKICH POZYCJI CZĘŚĆI II
| ................................., dnia ......................... r. |  |  |  | ………………………………………………………………..
pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy

## Część III
Załącznik nr 1a do SIWZ - postępowanie nr A120-211-46/19/BW
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ III
Lp. | Nazwa | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny 2 | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 kg | Wartość brutto w PLN
1 | Kulki szklane - średnica 1,5 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
2 | Kulki szklane - średnica 2 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
3 | Kulki szklane - średnica 3 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
4 | Kulki szklane - średnica 4 mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
5 | Kulki szklane - średnica 5mm | wykonane ze szkła neutralnego, o dużej twardości, niebarwione, o przeznaczeniu techniczno-laboratoryjnym | 1 kg
SUMA WSZYSTKICH POZYCJI CZĘŚĆI III
| ................................., dnia ......................... r. |  |  |  | …………………………………………………………….
pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy

## CZĘŚĆ IV
Załącznik nr 1a do SIWZ - postępowanie nr A120-211-46/19/BW
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ IV
Lp. | Nazwa | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia z kolumny 2 | Ilość | Nr katalogowy | Nazwa producenta | Cena jednostkowa brutto w PLN za 1 opakowanie | Wartość brutto w PLN
1 | Końcówki do piepet automatycznych z PP, pojemność do 10 ul NIESTERYLNE | uniwersalne końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet różnych producentów, dokładnie dopasowane do trzonów pipet - gwarantujące ich szczelność, niesterylne, autoklawowalne, niskoadhezyjne , pakowane w workach, 1 opakowanie - 1000 szt | 60 opakowań
2 | Końcówki do piepet automatycznych z PP, pojemność do 10 ul STERYLNE | uniwersalne końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet różnych producentów, dokładnie dopasowane do trzonów pipet - gwarantujące ich szczelność, sterylne, wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, DNA, ATP , autoklawowalne, niskoadhezyjne , 1 opakowanie - 960 sztuk | 65 opakowań
3 | Końcówki do piepet automatycznych z PP, pojemność do 200 ul NIESTERYLNE | uniwersalne końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet różnych producentów, dokładnie dopasowane do trzonów pipet - gwarantujące ich szczelność, niesterylne, autoklawowalne, niskoadhezyjne , pakowane w workach, 1 opakowanie - 1000 szt | 300 opakowań
4 | Końcówki do piepet automatycznych z PP, pojemność do 200 ul STERYLNE | uniwersalne końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet różnych producentów, dokładnie dopasowane do trzonów pipet - gwarantujące ich szczelność, sterylne, wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, DNA, ATP, autoklawowalne, niskoadhezyjne , 1 opakowanie - 960 sztuk | 65 opakowań
5 | Końcówki do piepet automatycznych z PP, pojemność do 1000 ul NIESTERYLNE | uniwersalne końcówki do pipet automatycznych, pasujące do pipet różnych producentów, dokładnie dopasowane do trzonów pipet - gwarantujące ich szczelność, niesterylne, autoklawowalne, niskoadhezyjne , pakowane w workach, 1 opakowanie -1000 szt | 300 opakowań
SUMA WSZYSTKICH POZYCJI CZĘŚĆI IV
| ................................., dnia ......................... r. |  |  |  | …………………………………………………………..
pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy