## Wykaz materiałów do konserwacji dostarczanych przez Wykonawcę

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz 
z systemem BMS w budynku Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku oraz usługa konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Hali Seminaryjno-Konferencyjnej Stacji Morskiej im. Prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii UG, ul. Portowa 10 w Helu.

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych odporne na działanie promieni  UV;

- śruby, łożyska do wentylatorów,  nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur, teflon  do dławnic zaworów i innych ;taśma aluminiowa do kanałów wentylacyjnych i innych

- gazy techniczne; glikol

- nakrętki  i akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania ; otulina  do rur freonowych armaflex

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- czynniki chłodnicze;

- farby, rozpuszczalniki;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji i układów chłodniczych wraz z kartą charakterystyki środków dopuszczonych do stosowania;

- czujki i sensory do detektorów gazu magazynów na odczynniki chemiczne

- ......i inne niezbędne dla wykonywania czynności konserwacyjno-serwisowych;