FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | do ekspresji rekombinantów w komórkach bakteryjnych |
| Pozycja I: Nazwa Wielostanowiskowy system do ekspresji rekombinantów z kolumnami |  |
| Pozycja II: Wielostanowiskowy system musi zapewniać: |  |
| Obrazowanie i dokumentowanie kolonii rekombinantowych mirkorganizmów, pozwalających na obserwację kolonii bakteryjnych oraz drożdżowych, zapewniać ich dokumentację morfometryczną z zapisem cyfrowym nieskompresowanym oraz obserwację za pomocą okularu przy jednoczesnym zainstalowaniu detektora cyfrowego z mocowaniem bagnetowym | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Rozdział próbek biomasy eksprymujących rekombinantów, celem analizy poziomu biosyntezy białek, jednorazowo co najmniej 24 próbki o pojemności max. 2.0ml | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Pomiar gęstości optycznej hodowli rekombinowanych mikroorganizmów próbki w kuwecie wykonanej ze szkła kwarcowego o pojemności nie większej niż 5ml (ilość 6 szt.) | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Pomiar próbek podczas testów enzymatycznych wrażliwych na utlenianie rekombinantowych białek w kuwetach wykonanych ze szkła kwarcowego z korkiem z gumy butylowej ilość 3 szt | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Izolowanie minimum 10mg rekombinantowych białek, uzyskanych w wyniku ekspresji rekombinantów w kolumnie z ziarnem w pełni porowatym o wymiarach 250 x 4.6 mm o wielkości uziarnienia 5 µm , o zakresie pH: 1.5 - 9.0 w warunkach gradientowych, przy powierzchni sorpcyjnej co najmniej 400 m2/g – ilość 4 szt. | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Przechowywanie biomasy rekombinantów w warunkach hermetycznego zamknięcia w fiolkach wykonanych z szkłą borokrzemowego o pojemności 2 ml (100 szt.) i urządzeniem zapewniającym możliwość zamykania i otwierania fiolek (2 szt.) | Spełnia / nie spełnia* należy podać producenta i model urządzenia do zamykania i otwierania fiolek: producent …………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Adaptację elementów systemu do potrzeb ekspresji rekombinantów z użyciem niezbędnej ilości zestawów złączkowo-narzędziowych | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Podwójny pomiar gęstości optycznej przy długości fali 600 nm hodowli rekombinantowych mikroorganizmów w tym samym czasie w kuwetach ze zintergrowaną baterię zapewniającą mobilność urządzenia – 2 szt. | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Ochronę przed infekcjami hodowli eksprymujących rekombinantów bakteriofagami i bakteriami obecnymi w powietrzu przy użyciu min. trzech lamp naścienno sufitowych o minimalnej mocy 110W z wyświetlaczem i akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Ochronę przed infekcjami hodowli eksprymujących rekombinantów bakteriofagami i bakteriami obecnymi w powietrzu przy użyciu min. jednej lampy naścienno sufitowej o minimalnej mocy 60W z wyświetlaczem i akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promienników | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Umożliwiać hodowlę mikroorganizmów na małą skalę w temperaturze od min. 4 do min.70°C wraz z rejestracją wzrostu mikroorganizmów w czasie rzeczywistym w probówkach 50ml | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Zapewniać mieszanie próbek w zakresie nie gorszym niż od 250 do 1500 rpm oraz termostatowanie w temperaturze nie mniejszej niż 15°C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej 99°C, zapewniając homogenny rozkład temperatury, chroniąc próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej w dedykowanych blokach na probówki o pojemności 1,5/2ml, 15ml, 50ml, oraz płytki 96-dołkowe | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Statyw do mikrokolumn dedykowanych do analizy w mikro skali biosyntezy białka w komórkach rekombinantów – 10 szt. | Spełnia / nie spełnia* należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |

*(odpowiednio skreślić)

|  | Sprzęt | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN lub bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wielostanowiskowy system do ekspresji rekombinantów z kolumnami z pozycji 1 załącznika nr 1a do SIWZ | szt. | 1 |  |  | ……………….....% |  |
| 2 | Kolumny do izolowania rekombinantowych białek z pozycji II pkt.5 załącznika nr 1a do SIWZ | szt. | 4 |  |  | ………………....% |  |
| RAZEM |  | X |  |

Oferta ma być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.