„Dostawa syntezatora peptydowego wraz z akcesoriami i związkami chemicznymi do syntez 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

Formularz przedmiotowo-cenowy

Tabela 1. Opis przedmiotu zamówienia

| Zastosowanie: do prac badawczych nad wielofunkcyjnym materiałem kompozytowym o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki |  |
| --- | --- |
| POZYCJA 1: Automatyczny syntezator peptydów wraz z akcesoriami i związkami chemicznymi do syntez | Parametry techniczne: - bezpośrednia kontrola temperatury za pomocą sondy światłowodowej, - możliwość podłączenia co najmniej 5 dodatkowych reagentów do prowadzenia automatycznej syntezy, - dostarczanie aminokwasów i reagentów za pomocą gazu oraz systemu zaworów umożliwiającego precyzyjną kontrolę dozowanej objętości, - możliwość wykorzystywania energii mikrofalowej na każdym etapie syntezy: deprotekcja, sprzęganie aminokwasów, - całkowita skala reakcji od min. 0,5 do min. 5 mmoli, - moc magnetronu minimum 300W, - gęstość dostarczanych mikrofal minimum 900W/Litr, - możliwość szybkiego czyszczenia komory reaktora w wypadku uszkodzenia naczynia reakcyjnego, - zbiornik na ścieki o pojemności co najmniej 5l, - oprogramowanie sterujące pracą syntezatora z wbudowanymi procedurami dla różnych skal syntezy. |
| POZYCJA 2: Akcesoria i związki chemiczne do syntez | - Naczynia na aminokwasy – 120 szt.; naczynia reakcyjne – 8 szt.; sonda światłowodowa – 2 szt. - Odczynniki i związki chemiczne: - Tenta Gel R RAM – 1000g, - Fmoc-Abu-OH - 1000g, - Fmoc-Nle-OH - 1000g, - N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide – 1000g, - N,N′-Diisopropylcarbodiimide – 1000ml, - Oxyma Pure – 1000g, - Oxyma-B - 1000g, - Triisopropylsilane – 1000g. - Zestaw startowy do obróbki zsyntezowanych peptydów składający się z akcesoriów, odczynników i innych materiałów niezbędnych do uruchomienia aparatury kompatybilny z oferowaną aparaturą z pozycji 1. |

Tabela 2. Wycena zamówienia (należy wypełnić)

| 1 | Produkt |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN lub bez VAT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Automatyczny syntezator peptydów z pozycji 1 tabeli 1 |  | szt. | 1 |  |  | % |  |  |
| 2 | Akcesoria i związki chemiczne do syntez z pozycji 2 tabeli 1 | Naczynia na aminokwasy | szt. | 120 |  |  | % |  |  |
|  |  | Naczynia reakcyjne | szt. | 8 |  |  | % |  |  |
|  |  | Sonda światłowodowa | szt. | 2 |  |  | % |  |  |
|  |  | Tenta Gel R RAM | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Fmoc-Abu-OH | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Fmoc-Nle-OH | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | N,N′-Diisopropylcarbodiimide | ml | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Oxyma Pure | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Oxyma-B | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Triisopropylsilane | g | 1000 |  |  | % |  |  |
|  |  | Zestaw startowy niezbędny do uruchomienia aparatury | zestaw | 1 |  |  | % |  |  |
| 3 | RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  |

*odpowiednio skreślić – „wartość bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w rozdz. XIII SIWZ