FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

| Zastosowanie | do prac laboratoryjnych |
| --- | --- |
| Ilość: 1 sztuka |
| Wymagane minimalne parametry techniczne: 1. Maks. RCF – co najmniej 20 000 x g, 2. Maks. RCF z użyciem rotora stałokątowego – co najmniej 19 000 x g, 3. Maks. RCF z użyciem rotora z wychylnymi koszami – co najmniej 3000 x g, 4. Maks. RCF z użyciem rotora do płytek - co najmniej 2000 x g, 5. Prędkość w zakresie nie gorszym niż od min 300 do min 14 000 rpm, 6. Zakres temperatury od min -5 °C do min. 40 °C, 7. Poziom hałasu nie wyższy niż 60dB, 8. W wyposażeniu rotor z adapterami do probówek stożkowych 15/50ml, 9. Musi być wyposażona w pokrywę z blokadą wirowania, 10. Musi posiadać funkcję do szybkiego schładzania, 11. Zakres pracy od co najmniej 1 min. do co najmniej 99 min. z funkcją pracy ciągłej. |