Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wytrząsarki kołyskowej 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1.	Musi zapewniać pracę o ruchu wahadłowym;

2.	Wymagane maksymalne obciążenie 5kg;

3.	Wymagany kąt nachylenia co najmniej 5°C;

4.	Musi zapewnić częstotliwość drgań co najmniej od 5-50 drgań na minutę;

5.	Wymagany czas pracy co najmniej od 1 do 100 min. lub praca ciągła;

6.	Wymiary platformy roboczej co najmniej 250x290mm ±10%;

7.	Musi być wyposażona w matę przeciwpoślizgową.

Zastosowanie:

Do żelowania hydrożeli, mieszania i wytrząsania roztworów.