SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie analizy hormonów oksytocyny i wazopresyny z 1.296 próbek ludzkiej śliny 
metodą radioimmunologiczną dla Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia ma na celu określenie poziomu oksytocyny 
i wazopresyny w ludzkiej ślinie. Analiza powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem zwalidowanej procedury (metoda radioimmunologiczna, RIA) cechującej się bardzo wysoką czułością (0.1 pg/próbkę), zminimalizowanymi problemami dot. reakcji krzyżowych 
i współczynnikami zmienności na poziomie poniżej 10%. Usługa ma być przeprowadzona na 1.296 próbkach śliny.

Zamawiający ponosi koszty dostarczenia próbek do Wykonawcy w postaci zamrożonej 
(-18oC). Jest to zabieg konieczny, aby ustabilizować zawarte w materiale biologicznym anality. Wykonawca potwierdzi drogą elektroniczną fakt otrzymania próbek. Wykonawca usługi ma dokonać rozmrożenia dostarczonego materiału biologicznego z zachowaniem jego stabilności do kolejnego etapu analizy. Kolejnym etapem analizy jest przeprowadzenie analizy ilościowej wykorzystując RIA na rozmrożonym materiale biologicznym (1.296 próbek).

Po wykonaniu analiz Wykonawca jest zobowiązany do przesłania raportu zawierającego wyniki analiz w postaci dokładnych wartości określających poziom oksytocyny 
i wazopresyny w ludzkiej ślinie w każdej z analizowanych próbek. Raport ten ma mieć postać elektronicznego pliku danych, np. tabeli z wynikami w formacie .doc lub arkusza excel. W tym raporcie poziom oksytocyny i wazopresyny powinien być podany 
w szczegółowo wyjaśnionych jednostkach miary.