Załącznik nr 7

WYKAZ MATERIAŁÓW DO SERWISU I KONSERWACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

- Żarówki, diody  sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych  dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary, peszle do przewodów elektrycznych i inne;

- śruby, nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur lub teflon  do dławnic zaworów;

- gazy techniczne;

- nakrętki i akcesoria  chłodnicze; akcesoria do lutowania

- farby, rozpuszczalniki;

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w tym filtry Hepa;

- paski klinowe;

- glikol;

- łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów;

- izolacje do rur i innych elementów chłodniczych, klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych -taśmy, otuliny, maty, taśmy aluminiowe, wełna mineralna,  itp.;

- czynniki  chłodnicze;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji oraz układów chłodniczych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania)