## Formularz cenowy cz.III
ZAŁĄCZNIK NR 1A do cz. III postępowania J711.291.1.37.2020.MB RMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
Tabela 1 Zestawienie kosztów konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i urządzeń. - część nr III zamówienia
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość (szt) | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych i serwisowych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji i serwisu jednego urządzenia | Ilość przeglądów w okresie wykonywania zamówienia | Cena NETTO za 1 przegląd | Wartość netto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia | Stawka podatku VAT %.. | Cena BRUTTO za 1 przegląd | Wartość brutto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | (4*6) | (7*8) | - | (8*10) | (9*10)
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System gaszenia aerozolem (SGA) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | 2020-11-25 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | 2020-11-25 |  | 6
3 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
4 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
5 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
6 | Sygnalizator akusytczny | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
7 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym (generator aerozolu) z osłoną szafkową | Nuuxe Radioton AGS 8/1 | 8 | 2020-11-25 |  | 6
8 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1 do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) Inergen - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | TYCO Fire&Security, FAST 2000 Compact | 1 | 2020-11-25 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/24Ah | 2 | 2020-11-25 |  | 6
3 | Centrala sterowania gaszeniem | TYCO Fire&Security, FAST 2030 | 1 | 2020-11-25 |  | 6
4 | Akumulator | 12V/65Ah | 2 | 2020-11-25 |  | 6
5 | Czujka optyczna dymu z gniazdem | - | 47 | 2020-11-25 |  | 6
6 | Moduł gasniczy | - | 7 | 2020-11-25 |  | 6
7 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
8 | Sygnalizator akusytczny | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
9 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
10 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
11 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
12 | Klapa wentylacyjna | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
13 | Sterownik elektropneumatyczny EPSL | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
14 | Butle do magazynowania środka gaśniczego | - | 24 | 2020-11-25 |  | 6
15 | Instalacja wysokociśnieniowa (1 kpl.) | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
16 | Wyłączniki krańcowe | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) Inergen - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | FireEater, Sigma XT | 2 | 2020-11-25 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 4 | 2020-11-25 |  | 6
3 | Czujka optyczna dymu z gniazdem | - | 25 | 2020-11-25 |  | 6
4 | Sygnalizator ostrzegawczy wewnętrzny | - | 5 | 2020-11-25 |  | 6
5 | Sygnalizator drzwiowy zewnętrzny | - | 5 | 2020-11-25 |  | 6
6 | Sygnalizator akustyczno - optyczny | - | 4 | 2020-11-25 |  | 6
7 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 4 | 2020-11-25 |  | 6
8 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 5 | 2020-11-25 |  | 6
9 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 5 | 2020-11-25 |  | 6
10 | Klapa odcinająca w kanale wentylacyjnym | - | 6 | 2020-11-25 |  | 6
11 | Butle do magazynowania środka gaśniczego | - | 19 | 2020-11-25 |  | 6
12 | Instalacja wysokociśnieniowa (1 kpl.) | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
13 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 2 | 2020-11-25 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Rektoratu pom. R-116 Archiwum, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) SIEX HC 227 - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Czujka dwusensorowa z gniazdem | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Sygnalizator drzwiowy/ewakuacyjny | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Sygnalizator optyczny ostrzeżenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Butle do magazynowania środka gaśniczego HFC-227ea | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Instalacja niskociśnieniowa na 24 bar (1 kpl.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Rektoratu pom. R-103 Serwerownia, ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk
System gaszenia gazem (SGG) SIEX HC 227 - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Polon Alfa Ignis 1520M | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Czujka dwusensorowa z gniazdem | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Sygnalizator drzwiowy/ewakuacyjny | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Sygnalizator optyczny ostrzeżenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Klapa odciążająca z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Butle do magazynowania środka gaśniczego HFC-227ea | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Instalacja niskociśnieniowa na 24 bar (1 kpl.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System gaszenia aerozolem (SGA) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala sterowania gaszeniem | Esser 8010 s4 | 1 | 2020-11-25 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/24Ah | 2 | 2020-11-25 |  | 6
3 | Przycisk uruchomienia gaszenia | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
4 | Przycisk wstrzymania gaszenia | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
5 | Sygnalizator optyczno - akusytczny | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
6 | Sygnalizator akusytczny | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
7 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym (generator aerozolu) | Nuuxe Radioton AGS 11/4-03 | 2 | 2020-11-25 |  | 6
8 | Urządzenia gaśnicze ze środkiem gaśniczym (generator aerozolu) z osłoną szafkową | Nuuxe Radioton AGS 8/1 | 6 | 2020-11-25 |  | 6
9 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 1 | 2020-11-25 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od nr 1do 6 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Tabela nr 2 Obliczenie cen netto i brutto, jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu oraz całkowitej wartości netto i brutto za cały okres wykonywania zamówienia - część nr 3 zamówienia
L.p. | Kolejne przeglądy konserwacyjne i serisowe |  |  |  |  | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów netto [zł] | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów brutto [zł]
1. | Konserwacja i serwis nr 1 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
2. | Konserwacja i serwis nr 2 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
3. | Konserwacja i serwis nr 3 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
4. | Konserwacja i serwis nr 4 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
5. | Konserwacja i serwis nr 5 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
6. | Konserwacja i serwis nr 6 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
Razem całkowita wartość netto i brutto, za cały przedmiot zamówienia – część nr 3 zamówienia