## Neo UG oprawy tab AV-T1 180411
TABELA AV - T1
NEOFILOLOGIA UG AULA - Instalacja oświetlenia ogólnego
Zestawienie opraw dla auli 1.60.1 , 0.60.2 , klatek schodowych 1.19 i 1.29 i pom. przyleglych ( kieszenie ścianek działowych, rękaw wejściowy na parterze),
LP | Nr Pom. | Nazwa pom. | Symbol | Opis oprawy | Moc oprawy | ilość | jedn. | Przedmiar
1 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula | L 20 | Oprawa oświetleniowa systemu ORGANIC 2x32W (EVG DIM 1-10V)+ 1x100W, wpuszczana w sufit, źródła światła mocowane pionowo,w jednym korpusie oprawy, malowana na czarno, wyposażona w moduł awaryjny. Ciepłobiała barwa Światła. | 2x32W TC-T + 1x100W QR-111 | 78 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
2 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 3 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
3 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula | L 7A | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny + moduł awaryjny | 2x26W TC-D + moduł awaryjny | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
4 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula |  | Oprawy LED montowane w ścianie na wysokości 30cm; komplet: 6 opraw + zasilacz |  | 2 | kpl | Tom 7 Instalacje elektryczne
5 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula |  | Oprawy LED montowane w schodach; komplet: 13 opraw + zasilacz |  | 4 | kpl | Tom 7 Instalacje elektryczne
6 | 0.60.1 i 0.60.2 | Aula |  | Jednostronna oprawa oświetleniowa o stopniu szczelności IP20; wykonanie z poliwęglanu; źródło swiatła diody LED; możliwość montażu piktogramów, zasilanie 230V |  | 6 | szt | Tom 8.8. poz. 229 zestawienie sprzętu AV
7 | 1.19 | Klatka schodowa | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
8 | 1.19 | Klatka schodowa | L 7A | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny + moduł awaryjny | 2x26W TC-D + moduł awaryjny | 7 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
9 | 1.29 | Klatka schodowa | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 1 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
10 | 1.29 | Klatka schodowa | L 7A | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny + moduł awaryjny | 2x26W TC-D + moduł awaryjny | 3 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
11 | 1.68 | Sala tłum. Symultanicz. | L 2 | Oprawa do wbudowania ORGANIC WOLF 254 (EVG DIM 1-10V), płyta dolna z micropryzmy ,IP20 | 2x54W T5 HO | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
12 | 1.68 | Sala tłum. Symultanicz. | L 2A | Oprawa do wbudowania ORGANIC WOLF 254 (EVG DIM 1-10V), płyta dolna z micropryzmy ,IP20 + moduł awaryjny | 2x54W T5 HO + moduł awaryjny | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
13 | 1.68 | Sala tłum. Symultanicz. | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. |  | 4 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
14 | 1.69 | Sala tłum. Symultanicz. | L 2 | Oprawa do wbudowania ORGANIC WOLF 254 (EVG DIM 1-10V), płyta dolna z micropryzmy ,IP20 | 2x54W T5 HO | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
15 | 1.69 | Sala tłum. Symultanicz. | L 2A | Oprawa do wbudowania ORGANIC WOLF 254 (EVG DIM 1-10V), płyta dolna z micropryzmy ,IP20 + moduł awaryjny | 2x54W T5 HO + moduł awaryjny | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
16 | 1.69 | Sala tłum. Symultanicz. | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 4 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
17 | 1.70 | Reżysernia | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
18 | 1.70 | Reżysernia | L 7A | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny + moduł awaryjny | 2x26W TC-D + moduł awaryjny | 1 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
19 | 1.70 | Reżysernia |  | szynoprzewód z reflektorkami 4szt o mocy 50W każdy; możliwość regulacji strumienia światła |  | 2 | kpl | Tom 8.8. poz. 229 zestawienie sprzętu AV
20 | 1.71 | Pom. Pracowników | L 7 | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny. | 2x26W TC-D | 2 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne
21 | 1.71 | Pom. Pracowników | L 7A | Oprawa oświetleniowa typu downlight kwadratowy ORGANIC NARRO 2x26W, o wysokości h=105mm, wyposażona w statecznik elektroniczny + moduł awaryjny | 2x26W TC-D + moduł awaryjny | 1 | szt | Tom 7 Instalacje elektryczne