Postępowanie nr  A120-211-109/2011/GR                                         	  Gdańsk, dnia  13.06.2011r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

na zadanie

„Remont pionu WC oraz remont częściowy dachu budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57.”

Ogłoszony  w BZP UZP pod Nr 165840 -2011 z dnia 20.06.2011 rok.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia  20.06.2011 rok

Ogłoszony  na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 20.06 .2011rok

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

Dział Zamówień Publicznych

tel.  (0-58) 523-23-89, fax. (058) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON P-000001330-33000000

55-1-811-19101

Strona internetowa:		www.univ.gda.pl

Spis treści :

I.		Tryb udzielenia zamówienia.

II.		Opis przedmiotu zamówienia.

III.		Termin wykonania zamówienia

IV.		Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania

V. 		Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy

VI.		Sposób porozumiewania się w postępowaniu

VII.	Wadium

VIII.	Termin związania ofertą

IX.		Opis sposobu przygotowania oferty.

X.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XI.		Sposób obliczania ceny

XII.	Kryteria oceny ofert

XIII.	Formalności dotyczące podpisania umowy.

XIV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XV.	Istotne postanowienia umowy.

XVI.	Podwykonawcy

XVII.	Dodatkowe informacje

XVIII.	Środki ochrony prawnej

załącznik nr 1		formularz oferty przetargowej

załącznik nr 2		oświadczenie z art. 22 ust. 1

załącznik nr 3		oświadczenie z  art. 24 ustawy

załącznik nr 4		oświadczenie z  art. 24 ustawy - osoby fizyczne

załącznik nr 5		wykaz  wykonanych  zadań

załącznik nr 6a	kierownik budowy

załącznik nr 6b	kierownik robot sanitarnych

załącznik nr 6c		kierownik robot elektrycznych

załącznik nr 7		wzór - oświadczenie podwykonawców

załącznik nr 8		oświadczenie o zadaniach powierzonych podwykonawcom

załącznik nr 9		projekt umowy

załącznik nr 10            dokumentacja projektowa, specyfikacje  i   przedmiar robót

I. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro.

II. Określenie przedmiotu zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest remont pionu WC oraz remont częściowy dachu budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (WMFiI )Uniwersytetu  Gdańskiego zlokalizowanego  w  Gdański  przy ul. Wita Stwosza 57.

W ramach robót należy wykonać kompleksowy remont pionu WC w części B budynku oraz remont częściowy dachu w części C budynku WMFiI  UG.

Zakres prac obejmuje :

1. Roboty budowlane, w tym:

- wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę pasującą do już wymienionej  w wyremontowanych pomieszczeniach,

- malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą akrylową, zmywalną w jasnym kolorze np.  dekoral, sigma lub równoważną z przygotowaniem podłoża, wygładzeniem i  szpachlowaniem,

-montaż sufitu podwieszonego systemowego, modułowego z płyt  typu Rockfon lub równoważne,

- wymiana posadzek wraz z podbudową ( wymiana wszystkich warstw posadzkowych) z warstwą wierzchnią z terakoty antypoślizgowej,

-wymiana płytek ściennych na płytki w standardzie Opoczno, Cersanit, Tubądzin lub równoważne  z dekorem, dostawa i montaż nad umywalkami luster klejonych,

-demontaż ścianek działowych między kabinami WC w pomieszczeniach sanitariatów i montaż kompletu kabin systemowych,

- nadmurowanie ścianek pomiędzy przedsionkami a pomieszczeniami z kabinami,

- zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych instalacji ( w tym kanałów wentylacji mechanicznej) z wstawieniem drzwiczek rewizyjnych do zaworów,

- wydzielenie pomieszczenia natrysku w pomieszczeniu sanitariatu na parterze przez wymurowanie ścianek i montaż drzwi wraz z naświetlami z szybą  typu mat,

- montaż folii np. mlecznej na szybie stolarki zewnętrznej w pomieszczeniu sanitariatów na parterze,

-montaż w sanitariatach pojemników na mydło, papier toaletowy oraz na ręczniki papierowe będące w posiadaniu Użytkownika,

-wymiana istniejącego pokrycia papowego na nowe pokrycie papowe dwoma warstwami papy termozgrzewalnej tj. warstwą podkładową oraz nawierzchniową z powłoka mineralizowaną na części C (łączniku) - w rejonie kosza ściekowego wód opadowych w budynku WMFiI .

2. Roboty sanitarne, w tym :

- wymiana instalacji wodociągowej i  kanalizacyjnej z pionami,

- wymiana misek ustępowych na wiszące np. systemu firmy Geberit lub równoważne,

- wymiana  umywalek ,pisuarów w standardzie np. Nova Top firmy Koło lub równoważne,

- wymiana baterii umywalkowych np. samozamykająca czasowa o czasie wypływu, regulowanym  od 3do 30s typu Geberit HyTouche (WT26) lub równoważne,

-montaż wpustów podłogowych  z rusztem nierdzewnym i syfonem antyzapachowym w  sanitariatach,

-wymiana istniejących grzejników na nowe grzejniki płytowe o mocy grzewczej nie niższej niż moc grzewcza istniejących grzejników wraz z wyposażeniem ich w termostatyczne zawory grzejnikowe i głowice wzmocnione zabezpieczone przed kradzieżą oraz zawory odcinające na powrocie,

-montaż natrysku z drzwiami ze szkła hartowanego,

-demontaż istniejących kratek  instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- montaż instalacji wentylacji

3. Roboty elektryczne, w tym:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- montaż nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych z  oprawami oświetleniowymi, osprzętem wraz z wymianą tablic elektrycznych,

- montaż  instalacji elektrycznej zasilającej oraz sterującej dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z podłączeniem, uruchomieniem, regulacją wentylatorów dachowych i kanałowych.

4.  Roboty  towarzyszące, w tym: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, wydajności wentylacji , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. itp.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania na bieżąco porządku w rejonie prowadzonych prac oraz  terenu  np. wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki.

Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych  np. płytki, oprawy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a ponadto uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielem Użytkownika i inspektorem nadzoru.

Zakres  robót  przedstawia  załącznik  nr  10 –  dokumentacja techniczna  ze specyfikacją techniczną. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania  ponosi Wykonawca).

Gwarancja min 36 miesięcy

Wykonawca , który wygra przetarg , ma obowiązek dostarczyć do dnia podpisania umowy kosztorys wraz z cenami jednostkowymi , zestawieniem materiałów  i parametrami cenotwórczymi , harmonogram  robót uzgodniony z Zamawiającym  oraz polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż wartość zamówienia.

Kosztorysy te będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających. W  takim przypadku cena robot zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego ,a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD  za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

Zamawiający zaleca  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  obiektu.

III. Termin wykonania zamówienia :

Termin   rozpoczęcia   -  w ciągu 1 tygodnia od daty  podpisania umowy

Termin zakończenia  – 2 miesiące od daty podpisania umowy

IV.    Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny

ich spełniania.

1.		W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania szczególnych

uprawnień.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykażą się wykonaniem (rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających

swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (roboty

dekarskie i roboty remontowe, lub budowa) i wartości łącznej nie mniejszej niż 			150.000 zł netto każda,

- Dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

- dysponują osobą kierownika budowy o uprawnieniach budowlanych branży

konstrukcyjnej, posiadającego kwalifikacje i aktualne uprawnienia  do sprawowania 	samodzielnych funkcji w budownictwie,

- dysponują osobą kierownika robót o uprawnieniach budowlanych branży

sanitarnej, posiadającego kwalifikacje i aktualne uprawnienia  do sprawowania 	samodzielnych funkcji w budownictwie,

- dysponują osobą kierownika budowy o uprawnieniach budowlanych branży

elektrycznej, posiadającego kwalifikacje i aktualne uprawnienia  do sprawowania 	samodzielnych funkcji w budownictwie,

- Znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia.

1.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1 b-d winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

1.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

2. 	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 	udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 	mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie       zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

3.	Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. V SIWZ.

V.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy– załącznik nr 2.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia - wykaz  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (roboty dekarskie i roboty remontowe, lub budowa) i wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000 zł netto każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone-  załącznik nr 5.

- W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

–    Oświadczenie o osobie skierowanej do kierowania budową,  o podstawie do dysponowania tą osobą (rodzaj stosunku pracy, bądź umowy  cywilnoprawnej), oraz że osoba, która będzie uczestniczyła w wykonania zamówienia jako kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania budową o specjalności konstrukcyjno-budowlanej    -  załącznik nr 6a.

- Oświadczenie o osobie skierowanej do kierowania robotami sanitarnymi,  o podstawie do dysponowania tą osobą (rodzaj stosunku pracy, bądź umowy  cywilnoprawnej) oraz że osoba, która będzie uczestniczyła w wykonania zamówienia jako kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami o specjalności sanitarnej -  załącznik nr 6b.

- Oświadczenie o osobie skierowanej do kierowania robotami elektrycznymi,  o podstawie do dysponowania tą osobą (rodzaj stosunku pracy, bądź umowy  cywilnoprawnej) oraz że osoba, która będzie uczestniczyła w wykonania zamówienia jako kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami o specjalności elektrycznej -  załącznik nr 6c.

- W celu potwierdzenia znajdowania się  w  sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia  - oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie lub ten (ci) z Wykonawców,  który samodzielnie spełnia wszystkie warunki.

1.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 4 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z

Wykonawców oddzielnie.

# 3.  Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

# Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 lit. b), zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Inne dokumenty

1) Oświadczenie, o zadaniach powierzonych Podwykonawcom – załącznik nr 8

VI. Sposób porozumiewania się w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, a także pytania i odpowiedzi na pytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faxem, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :

- mgr Grażyna Rostek-Stypa - Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,

fax (058) 552-37-41

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść odpowiedzi Zamawiającego.

VII. Wadium

- Wykonawca wniesie wadium w wysokości 4000,- złotych (słownie : cztery tysiące złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr  54124012711111000014925434  w terminie do dnia 05.07.2011 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego)z oznaczeniem - Wadium do postępowania na: “Remont pionu WC oraz remont częściowy dachu w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57”. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

- Wadium w pozostałych formach – kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty a oryginał w osobnej kopercie w miejscu składania ofert, z oznaczeniem - Wadium do postępowania na “Remont pionu WC oraz remont częściowy dachu w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57”.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art.46 ust.4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta  ( złożona zgodnie ze wzorem załączonym w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty ( zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi ). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Oferta musi zostać złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz zapoznanie się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

- Koperta ta musi zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie :

Firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy oraz tytułem:

Przetarg na “Remont pionu WC oraz remont częściowy dachu w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57”.

Nie otwierać przed dniem 05.07.2011r. godz. 1215.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres : 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pok. nr 124 I piętro ( Dział Zamówień Publicznych ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2011. do godz. 12:00.

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą ( np. pocztą kurierską ), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

- Termin otwarcia ofert nastąpi dnia: 05.07.2011r. o godz. 12:15  w sali nr 122 w budynku Rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku.

XI. Sposób obliczania ceny.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym również z uzgodnień w niej zawartych jak również w niej nie ujęte, a bez których  nie można wykonać zamówienia, w zakresie  podanym w  przedmiocie zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Dla  dokładnego określenia ceny oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Cena oferty musi zawierać wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane  z przygotowaniem placu budowy,  wszelkimi robotami przygotowawczymi ( np. wynoszenie wyposażenia ),  demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami, próbami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, wywiezieniem  gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem personelu, koniecznością  pracy  w  przedłużonych  godzinach  lub  dni  wolne , pracą  w czynnym obiekcie itp.

Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazania producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych jakie są wymagane przy realizacji zamówienia i mogą być zastąpione równoważnymi. W  przypadku zastosowania innych materiałów niż zaproponowane Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że są to materiały równoważne.

Wykonawca  w przedstawionej  ofercie winien zaoferować  cenę jednoznaczną . Podanie ceny wariantowej  wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia  spowoduje  odrzucenie oferty .

Cena  oferty traktowana jest w sposób ostateczny i należy ją wpisać na  stronę  tytułową  oferty .

W przypadku błędów w obliczeniu ceny Zamawiający dokona poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli złożona oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 zostanie ona odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6.

Ustalona w wyniku przetargu cena będzie stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy .

XII. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

Cena oferty							                   - 100 % wagi

Cena oferty będzie oceniana zgodnie ze wzorem :

Cn x 10

Pc =  ---------------

Cb

Pc – ilość punktów za cenę brutto

Cn – najniższa oferowana cena brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

Ocena łączna oferty .

Według wymienionego  wyżej kryterium  i jego wagi, oferta zostanie oceniona w punktach przez poszczególnych członków komisji przetargowej.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów wg wzoru :

P = Pc x 100 %

XIII . Formalności  dotyczące podpisania umowy.

- Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, informując ich między innymi o nazwie i siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenie, a także o uczestnikach postępowania oraz liczbie punktów, jakie otrzymali zgodnie z kryteriami oceny ofert, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie, a także wskaże termin podpisania umowy.

Powyższą informację Zamawiający zamieści również na tablicy ogłoszeń w swojej

siedzibie oraz  na swojej stronie internetowej.

- Wykonawca, który wygra przetarg, ma obowiązek dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys wraz z cenami jednostkowymi, parametrami cenotwórczymi i zestawieniem materiałów  oraz kopię polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys  ten będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających. W takim przypadku cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

- Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać od wybranego Wykonawcy kopii aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, oraz uprawnień kierownika budowy. Niespełnienie ww. wymogów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. wyniku przetargu, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu  Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia otrzymania umowy lub przedstawienia jej do podpisu oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XIV.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny oferty.

- Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 	zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 	ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 	Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanej przez Wykonawcę formie pieniądza zostanie wniesione przelewem na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 54124012711111000014925434.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Gwarant winien zobowiązywać się  do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie maksymalnym do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 1) służy do pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robot budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu zamówienia.

- Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi  po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

11)  Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

- Jeżeli  zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest  przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

XV. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru umowy z załącznika nr 9.

XVI. Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części  zamówienia , której wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 8).

XVII. Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Ewentualne zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego. Będą one polegały na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień.

- Rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi z uwzględnieniem stawek i zasad obowiązujących przy umowie podstawowej i przedstawionych w kosztorysie  dostarczonym przed podpisaniem umowy podstawowej.

- Kosztorys będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających. W takim przypadku  cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wybudowania.

8.   Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod

warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.

- Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych.

9.   Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Specyfikację można odbierać w pokoju nr 124 w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. Zamawiający może także przesłać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowanemu pocztą  na  jego pisemny wniosek, za zaliczeniem pocztowym.

Koszt formularza SIWZ z załącznikami w formie papierowej wynosi 10,- zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej . http://pdzp.univ.gda.pl/ . Pobieranie materiałów z tej strony jest bezpłatne.

10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania (w tym samym miejscu, z

którego została pobrana ) w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam

są wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane pytania, itp.

XVIII. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.