Postępowanie nr  A120-211-119/2011/GR                                         	  Gdańsk, dnia  20.06.2011r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

na zadanie

„Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii tych instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego”

Ogłoszony  w BZP UZP pod Nr  181882-2011 z dnia 04.07.2011 rok.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia  04.07.2011 rok

Ogłoszony  na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 04.07.2011rok

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

Dział Zamówień Publicznych

tel.  (0-58) 523-23-89, fax. (058) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON P-000001330-33000000

55-1-811-19101

Strona internetowa:		www.univ.gda.pl

Spis treści :

I.		Tryb udzielenia zamówienia.

II.		Opis przedmiotu zamówienia.

III.		Termin wykonania zamówienia

IV.		Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania

V. 		Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy

VI.		Sposób porozumiewania się w postępowaniu

VII.	Wadium

VIII.	Termin związania ofertą

IX.		Opis sposobu przygotowania oferty.

X.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XI.		Sposób obliczania ceny

XII.	Kryteria oceny ofert

XIII.	Formalności dotyczące podpisania umowy.

XIV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XV.	Istotne postanowienia umowy.

XVI.	Podwykonawcy

XVII.	Dodatkowe informacje

XVIII.	Środki ochrony prawnej

załącznik nr 1		formularz oferty przetargowej

załącznik nr 2		oświadczenie z art. 22 ust. 1

załącznik nr 3		oświadczenie z  art. 24 ustawy

załącznik nr 4		oświadczenie z  art. 24 ustawy - osoby fizyczne

załącznik nr 5		wykaz  wykonanych  zadań

załącznik nr 6a, b, c	wykaz pracowników

załącznik nr 7		oświadczenie o zadaniach powierzonych podwykonawcom

załącznik nr 8		projekt umowy

załącznik nr 9            	oświadczenie o serwisie

załącznik nr 10 	wykaz obiektów UG

I. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro.

II. Określenie przedmiotu zamówienia .

Zakres robót obejmuje prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i  ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz  usuwanie awarii tych instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, podanych w załączniku nr 10. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami obsługi węzłów, Dokumentacją Techniczno-Ruchową  urządzeń, przepisami UDT, polskimi i europejskimi normami.

Zakres robót  obejmuje :

- konserwacje instalacji wod.-kan., co i cwu,

- usuwanie zaistniałych awarii instalacji wod.-kan., co i cwu,

- wymiany, demontaże, montaże oraz drobne naprawy w instalacjach wod.-kan., co i cwu, w tym :

a) instalacja wodociągowa:  wymiana, demontaż, montaż oraz drobne naprawy jej elementów – w tym: rur, podejść dopływowych,   podejść odpływowych, zaworów, baterii, itp.

b) instalacja kanalizacyjna:  wymiana, demontaż, montaż oraz drobne naprawy jej elementów – w tym: rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych, podejść dopływowych i odpływowych, wpustów, armatury sanitarnej, itp.

c) instalacja centralnego ogrzewania: wymiana, demontaż, montaż oraz drobne naprawy jej elementów - rurociągów, zaworów, rur, grzejników oraz ich odpowietrzanie i czyszczenie, elementów węzłów cieplnych wraz z automatyką itp.

4.   roboty towarzyszące (np. malarskie, murarskie, kafelkarskie, czyszczenie rurociągów 		kanalizacyjnych itp.)

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku powstania awarii, do podjęcia działań z celu jej usunięcia w porozumieniu z  kierownikiem administracji obiektu.

Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco pisemnie Zamawiającego o konieczności zaplanowania remontów urządzeń, wymiany kosztownych części . W przypadku, gdy w/w pracę będą wymagały użycia  materiałów lub części, Zamawiający zleci ich wykonanie w ramach niniejszego zamówienia na podstawie zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego oferty, sporządzonej w oparciu o średnie ceny z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania lub faktury zakupu i  kosztami zakupu oraz stawkę roboczogodziny przedstawioną w ofercie Wykonawcy.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, na kwotę  jaką Zamawiający przeznacza na realizację niniejszego zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szacunkowa ilość awarii w ciągu roku wynosi około 50 ( niniejsza ilość ma charakter szacunkowy i nie jest wiążąca).

Częstotliwość oraz terminy realizacji świadczonych usług oraz ich zakres, będą wynikały z bieżących zgłoszeń, dokonywanych każdorazowo przez specjalistę kierującego danym obiektem dydaktycznym, domem studenckim lub hotelem asystenckim, w zależności od zaistnienia faktycznej konieczności.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie.

W wyjątkowych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia zaistniałych awarii oraz usterek dowolnej wybranej przez siebie firmie. Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiektów podlegających niniejszemu zamówieniu.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

Zamawiający zaleca  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  obiektów.

III. Termin wykonania zamówienia :

Termin   rozpoczęcia   -   1 dzień po podpisaniu umowy

Termin zakończenia  –     36 miesięcy od daty podpisania umowy

IV.    Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny

ich spełniania.

1.		W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania szczególnych

uprawnień.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  usługi odpowiadające  rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (obsługa eksploatacyjna, naprawy, usuwanie awarii), na  łączną wartość minimum 125.000 zł  brutto ( zał. nr 5 )

- Dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia, tj.:

-   dysponują pracownikami z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” w zakresie  eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, uprawniającym do eksploatacji sieci i instalacji cieplnych wraz z cieplnymi urządzeniami odbiorczymi.( zał. nr 6 A )

-   dysponują pracownikami z aktualnymi uprawnieniami spawacza gazowego (zał. nr 6 B).

-  dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej (zał. nr 6 C).

- Znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj.:

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia.

1.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1 b-d winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

1.2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 	udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 	mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie       zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

3.	Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. V SIWZ.

V.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy– załącznik nr 2.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  usług odpowiadających  rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (obsługa eksploatacyjna, naprawy, usuwanie awarii), na łączną wartość minimum 125.000 zł  brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu/rodzaju usługi, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,  że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 .

- W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –oświadczenia, iż:

- dysponują pracownikami z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” w zakresie  eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, uprawniającym do eksploatacji sieci i instalacji cieplnych wraz z cieplnymi urządzeniami odbiorczymi -  ( załącznik nr 6A).

- dysponują pracownikami z aktualnymi uprawnieniami spawacza gazowego (załącznik nr 6B).

- dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej - (załącznik nr 6C).

- W celu potwierdzenia znajdowania się  w  sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia  - oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie lub ten (ci) z Wykonawców,  który samodzielnie spełnia wszystkie warunki.

1.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 4 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z

Wykonawców oddzielnie, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form,w jakich te dokumenty mogą być składane.

# 3.  Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

# Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 lit. b), zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie V.2.

4. Inne dokumenty

1) Oświadczenie, o zadaniach powierzonych Podwykonawcom – załącznik nr 8

2) Oświadczenie o serwisie - załącznik nr 9

VI. Sposób porozumiewania się w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, a także pytania i odpowiedzi na pytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faxem, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :

- mgr Grażyna Rostek-Stypa - Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,

fax (058) 552-37-41

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść odpowiedzi Zamawiającego.

VII. Wadium

- Wykonawca wniesie wadium w wysokości 4000,- złotych (słownie : cztery tysiące złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr  54124012711111000014925434  w terminie do dnia 12.07.2011 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego)z oznaczeniem - Wadium do postępowania na: „Konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii tych instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego”. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

- Wadium w pozostałych formach – kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty a oryginał w osobnej kopercie w miejscu składania ofert, z oznaczeniem - Wadium do postępowania na „Konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii tych instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego”

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art.46 ust.4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta  ( złożona zgodnie ze wzorem załączonym w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty ( zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi ). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Oferta musi zostać złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz zapoznanie się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

- Koperta ta musi zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie Firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy oraz tytułem:

Przetarg na „Konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 	ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii tych 	instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego”

Nie otwierać przed dniem 12.07.2011r. godz. 1215.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres : 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pok. nr 124 I piętro ( Dział Zamówień Publicznych ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2011. do godz. 12:00.

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą ( np. pocztą kurierską ), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty np. listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

- Termin otwarcia ofert nastąpi dnia: 12.07.2011r. o godz. 12:15  w sali nr 122 w budynku Rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku.

XI. Sposób obliczania ceny.

1. Cenę oferty stanowić będzie stawka roboczogodziny ze wszystkimi narzutami, w tym: koszty pośrednie i zysk, bez podatku VAT, za konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii tych instalacji w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, w okresie 36 miesięcy i należy ją wpisać na stronę tytułową oferty.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Stawkę roboczogodziny określa Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

Cena oferty – stawka roboczogodziny musi zawierać wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, porządkowymi,  koniecznością  pracy  w  przedłużonych  godzinach  lub  dni  wolne , pracą  w czynnym obiekcie, dojazdem do obiektów wymienionych w załączniku nr 10 itp.

Koszt użytych części lub materiałów będą rozliczane na podstawie oferty cenowej zatwierdzonej przez Zamawiającego, sporządzonej w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający wbudowanie lub faktury zakupu (w przypadku braku takiej pozycji w cenniku) wraz z podanymi w ofercie kosztami zakupu. Koszt sprzętu (np. koparka) rozliczany będzie w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający.

Wykonawca  w przedstawionej  ofercie winien zaoferować  cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej  wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia  spowoduje  odrzucenie oferty .

W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawek oczywistych

omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień

publicznych . Jeżeli złożona oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,

których nie można poprawić na podstawie art. art. 87 ust.2  lub błędy w obliczeniu

ceny  zostanie ona odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 ust.6

Czas reakcji serwisu należy podać w godzinach, nie krótszy niż 2 godziny.

Koszt zakupu materiałów należy podać w procentach.

XII. Kryteria oceny ofert.

Wartości wpisane przez Wykonawcę  na stronie tytułowej oferty (stawka roboczogodziny, czas reakcji, koszt zakupu), będą służyły do porównania i oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.	stawka roboczogodziny                              - max ust.  - 10                             70%

według wzoru:

Rn

Pr =      -----   x 10

Rb

gdzie	Pr -  ilość punktów za roboczogodzinę

Rn - najniższa oferowana roboczogodzina

Rb – roboczogodzina z  badanej oferty

2.	czas reakcji serwisu				- max ust. - 10             		20%

według wzoru:

Cn

Ps =      -----   x 10

Cb

gdzie	Ps -  ilość punktów za czas reakcji

Sn - najkrótszy oferowany czas reakcji (nie krótszy niż 2 godziny)

Sb – czas reakcji z  badanej oferty

3.     koszt zakupu materiałów (Pz)			- max pkt. - 10 			10%

Według zasady :

Przy         0%   - 10 pkt.

Za każdy 1%    - 10 pkt - 1 pkt

Przy 10% i powyżej - 0 pkt.

Ocena łączna oferty.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów wg wzoru :

P = Pr x 70% + Ps x 20%+ Pz x10%

Według wymienionych wyżej kryteriów i ich wagi każda oferta zostaje oceniona w punktach przez członków komisji przetargowej.

XIII . Formalności  dotyczące podpisania umowy.

- Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, informując ich między innymi o nazwie i siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenie, a także o uczestnikach postępowania oraz liczbie punktów, jakie otrzymali zgodnie z kryteriami oceny ofert, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie, a także wskaże termin podpisania umowy.

Powyższą informację Zamawiający zamieści również na tablicy ogłoszeń w swojej

siedzibie oraz  na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać od wybranego Wykonawcy kopii aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, oraz uprawnień kierownika budowy. Niespełnienie ww. wymogów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. wyniku przetargu, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu  Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia otrzymania umowy lub przedstawienia jej do podpisu oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XIV.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru umowy z załącznika nr 8.

XVI. Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części  zamówienia , której wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7).

XVII. Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Ewentualne zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego. Będą one polegały na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień.

- Rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi z uwzględnieniem stawek i zasad obowiązujących przy umowie podstawowej.

8.   Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod

warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.

- Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych.

9.   Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Specyfikację można odbierać w pokoju nr 124 w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. Formularz SIWZ z załącznikami jest bezpłatny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej . http://pdzp.univ.gda.pl/ . Pobieranie materiałów z tej strony jest bezpłatne.

10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania (w tym samym miejscu, z

którego została pobrana ) w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam

są wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane pytania, itp.

XVIII. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.