Postępowanie nr A120-211-144/11/SW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Dostawa systemu dotykowych paneli do nauki i wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych poruszających się dla budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego”

(CPV: 33196200-2)

Ogłoszony w BZP w dn. 05.08.2011 r.  pod numerem 212973 - 2011

Ogłoszony  na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 05.08.2011 r.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia  05.08.2011 r.

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

fax  (0-58) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON P-000001330-33000000

55-1-811-19101

Spis treści

I.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	3

II.	Opis przedmiotu zamówienia	3

III.	Termin wykonania zamówienia	9

IV.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania          tych warunków	9

V.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu          potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	11

VI.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz           przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do          porozumiewania się z Wykonawcami	15

VII.	Wymagania  dotyczące  wadium	16

VIII.	Termin związania ofertą	16

IX.	Opis sposobu przygotowania oferty	19

X.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	21

XI.	Opis sposobu obliczania ceny	22

XII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	22

XIII.	Poprawki  treści oferty i błędy w ofercie	23

XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	24

XV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	24

XVI.	Postanowienia związane z  zawierciem umowy w sprawie zamówienia publicznego	25

XVII. Podwykonawcy	27

XVIII. Zamówienia uzupełniające	27

XIX.	Dodatkowe informacje	27

XX.	Środki ochrony prawnej	29

XXI.	Załączniki do SIWZ	29

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części „SIWZ” oraz z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „ ustawą”.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technologicznego i wykonanie systemu 24 sztuk paneli dotykowych do nauki i wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych poruszających się po budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz 2 informacyjnych paneli brajlowskich wraz z ich montażem w tym:

- stanowiska przy windach rotundy budynku – 8 sztuk

- stanowiska przy wejściach do skrzydeł budynku i niepełnej rotundy poziomu 5 – 16 sztuk
- stanowiska informacyjne przy wejściu głównym – 2 szt.

- Kategorie i liczba paneli

  - Dotykowe Panele skrzydeł budynku - 16 sztuk

  - Dotykowe Panele centralne - 8 sztuk

  - Brajlowskie Panele informacyjne przy wejściu głównym - 2 sztuki

- Opis technologii paneli dotykowych

  - Każdy Panel dotykowy przedstawia sobą wielowarstwowy i wielobarwny relief wykonany z pleksiglasu (polimetakrylan metylu) z naniesionym opisem w postaci druku wypukłego oraz tekstu zapisanego alfabetem Braille’a. Elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej będą kulki tworzące napisy brajlowskie oraz przycisk do odtwarzania informacji głosowej i zamontowany na każdym panelu w lokalizacji pozycji „Tu jesteś”.

  - Kolorystyka elementów. Tworzywo sztuczne użyte do wykonania reliefu nie może być przezroczyste (transparentne). Rekomendowana kolorystyka w skali RGB jest następująca:

    - Pierwsza, najniższa warstwa (podłoże) biały RGB: 255, 255, 255

    - Druga warstwa :

      - korytarze niebieski RGB: 0, 0, 255

      - schody ewakuacyjne oznaczone jako profil frezowany (biało-czarne paski o szerokości nie większej niż 2 mm).  Dopuszczalny czarny obrys schodów ewakuacyjnych o grubości takiej jak grubość pasków w obrysowywanym elemencie.

    - Trzecia warstwa :

      - Pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne jasny błękit RGB: 204, 170, 255

      - Toalety żółty RGB 255,255, 0

      - Windy czerwony RGB 184, 46, 0

      - Symbol panelu dotykowego biały RGB: 255, 255, 255

    - Czwarta warstwa: identyfikator toalety koło i trójkąt czarny RGB: 0,0,0

  - Opisy w alfabecie ˛Braille`a muszą być wykonane z kulek ze stali nierdzewnej wpuszczonych w powierzchnię z pleksiglasu, co zapewni wieloletnią trwałość. Odległość pomiędzy punktami ma być zgodna ze standardem Marburg-Large, wysokość punktów ponad powierzchnię – 0,7 mm.

  - Znaki wypukłe wykonane będą z ABS, z wyraźną krawędzią litery o wymiarach wys: 17 mm i szer: 12 mm. Napisy wypukłe wykonane będą w kolorze białym na tle ciemnym i w kolorze czarnym na tle jasnym.

  - Ściany pomiędzy pomieszczeniami są przedstawione jako szczeliny o szerokości nie mniejszej niż 1 mm. Przez szczelinę musi prześwitywać kolor niebieskiego podłoża (warstwy drugiej).

  - Ściany nie stanowiące podziału pomieszczeń (ściany zewnętrzne korytarzy i ścianki działowe korytarzy) będą wykonane jako warstwa trzecia w kolorze białym i prostokątnym przekroju elementu. Drzwi działowe korytarzy przedstawione na projekcie koncepcyjnym jako linia biała przerywana na tle niebieskiej barwy korytarza mają być wykonane w postaci białego półwałka przyklejonego na warstwie drugiej. W szczególności dotyczy to konieczności umieszczenia takiego elementu na obrzeżu pustej przestrzeni wewnętrznej rotundy

  - Windy na każdym Panelu oznaczone są jako wypukły, biały znak ↕ umieszczony na czerwonym tle, w obrysie windy.

  - Każde pomieszczenie oznaczone będzie numerem brajlowskim i czarno-drukowym. W przypadku trudności technologicznych można odstąpić od numeracji bardzo małego pomieszczenia tylko pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

  - Braille`owskie Panele informacyjne muszą  być wykonane w postaci 2 odrębnych tablic z możliwością aktualizacji informacji brajlowskiej (listwy z opisami wsuwane do szyn). Jedna z tablic ma zawierać informację  odnoszącą się do Wydziału Nauk Społecznych, druga – do Instytutu Geografii. Treść, którą mają zawierać Panele podana jest w postaci tabelarycznej w Załączniku nr 6 do SIWZ.

  - Drzwi symbolizowane są na panelach jako trójkątne wcięcia boczne w wypukłych elementach pomieszczeń.

  - Na każdym panelu w pozycji „Tu jesteś” musi znajdować się przycisk informacyjny ze stali nierdzewnej pozwalający na odsłuchanie nagranej informacji głosowej poprzez wbudowany głośnik. W chwili montażu należy zamontować zasilanie bateryjne z bateriami alkalicznymi usytuowanymi tak, by ewentualny wyciek z baterii nie doprowadził do zalania żadnego obwodu elektrycznego.  Wymiana baterii musi się odbywać bez konieczności demontażu panelu. Zamawiający przewiduje w przyszłości wprowadzenie sieciowego zasilania elektroniki paneli i projekt winien uwzględniać ten fakt.

  - Napisy mają być wykonane w języku polskim i polskim standardzie alfabetu Braille’a

- Legenda Paneli

Na każdym Panelu dotykowym ma być umieszczona legenda zawierająca opis wszystkich stosowanych symboli w piśmie wypukłym i alfabecie Braille’a. Legenda musi zawierać symbole oznaczające:

- Pozycję ,,Tu jesteś”

- Kolejną planszę dotykową

- Drzwi wejściowe do pomieszczeń

- Drzwi przegradzające korytarze

- Schody

- Ściany

- Toalety ( damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych)

- Windy

Projekt koncepcyjny całego systemu dotykowych Paneli wraz projektowanymi wzorami symboli Legendy przedstawiony jest na projekcie koncepcyjnym całego systemu Paneli - załącznik nr 7 do SIWZ. Projekt technologiczny może różnić się od projektu koncepcyjnego w następujących punktach:

  - Kątów nachylenia Paneli dotykowych

  - kolorystyki poszczególnych reliefów dostosowanej do oferty dostępnych  na rynku tworzyw sztucznych. Zmiana kolorystyki projektu koncepcyjnego musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego

  - kształtu i głębokości wyfrezowań oznaczających ściany pomiędzy pomieszczeniami

  - przekroju „tarki” oznaczającej obszar schodów ewakuacyjnych

  - miejsca przytwierdzenia panelu

  - znaków identyfikujących windy i toalety dla niepełnosprawnych

Panele dotykowe części centralnej (rotundy) będą umieszczone w pobliżu centralnych wind, a przy każdym z wejść do skrzydeł plany danego skrzydła.  Panele przy windach centralnych mają być umieszczone na stojakach, a Panele pomieszczeń w skrzydłach budynku na wspornikach umocowanych na ścianach.

- Szczegółowy  opis  funkcjonalności Paneli (ich zastosowania  w  badaniach  naukowych  i dydaktyce) stanowiących przedmiot zamówienia:

System paneli dotykowych do nauki i wspomagania orientacji przestrzennej  przeznaczony jest dla niewidomych i niedowidzących studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz wizytujących gości. Celem jego jest zmniejszenie skutków społecznego wykluczenia  informacyjnego inwalidów poprzez wprowadzenie alternatywnego opisu kształtu (wielopoziomowy i wielowarstwowy relief) oraz zawartości informacyjnej (dotyk i dźwięk). Opisy wypukłe pozwalające osobom niewidomym i słabo-widzącym na odczyt dotykiem wklejone są w podłoże z pleksiglasu w wyfrezowanych kanałach zapewniających wieloletnią trwałość. Stosowany materiał powinien oferować delikatną fakturę powierzchni, nie dającą przykrych uczuć podczas szybkiego przesuwania palców.

- Montaż paneli

  - Panele powinny być wyposażone w kasetę  chroniącą elektronikę zapisu i odtwarzania głosu wykonaną z trwałego materiału (najlepiej metalową, preferowany materiał kasety ochronnej: blacha duralowa anodyzowana lub malowana).

  - Wszystkie Panele skrzydeł budynku mocowane są do wsporników ze stali nierdzewnej przytwierdzonych do ścian budynku naprzeciw windy. Geometria każdego wspornika umożliwia odchylenie od ściany powierzchni panelu pod kątem 30° od pionu. Wsporniki przykręca się do ściany w takich miejscach, by górna krawędź każdego panelu skrzydła znajdowała się na wysokości 150 cm.

  - Wszystkie Panele centralne mocowane są na powierzchni stojaków ze stali nierdzewnej, których podstawa jest przykręcona do posadzki naprzeciw windy. Przytwierdzenie stojaka panelu musi:

    - Zapewniać orientację każdego Panelu zgodną z orientacją budynku

    - Umożliwiać swobodne poruszanie się niewidomych wokół Panelu

4) Wykonawca zamontuje Panele w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk. Prace montażowe obejmą prace przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, a także wykonanie niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu Paneli: podłączeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie wsporników, przeprowadzenie testów oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. itp.

5)  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania na bieżąco porządku w rejonie wykonywanych prac montażowych.

6)  Prowadzenie w okresie gwarancji: serwisu i konserwacji wszystkich elementów systemu Paneli, podsystemów elektroniki i urządzeń wchodzących w ich skład zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.

7)  Prace montażowe będą wykonywane etapowo wg uzgodnionego z Zamawiającym i Użytkownikiem harmonogramu nie wyłączając także prowadzenia przez Wykonawcę prac w czynnym budynku (mi.in. w czasie zajęć dydaktycznych), konieczności  pracy  w przedłużonych  godzinach, w nocy  lub  dni  wolne,

8)  Należy przyjąć wysoki standard  wykonywanych prac.

9) 	Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.

10) 	Wykonawca zapewnia serwis w całym okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie o awarii – 3 dni.

11) 	Wykonawca przeprowadzi szkolenie przy uruchomieniu Systemu wraz z  wykonaniem testów potwierdzających sprawność poszczególnych Paneli jak i całego Systemu oraz zgodność ich parametrów z projektem technologicznym

# Termin wykonania zamówienia

    - Rozpoczęcie realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy

    - Terminy zakończenia wykonania zamówienia:

I Etap: data zakończenia 15 października 2011 r. w zakresie:

- Dotykowe Panele centralne (sekcja S)  8 sztuk

- Braille`owskie Panele informacyjne przy wejściu głównym 2 sztuki

II Etap: data zakończenia: 15 listopada 2011 r. w zakresie:

- Dotykowe Panele skrzydeł (sekcji) A,B, C, D poziomów P2 i P3  -  8 sztuk

III Etap: data zakończenia: 31 grudnia 2011 r. w zakresie:

- Dotykowe Panele skrzydeł (sekcji) B, C poziomu P1  -  2 sztuki

- Dotykowe Panele skrzydeł (sekcji) A,B, C, D poziomu P4 -  4 sztuki

- Dotykowe Panele skrzydeł (sekcji) A, D poziomu P5  -  2 sztuki

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
        tych warunków

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać  w sposób szczególny.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać  w sposób szczególny.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać  w sposób szczególny.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać  w sposób szczególny.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg   formuły  “spełnia —nie spełnia” na podstawie  dokumentów opisanych w rozdziale V niniejszej SIWZ.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
        potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.   W  zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa

w art.22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

1)	Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 
z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinien spełniać 
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo Ci wszyscy wykonawcy wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy.

2.   W zakresie  potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie- art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:

1)      Oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy– załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu członków konsorcjum oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu może złożyć pełnomocnik – z treści tego oświadczenia musi wyraźnie wynikać, 
że pełnomocnik składa je w imieniu każdego członka konsorcjum).

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

W przypadku dwóch  lub więcej (Wykonawców) składających wspólną ofertę  (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) – dokumenty z  pkt 2 ppkt 2) składa każdy 
z Wykonawców ubiegających się  wspólnie o udzielenie zamówienia.

3.  Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1)  	Oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli  Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia, musi  wykazać to w załączniku nr 4 
do SIWZ.

Wykonawca wykonujący zamówienie  wyłącznie siłami własnymi  nie dołącza do oferty załącznika.

Oświadczenie składa jeden z  Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu członków konsorcjum oświadczenie  o podwykonawcach  może złożyć pełnomocnik).

4.  Inne dokumenty:

1)  	Projekt umowy, zaakceptowany przez Wykonawcę – załącznik nr 5 do SIWZ;  Wykonawca może też zastosować się do informacji zawartej w rozdz. XVI pkt 1.

5. Wykonawcy mający siedzibę  lub miejsce zamieszkania za granicą:

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

    - Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca wg swojego uznania może złożyć tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia.

- Informacje dotyczące składanych dokumentów

- Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie ewidencyjnym uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym) lub notariusza.

- Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,  jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie art. 23 ust. 1- 4 ustawy.

- Dozwolone jest również składanie ofert  przez Przedsiębiorców w ramach Konsorcjum.

- W przypadkach opisanych w pkt. 4 i 5 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - art. 23 ust 4 ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na który zostało wystawione oraz podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt 2.

- Wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
         przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
        porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, a także pytania i odpowiedzi na pytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzane drogą pisemną ( operatorem pocztowym).

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, odwołania, informacje, a także pytania uznaje się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Sebastian Wołejko – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, pokój 122,  fax (0-58) 552-37-41,

e-mail: sebastian.wolejko@ug.edu.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na podstawie art. 42 ust 2 ustawy  oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego www.ug.edu.pl

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,  gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania:

- wyjaśnienia treści SIWZ,

- pytania i odpowiedzi na pytania,

- zmiany treści SIWZ,

- przedłużenia terminu składania ofert,

- ogłoszenia o wyniku postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 wraz z późniejszymi zmianami).

- Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

- Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

- Miejsce złożenia wadium.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie składania ofert przelewem  na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem: „Postępowanie nr A120-211-144/11/SW – System Paneli dla WNS ”.  Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 7.d).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - który  został wykluczony z postępowania,

  - którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą

1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.   Przedłużenie terminu związania ofertą:

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres łącznie nie dłuższy niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę stanowi: Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz należy złożyć w formie oryginału, wypełniony i podpisany, przez osobę(y) upoważnioną (e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;

Wykonawca nie może zmienić treści załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku dokonania zmian oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 pkt. 2 ustawy jako niezgodna z SIWZ.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem.

- Każda strona oferty musi być podpisana przez uprawnionego (uprawnionych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a cała oferta zszyta (połączona) w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Oferta powinna posiadać spis zawartości.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił wszystkie załączniki do SIWZ, tam gdzie jak wynika z ich treści jest to konieczne. Wypełnione załączniki do SIWZ Wykonawca załącza do oferty.

- Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Uniwersytet Gdański

Dział Zamówień Publicznych pokój 124

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

oraz oznaczona hasłem:

Postępowanie nr A120-211-144/11/SW

„Dostawa systemu dotykowych paneli do nauki i wspomagania orientacji przestrzennej niewidomych dla budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego”

z dopiskiem: „nie otwierać przed:  29.08.2011 r. godz.11:15”,

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym poniżej terminie.

- Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu każdego Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).

- Zamawiający  niezwłocznie zwraca ofertę,  która została złożona po terminie (art. 84 ust.2 ustawy).

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                           do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny – art. 90 ust.1 ustawy.

- Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia winny zostać przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści przedstawionej oferty.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust. 3 ustawy.

- Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pokój 124 (Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.08.2011r. do godz.11:00.

- Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.08.2011 r. o godz.11:15 w pokoju 122 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk.

# Opis sposobu obliczania ceny

1.   Zamawiający wymaga podania ceny w PLN. - art.36 ust.2 pkt 6 ustawy.

2.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę netto, kwotę podatku VAT, oraz cenę sumaryczną brutto - załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)

3. 	Wartość brutto z formularza ofertowego, traktowana będzie  jako cena oferty brutto 
dla porównania  i badania ofert.

5.  Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc  po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza .

6.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie  w złotych polskich.

7. 	Cena oferty brutto powinna pokrywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy  względem Zamawiającego, wynikające  z zamówienia, a także wszystko co może być konieczne 
dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać: koszty odprawy celnej, koszty dostawy, koszty instalacji, koszty serwisu gwarancyjnego, koszty magazynowania w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia, koszty szkolenia użytkowników w zakresie obsługi oraz opłaty związane z dostarczeniem dokumentacji niezbędnej do normalnego użytkowania,

8. Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę (y) podpisujące ofertę.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty      -	  100 %  wagi

- Zamawiający oceniał będzie wyłącznie w oparciu o wskazane kryterium, w skali punktowej od 1 - 10 na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

- Maksymalna ilość punktów,  jaką może osiągnąć oferta  po przeliczeniu ilości punktów przyznanych  za kryterium przez wartość wagową wynosi 10.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto oceniana będzie według wzoru:

Cn

P= –––––– x 10

Cb

gdzie:

P - ilość przyznanych punktów

Cn - najniższa oferowana cena

Cb - cena badanej oferty

# Poprawki  treści oferty i błędy w ofercie

- Zamawiający poprawia – niezwłocznie  zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona: oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

- oczywista omyłka pisarska – bezsporna, nie budząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2010,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty  
      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 92 ustawy Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, informując o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru  oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

# Postanowienia związane z  zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy na jej ostatniej stronie i załączyć niniejszy wzór do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia odnoszącego się do treści umowy zawartego w formularzu ofertowym.

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba że zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 94 ust. 1a ustawy.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu  Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później, niż w ciągu 7 dni  od dnia otrzymania umowy (lub  przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do  Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:

- wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli jego dokumentem rejestrowym nie jest KRS),

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego Wykonawcy umów z Podwykonawcami.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców umowy regulującej ich wzajemne stosunki obowiązującej przy wykonaniu Zamówienia.

- Zmiana postanowień umowy dopuszczalna  jest w następujących przypadkach:

- zmiana obowiązujących przepisów prawa;

- zmiana terminu realizacji może ulec przedłużeniu:

- ze względu na wystąpienie okoliczności  z przyczyn  ekonomicznych (zdolności płatnicze), organizacyjnych, technicznych, leżących po stronie Zamawiającego, nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy;

- z powodu siły wyższej;

- zmiany technologii lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian przez Zamawiającego;

- Zamawiający, w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych po żadnej ze stron umowy, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego  mu z tytułu  wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek z zobowiązań umownych;

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z etapów o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 1 ust 4 lit. a) Umowy;

- Wykonawca wykonuje zamówienie za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego;

- Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość;

- dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową. W takim przypadku Zamawiający wezwie uprzednio Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy wyznaczając mu jednocześnie odpowiedni termin.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają dla swej ważności formy pisemnej   w postaci   aneksu  podpisanego  przez  obie strony.

- Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 13.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

# Podwykonawcy

- Zamawiający  dopuszcza możliwość  korzystania z usług podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w załączniku nr 4 do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia zamówień uzupełniających.

# Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- SIWZ na wniosek Wykonawcy przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust.2 ustawy.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
 Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia w  BZP.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
 o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach,  
 Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania 
 ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej 
 Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

- Wszystkie ujawnione dane osobowe podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do czynności związanych z niniejszym postępowaniem oraz realizacją umowy.

- Zamawiający  nie przewiduje zebrania z Wykonawcami (art. 38 ustawy).

# Środki ochrony prawnej

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Załączniki do SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy;

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy;

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy;

załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o Podwykonawcach;

załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy;

załącznik nr 6 do SIWZ – spis treści, którą mają zawierać Panele;

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt koncepcyjny całego systemu Paneli;