Załącznik nr 12 do SIWZ

Wykaz materiałów do konserwacji dostarczanych przez Wykonawcę

- żarówki sygnalizacyjne;

- żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach dostępnych tylko dla obsługi;

- oleje i smary;

- śruby, nakrętki, wkręty, nity itp.;

- uszczelki do kanałów wentylacyjnych;

- silikony;

- sznur do dławic;

- gazy techniczne;

- nakrętki chłodnicze;

- farby, rozpuszczalniki;

- filtry do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- paski klinowe;

- glikol;

- łożyska do silników central wentylacyjnych;

- izolacja do rur;

- czynnik chłodniczy;

- profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania klimatyzacji oraz układów chłodniczych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania), akcesoria chłodnicze;