Załącznik nr 10 do SIWZ

WYKAZ OBIEKTÓW

KONFIGURACJE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN), SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV) I SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU (SKD)

| Poz. | Nazwa Obiektu i Adres Rodzaj systemu i data wykonania | Konfiguracja Systemu - Ukompletowanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | SSW Pawilon Wydz. Oceanografii i Geografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 VIII 1994r – montaż SSW V. 1998r - rozszerzenie SSW o dobudówkę pawilonu | 1. centrala alarmowa Aritech CD-91 z ak. 12V/17Ah 1kpl. 2. manipulator systemowy CD-9038 1 szt. 3 .drukarka termiczna 1 szt. 4 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 1 kpl. 5 .podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 1 kpl 6 .czujniki PIR- pasywna podczerwień 40 szt. 7. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 5 szt. |
| 2. | SSW Budynek Sinic Toksycznych Wydz. Oceanografii i Geografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 VIII 2002r - montaż SSW | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2 .manipulator systemowy CD-9038 1 szt. 3 drukarka termiczna 1 szt. 4 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulat. 7Ah 1 kpl. 5 .podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 3 kpl 6 .czujniki PIR- pasywna podczerwień 26 szt 7 .sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 5 szt |
| 3. | CCTV Budynek Sinic Toksycznych Wydz. Oceanografii i Geografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 VIII 2004r - montaż CCTV | 1. multiplekser Dynacolor D7963L HDD 80 GB 1 kpl. 2. klawiatura wynośna multipleksera 1 szt. 3. monitor 15” cz/bi 2 szt. 4. kamera wew. cz/bi kopułowa 9 szt. 5. kamera zew. cz/bi w obudowie 1 kpl. 6 . zasilacz APS z akumulatorem 7 Ah 1 kpl. |
| 4. | SSW Wydz. Oceanografii i Geografii ( Budynek Główny ) 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 2006r - montaż SSW | 1. sterownik sieć. CX 9900 typ. 8M-32I/O-T 1 szt. 2. system Andover Controls 3. zasilacz sterownika sieć. Z UPS; 85W 1 szt. ( PS120/240-AC85V ) 4. klawiatura LD-1 2 szt. 5. moduł 8 wejść UI-8-10 7 szt. 6. moduł 4 wejść cyfr..ster. ręcznie DO-4-R-O 1 szt. 7. akunulator 40 Ah/12V 3 szt. 8. akumulator 7 Ah / 12V 2 szt. 9. zasilacz 12V / 5A 1 szt. 10.zasilacz 24V / 3A 1 szt. 11.czujki PIR RX-40Q2 41 szt. 12. kontaktron MC 370 5 szt. 13. sygnalizator opt.- akust. 115 dB : 300 mA MOS-20 1 szt. 14. manipulator LCD ( CD 3008 ) 1 szt. |
| 5. | SSW Wydział Oceanografii i Geografii ( Nowy Budynek ) Instytut Oceanografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 2006r – montaż SSW | 1. centrala INTEGRA 128 z akum. 12V / 18Ah 1 kpl. 2. ekspander wej.z zasilaczem CA-64 EPS + AK.7 Ah 7 kpl. 3. manipulator LCD 1 szt. 4. sygnalizator akust. SPW-100 1 szt. 5. czujki PIR 57 szt. 6. czujka magnetyczna EC 932 4 szt. 7. komputer PC z monitorem LCD 17” 1 kpl. |
| 6. | CCTV Wydział Oceanografii i Geografii ( Nowy Budynek ) Instytut Oceanografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 2006r – montaż CCTV | 1. komputer PC z kartą wizyjną 2 kpl. 2. monitor LCD 19” 2 szt. 3. monitor LCD 12” 2 szt. 4. kamery cz/b 580 TVL – 230V AC 22 szt. ( 6 szt. .zew. 16 szt wew. ) |
| 7. | SKD - Domofonowy Wydział Oceanografii i Geografii ( Nowy Budynek )Instytut Oceanografii 81-378 Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 46 2006r – montaż CCTV | 1. domofon ( 1 przyc. + kl. alfanumer. ) ATEUS 9 szt. 2. zasilacz buforowy AWZ200 PULSAR + AK. 7 Ah 9 szt. 3. przycisk wyjścia ACA001 4 szt. 4. przycisk wyjścia ewakuacyjnego 9 szt. 5. elektrorygiel 12V DC 9 szt. 6. zatrzask 807-10 eff elf 4 szt. |
| 8. 9. | SSW- 2 Kpl. Biblioteka Ekonomiczna U.G. 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110. VIII 1993r – montaż SSW stary bud. IX 1994 - montaż SSW nowy bud. X. 1994r – rozszerzenie SSW stary bud. po remoncie | -obiekt chroniony całościowo. -oddzielny system dla budynku starego i dobudowanego. 1. centrala alarmowa Aritech CD-91 z akum. 12V/17Ah 2 kpl. 2 .manipulator systemowy CD-9038 2 szt. 3 .drukarka termiczna 2 szt. 4. dodatkowy zasilacz lokalny z akumulat. 7Ah 1 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 1 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 65 szt. 7. szyfratory 2 szt. 8. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 2 szt. 9. dialer telefoniczny 1 szt. |
| 10. | SSW Pom.207 po Akademickiej Telewizji Edukacyjnej w budynku Biblioteki Ekonomicznej U.G. 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 110. V. 2007 - system przeniesiony z DS.-5 i zamontowany w bud. Biblioteki. | 1. centrala alarmowa CA-6 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. czujki ruchu PIR 4 szt. 4. sygnalizator 2 szt. |
| 11. | SSW Wydział Zarządzania – budynek główny, Łącznik i aula B4 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101 I. 1997r – montaż SSW System rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia XII.2008r- wymiana centrali z osprzętem VIII.2010 rozszerzenie SSW o dobudówkę „B” | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akumul. 17 Ah. 1 kpl 2.manipulator systemowy LCD 1 szt. 3. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 4. moduł tablicy synoptycznej CA-64 PTSA 1 szt. 5. ekspander CA-64 PP z akum.17Ah 6 kpl 6. ekspander CA64 E 5 szt 7.manipulator strefowy 1 szt 8.czujniki PIR- pasywna podczerwień 108 szt. 9.sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 14 szt. |
| 12. | CCTV Wydział Zarządzania – Budynek główny i Łącznik 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101 X. 2003r – montaż CCTV III. 2006 - dodatkowe 2 szt kamer VIII.2010 – rozszerzenie o CCTV dobudówki | 1. multiplekser Dynacolor D7963 1 kpl. z archiwizacją na dysku 80 GB 2. klawiatura wynośna multipleksera Dynacolor D7963 1 szt. 3. rejestrator cyfrowy DVR 1216 z HDD 750GB 1 kpl 4. monitor TV LG 32” LCD 1 szt 5. . monitor 15” cz/bi 2 szt. 6.. monitor 20” cz/bi 1 szt 7. kamery wew. cz/bi i kolor 9 szt. 8. kamera zew. cz/bi i kolor w obudowie 10 kpl. 9. kamera zewn obrotowa 1 szt 10. zasilacz APS z akumulatorem 17 Ah 2 kpl |
| 13. | SSW Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Sopot ul. Piaskowa 9 2006r – montaż SSW | 1. centrala alarmowa INTEGRA 64 +akum. 12V/18 Ah 1 kpl. 2. manipulator LCD 1 szt. 3. zasilacz buforowy APS 30 + akum. 1 szt. 4. czujki PIR ENCORE EC-301 40 szt. 5. czujki kontaktronowe 4 szt. 6. sygnalizator akust. wew. 5 szt. |
| 14. | CCTV Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Sopot ul. Piaskowa 9 2006r – montaż SSW | 1. multiplekser cyfrowy NV – DVR 1600 1 szt. 2. klawiatura NV – KBD60 1 szt. 3. monitor 2 szt. 4. kamery szybkoobrotowe NVC – SD18 DNA 4 szt. 5. kamery kopułowe NVC – 10 CD 7 szt. 6. kamera dzień / noc NVC – 525 DN 3 szt. 7. zasilacz ZSI 12V/1,2A k300 10 szt. |
| 15. | SSW Wydział Ekonomiczny 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121. X. 2001r - montaż SSW XI 2006 - modernizacja z centralą Integra | 1. centrala INTEGRA 128 + kum 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. ekspandery z zasilaczem CA-64 PP 5 szt. 4. ekspander CA-64 EPS 1 szt . 5. ekspander CA 64 E 1 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 33 szt. 7..sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 6 szt. |
| 16. | SSW Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie 81-824 Sopot ul Andersa 27 VII. 1994r - montaż SSW III. 1997r - modernizacja SSW | 1. centrala alarmowa PC 3000 DSC z ak. 12V/17 Ah. 1 kpl 2. manipulator systemowy 1 szt 3. radiolinia napadowa 1 kpl 4. czujniki PIR- pasywna podczerwień 11 szt 5. sygnalizatory optyczno akustyczne, akustyczne 3 szt |
| 17. | SSW Obiekt Studium Wychowania Fizycznego - Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 VIII 2004r – montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-6 z akum. 17 Ah 1 kpl 2. manipulator 1 szt 3. czujli PIR pasywna podczerwień 4 szt 4. sygnalizatory optyczno-akustyczne , akustyczne 2 szt |
| 18. | SSWiN + SKD do Studium WF Rektorat UG – Bud. Główny 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A VII. 1996r – montaż SSW VI. 2001r – rozszerzenie SSW o IIIp | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2. manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 drukarka termiczna 1 szt. 4 dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 2 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 4 szt. 6. radiolinia napadowa 1 szt. 7. czujniki PIR- pasywna podczerwień 88 szt. 8 .sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 8 szt. 9. szyfratory 2 szt. 10. zasilacz z akumulatorem 1 szt. 11. zwora elektromagnetyczna 1 szt. |
| 19. | SSW Pawilon Administracyjny Rektoratu UG (Dział Inwestycji i Rozwoju ) 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A X. 1995r - montaż SSW VII. 2003r – przemontowanie SSW | 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2 manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 1 kpl. 4 .czujniki PIR- pasywna podczerwień 19 szt. 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 3 szt. 6 radiolinia napadowa 1 szt. 7. plansza synoptyczna systemu 1 szt. |
| 20. | CCTV Rektorat UG – Bud. Główny 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A. VI. 2001r – montaż CCTV VI. 2008r - modernizacja CCTV | 1. zestaw komputerowy 1 szt. 2. .monitory 15” 1 szt + LCD 19” 2 szt 3 szt. 3. kamery CCTV zewnętrzne cz/bi 7 szt. 4. kamery CCTV wewnętrzne cz/bi 10 szt. 5. zasilacz zbiorczy do CCTV z akumulatorem 1 szt. |
| 21. | SSW Kasa Główna U.G. Budynek Rektoratu 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A. IV. 1996r- montaż SSW XI.2011 modernizacja SSWiN | 1. centrala alarmowa Integra 32 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2 .manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR + MF 3 szt. 4. czujka stłuczeniowa 1 szt. 5. czujniki kasowe 3 szt. 6. przyciski napadowe 3 szt. 7 .radiolinia napadowa 1 szt. 8 .sygnalizatory akustyczne 2 szt. |
| 22. 23. | SSW – 2 kpl Budynek Wydziału Prawa i Administracji 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 2000 – 2001r - montaż SSW | obiekt chroniony dwoma zbiorczymi systemami. 1. centrala alarmowa Aritech CD-95 z akum. 12V/17Ah 2 kpl. 2 .manipulator systemowy CD-3048 2 szt. 3. drukarka termiczna 2 szt. 4 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 4 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 5 szt. 6 .radiolinia napadowa 4 szt. 7. czujniki PIR- pasywna podczerwień 150 szt. 8. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 16 szt. 9 plansza synoptyczna systemu 1szt. |
| 24 | SSW Hotel przy Budynku Wydziału Prawa i Administracji 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 2001r - montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-64 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2.manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 18 szt. 4. sygnalizatory optyczno akustyczne, akustyczne 3 szt. 5.plansza synoptyczna systemu 1 szt. |
| 25 | SSW Kasetki kluczy wyjść awaryjnych Budynek Wydziału Prawa i Administracji 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 V. 2006 montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-6 z akum. 7 Ah 1 kpl 2. manipulator systemowy 1 szt 3. czujki kontaktronowe 9 szt |
| 26. | SKD Budynek Wydziału Prawa i Administracji 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 II. 2006r – montaż SKD | 1. centrala kontroli dostępu CPR32 1 szt 2. kontroler PR 402 w obudowie 3 szt 3. kontroler PR 201 1 szt 4. terminal PRT 4 szt 5. konwerter UT4 1 szt |
| 27. | CCTV Budynek Wydziału Prawa i Administracji 80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 6 VIII. 2002r - montaż systemu CCTV IX 2006 - rozbudowa CCTV | 1. zestaw komputerowy PC 1 kpl 2. Multiplekser Quadrus 1szt. 3. Klawiatura multipleksera 1szt. 4 Klawiatura kamer obrotowych 2 szt. 5 Magnetovid Panasonic AGTL 350 1szt. 6 Monitory obserwacyjne 15”,21” kolor 2 szt. 7. monitory LCD 2 szt 8. Zasilacze , UPS, akumulatory 4 kpl. 9. Kamery zew, kolor, obrotowe Camservo na słupie 2 szt. 10. Kamery zew, kolor, cz/bi obrotowe Camservo 2 szt. 11. Kamery wew,,kolor, obrotowe Camservo 4 szt. 12. Kamery zew. , wew. kol. i cz/bi. 24 szt. |
| 28. 29. | SSW – 2 kpl Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 55 V. 2008r - montaż SSW | . - budynek chroniony dwoma systemami SSWiN 1. centrala INTEGRA 128 + kum. 18 Ah 2 kpl 2. moduł internetowy ETHM-1 2 szt. 3. manipulator 2 szt. 4. ekspandery wejść i wyjść 22 szt 5. czujniki PIR- pasywna podczerwień 137 szt. 6. sygnalizatory 9 szt 7. komputer PC + monitory LCD 1 kpl |
| 30. | SSW Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego-pomieszczenie Centrali Telefonicznej. 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 55 V. 1995 - montaż SSW | 1. centrala alarmowa Aritech CD-6203 z akum. 7Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy CP-9038 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 5 szt. 4. czujniki p-poz dymu 1 szt. 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 2 szt. |
| 31. 32. | SSW – 2 kpl Budynek Wydziału Matematyki-Fizyki i Informatyki 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 57 VI. 1993r - montaż SSW wydz Matemat. VII. 1993r - montaż SSW wydz. Fizyki Systemy rozszerzane na bieżąco o kolejne pomieszczenia VIII. 2009r – wymiana centrali z osprzętem | - budynek chroniony dwoma systemami ( SSW Mat. i SSW Fiz. ) 1. centrala alarmowa Integra 128 z akumul. 17 Ah. 2 kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 2 szt. 3. moduł tablicy synoptycznej 2 szt. 4 .manipulator systemowy 2 szt. 5. klawiatura strefowa z czytnikiem 2 szt 6. ekspandery CA-64PP z zasilaczem i akum. 12V/17Ah 8 kpl. 7. ekspandery CA 64E 14 szt. 8 .czujniki PIR- pasywna podczerwień 185 szt. 9. radiolinia napadowa 2 szt. 10 sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 18 szt. |
| 33. | SSW Pomieszczenia Głównego Energetyka Budynek Wydziału Mat-Fiz i Informatyki 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 57 III.2011r. SSW przywrócony do eksploatacji | 1. centrala alarmowa CA-6 z akum. 12V/7Ah 1 kpl 2. manipulator systemowy 1 szt 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 5 szt. 4. sygnalizator akustyczny wewn. i opt-akust. zewn. 2 szt |
| 34. | SSW Budynek nr,13 Pomieszczenia Zaopatrzenia i Transportu U.G. , Parlamentu Studentów, Logopedii 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 58 VI. 2007r - montaż SSW XII.2008r - rozszerzenie SSW o Ip. | 1. centrala INTEGRA 128 + akum. 12V/17 Ah 1 kpl. 2 .manipulator systemowy 1 szt 3. ekspander z zasilaczem + akum 3 kpl 4. ekspandery wej. 4 szt 5. czujniki PIR- pasywna podczerwień 70 szt. 6. sygnalizator optyczno- akustyczny ,akustyczne 4 szt. |
| 35. | CCTV Budynek nr,13 Pomieszczenia Zaopatrzenia i Transportu U.G. , Parlamentu Studentów, Logopedii 80-952 Gdańsk ul. Wita Stwosza 58 | 1. zestaw komputerowy PC z monitorem LCD 1 kpl 2. kamery zewnętrzne i wewnętrzne 4 szt 3. zasilacze do kamer 2 szt |
| 36. | SSW Budynek Wydz. Filologicznego, Wydz. Nauk Społecznych 80-952 Gdańsk ul. Grunwaldzka 238A II. 2007 – modernizacja SSW XII.2008 – rozszerzenie SSW | 1. centrala alarmowa INTEGRA 128 akum.12V/17 Ah 1 szt 2. manipulator systemowy 1 szt 3 ekspandery 9 szt. 4. czujniki PIR- pasywna podczerwień 73 szt. 5. zasilacz systemowy z akum. 1 kpl 6. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 5 szt. |
| 37. | SSW i SKD Biblioteka Główna UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 2006r – montaż systemów | 1. centrala alarmowa ATS4518 2 kpl. 2. moduł kontroli dostępu 4 drzwi ATS1250 20 szt. 3. moduł 8 wejść i 8 wyjść 8 szt. 4. moduł 8 wejść do ekspandera i centrali 8 szt. 5. moduł 8 wyjść przekaźnikowych ATS1811 5 szt. 6. interfejs ATS1801 2 szt. 7. moduł sieciowy – interfejs TCP ATS1806 2 szt. 8. interfejs pętlowy magistrali RS485 ATS1742 2 szt. 9. czytnik kart zbliżeniowych ATS1190 101 szt. 10. czytnik kart zbliżeniowych zewn. 4 szt. 11. manipulator LCD ATS1110 13 szt. 12. czujka PIR 68 szt. 13. czujka inercyjna GS620 18 szt. 14, czujka sejsmiczna VV700RA 7 szt. 15, czujka magnetyczna 114 szt 16. czujka stłuczeniowa GS913N 34 szt. 17. sygnalizatory opt.-akust. i akust. 5 szt. 18. akumulator 12 / 18Ah 52 szt. 19. przyciski wyjścia i przyciski wyjścia awaryjnego 88 szt. 20. elektrorygle 72 szt. 21. zestaw komputerowy PC + program TITAN 1 kpl. 22. zestaw domofonowy 3 kpl. |
| 38. | CCTV Biblioteka Główna UG Gdańsk ul. Wita Stwosza 53 2006r – montaż systemu CCTV | 1. multipleksery cyfrowe DVMRE – 16CT – 320 5 szt. 2. multiplekser Triplex CBR – 16MDTX 1 szt. 3. kamery wewn. i zewn. 72 szt. 4. pulpit sterujący z joystickiem ATD – 405U 1 szt. 5. monitor 15” i 20” 6 szt. 6. zasilacz 12V DC 5A + AK. 18Ah 10 kpl,. 7. zasilacz UPS PW9125 2000 1 szt. |
| 39. | SSW Kontener biurowy przy bud.. Biblioteki Głównej UG Gdańsk ul.Wita Stwosza 53 X. 2007 - montaż SSW | 1. centrala 1 kpl 2. czujka ruchu 1 szt 3. czujka kontaktronowa 1 szt 4. nadajnik-odbiornik 1 kpl 5. radiolinia 1 kpl 6. sygnalizatory 2 szt |
| 40. | SSW Budynek UG ( Biały Domek ) 80-406 Gdańsk ul. Polanki 62. X. 1994r - montaż SSW | 1. centrala alarmowa DSC-PC2550 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator 1 szt. 3. radiolinia zał/wył, napadowa 2 szt. 4. czujniki PIR- pasywna podczerwień 13 szt. 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 4 szt. 6. dialer telefoniczny 1 szt |
| 41. | SSW Budynek Główny Wydz. Chemii U.G. 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 18 IV. 1998r - montaż SSW system rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia X.2009r – modernizacja SSWiN , wymiana centrali i ekspanderów | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. moduł tablicy synoptycznej 1 szt. 4. manipulator systemowy 1 szt. 5. ekspandery CA-64PP z zasilaczem i akum. 12V/17Ah 6 kpl. 6. ekspandery CA 64E 6 szt. 7. .czujniki PIR- pasywna podczerwień 110 szt. 8. szyfratory, radiolinie pomieszczeń 81 szt 9. radiolinia napadowa 2 szt. 10.sygnalizatory akustyczne 8 szt. |
| 42. | CCTV Budynek Główny Wydz. Chemii U.G. 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 18 IX. 2007 - montaż CCTV | 1. zestaw komputerowy 1 kpl 2. kamery zewn. i wewn. 7 szt 3. zasilacz + akum. 1 kpl |
| 43. | SSW Budynek Zaopatrzenia i Magazynu Odczynników Wydziału Chemii U.G. 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 18 XII. 1996r- montaż SSW | 1. centrala alarmowa DSC-PC 3000 z akum. 12V/17Ah 1 kpl 2 .manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 10 szt. 4. kontaktrony-czujniki okien i drzwi 15 szt 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 3 szt. 6. dialer telefoniczny 1 szt. |
| 44. | SSW Budynek Biblioteki Wydziału Chemii UG 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 18 XII. 1991r - montaż SSW IX. 1995r - modernizacja SSW | 1. centrala alarmowa DSC-PC 3000 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 34 szt. 4 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 2 kpl. 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 4 szt. 6. dialer telefoniczny 1 szt |
| 45. | SSW Magazyn Odpadów Niebezpiecznych Wydziału Chemii UG 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 18 X. 2010r – montaż CA-6 i oddzielenie SSW od Budynku Biblioteki Wydz. Chemii | 1. centrala alarmowa CA-6 z akum. 12V/7Ah 1 kpl 2. manipulator systemowy 1 szt 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 5 szt. 4. sygnalizator akustyczny wewn. i opt-akust. zewn. 2 szt 5. nadajnik-odbiornik radiowy 1 kpl. |
| 46. | SSW Pawilon 200 –BOŚ wydziału Chemii U.G. 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 13 IV. 1996r- montaż SSW X. 2001r - modernizacja i rozszerzenie systemu o nowy budynek | 1. centrala alarmowa Aritech-CD-95 z akum. 12V/17Ah. 1kpl. 2 .manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 .drukarka termiczna 1 szt. 4 .dodatkowy zasilacz lokalny z akumulatorem- 1 kpl. 5. podcentrala-ekspander zewnętrzny linii CD-9031 2 szt. 6. radiolinia napadowa 1 szt. 7. czujniki PIR- pasywna podczerwień 48 szt. 8. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 6 szt. 9. dialer telefoniczny 1 szt 10.plansza synoptyczna systemu 1 szt. |
| 47. | CCTV Pawilon 200 –BOŚ wydziału Chemii U.G 80-952 Gdańsk ul. Sobieskiego 13 X. 2001r - montaż CCTV | 1. kamery CCTV zewnętrzne, wewnętrzne 8 szt. 2. multiplekser 1 szt. 3. magnetowid poklatkowy 1 szt. 4. monitory 20” ,15”.. 2 szt. 5. zasilacz zbiorczy do CCTV z akumulatorem 1 szt. 6 .pulpit sterowania kamerami 1 szt. |
| 48. | SSW Pawilon 300 w-dz. Chemii UG 80-216 Gdańsk ul. Sobieskiego 13 VI. 1998r - montaż SSW system rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia | 1. centrala alarmowa Aritech-CD-95 z akum. 12V/17Ah. 1kpl. 2 .manipulator systemowy CD-3048 1 szt. 3 .drukarka termiczna 1 szt. 4. czujniki PIR- pasywna podczerwień 21 szt. 5. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 5 szt. 6. szyfratory , radiolinie do zał/wył 6 szt 7..plansza synoptyczna systemu 1 szt. |
| 49. | SSW Budynek Wydziału Biologii 80-952 Gdańsk ul.Legionów 9 XI. 2003 - montaż SSW | 1. centrala CA-64 1 kpl 2. manipulator 1 szt 3. ekspander wejść 6 szt 4. czujki ruchu PIR 64 szt 5. sygnalizatory 4 szt |
| 50. | SSW Budynek Instytutu Archeologi , Historii Sztuki, Wydział Historyczny 80-824 Gdańsk ul. Bielańska 5 III. 1997r - montaż SSW System rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia X. 2010r – wymiana centrali z osprzętem | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. manipulator systemowy 1 szt. 4. ekspandery CA-64 E 2 szt. 5. ekspandery CA 64O 2 szt 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 34 szt. 7. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 7 szt. 8. urzadzenia odbioru radiowego SSW MCR308 1 kpl |
| 51. | SSW Budynek Wydz. Biotechnologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 I. 2010r - – wymiana centrali z osprzętem | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akum. 12V/17Ah 1kpl. 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. manipulatory INT-KLCDR 3 szt. 4. klawiatura strefowa INT-S/SK 1 szt 5. ekspandery CA-64 E 2 szt. 6. czujniki PIR- pasywna podczerwień 44 szt. 7. czujki stłuczeniowe 10 szt 8. czujki kontaktronowe 10 szt 9. sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 5 szt. 10. zasilacz systemowy dodatkowy + akumulator 1 szt |
| 52. | SSW Budynek Główny Biologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 V. 1999r - montaż SSW System rozszerzany na bieżąco o kolejne pomieszczenia | 1. centrala alarmowa Aritech-CD-95 z akum. 12V/17Ah. 1kpl. 2 .manipulator systemowy 1 szt. 3 .drukarka termiczna 1 szt. 4. Ekspander zewnętrzny ,wewnętrzny 2 szt. 5. Czujniki PIR- pasywna podczerwień 33 szt. 6. Sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne- 7 szt. 7. Zasilacz systemowy dodatkowy +akumulator 2 szt 8 .Elektroniczny zamek szyfrowy 1 szt. 9 Plansza synoptyczna systemu 1 szt. |
| 53. | System monitorowania zamrażarek Budynek Wydz. Bioetchnologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 VII.2006 – montaż systemu | 1. centrala CA-64 z akumul. 12V/17Ah 1 szt 2. odbiornik radiowy 20 kanałowy 1 szt 3. przekaźnik radiowy ( repeter ) 2 szt 4. radiowe detektory otwarcia 16 szt |
| 54. | SSW Biblioteka Filia nr.2 Budynek Główny Biologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 | 1. centrala CA-6 z akumul. 12V/7Ah 1 kpl 2. manipulator 1 szt 3. czujki ruchu PIR 13 szt 4. sygnalizator optyczny 1 szt 5. sygnalizator akustyczny 1 szt |
| 55. | CCTV Budynek Wydz. Biotechnologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 | 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1 kpl. 2. monitory 1 szt. 3.kamery wewn. i zewn 3 szt. 4. zasilacz kamer 3 szt |
| 56. | SSW Laboratorium Biotechnologii 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 XI. 2007 – montaż SSW | 1. centrala CA-6 1 kpl 2. czujki ruchu 4 szt 3. sygnalizatory 2 szt |
| 57. | SKD – wejścia do katedr Budynek Wydz. Biotechnologii UG 80-952 Gdańsk ul. Kładki 24 III. 2011r – montaż SKD | - autonomiczne czytniki obsługiwane kodem lub kartą zbliżeniową 1. czytnik zbliżeniowy PRT-64-EM 12 szt. 2. interfejs komunikacyjny RUD-1 1 szt |
| 58. | SSW Biblioteka Brytyjska UG Biblioteka Fundacji Herdera 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 26/27 I. 1994r- montaż SSW British Council X. 1994r- montaż SSW Centrum Herdera | 1. centrala alarmowa PC-2550 DSC z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2 Manipulator systemowy 2 szt. 3. Dialer telefoniczny 1 szt. 4. Radiolinia napadowa 1 kpl. 5. Czujniki PIR- pasywna podczerwień 9 szt 6.. Sygnalizatory optyczno akustyczne ,akustyczne 4 szt. |
| 59. | SSW Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy UG w Leżnie – Bud. Głowny 80-298 Gdańsk - Leźno II.1998r - montaż SSW | 1. centrala alarmowa PC 4020 1 kpl 2. manipulator 1 szt 3. ekspander wejść 2 szt 4. zestaw nadawczo- odbiorczy altan ogrodowych 2 kpl 5. czujki PIR 40 szt 6. sygnalizatory opt-akust. i akustyczne 3 szt |
| 60. | SSW Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy UG w Leźnie - Oficyna 80-298 Gdańsk - Leźno VI.2004r - montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-64 1 kpl 2. manipulator 1 szt 3. ekspandery wejść 4 szt 4. czujki PIR 26 szt 5. sygnalizatory 3 szt |
| 61. | CCTV Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy UG w Leżnie Bud. Główny i Oficyna 80-298 Gdańsk – Leźno VI.2004r - montaż CCTV | 1. zestaw komputerowy 1 kpl 2. monitor 1 szt 3. kamery zewn. 4 szt 4. kamery wew. 6 szt |

| Hotele Asystenckie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa Obiektu i Adres Rodzaj systemu i data wykonania | Konfiguracja Systemu – Ukompletowanie |
| 62. | CCTV Hotel Asystencki nr. 1 Gdańsk ul. Polanki 63 VI 2005r – montaż CCTV | 1. rejestrator cyfrowy 1 szt . 2. monitor 2 szt 3. kamery zewnętrzne (8 szt ) i wew. ( 1 szt ) 9 szt 4. zasilacz z akum. 1 kpl |
| 63. | ## CCTV ## Hotel Asystencki nr 2 80-502 ul. Gen. Józefa Hallera 241 XII. 2004r – montaż CCTV | 1. rejestrator cyfrowy 1kpl 2. kamery zewnętrzne cz/bi 2 kpl 3. monitor 15” cz/bi 1kpl. 4. zasilacz z akumul. 7 Ah 1 kpl |

| Domy Studenckie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz | Nazwa Obiektu i Adres Rodzaj systemu i data wykonania | Konfiguracja Systemu – Ukompletowanie |
| 64. | ## SSWiN ## Dom Studencki DS.-2 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 34 III. 1996r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. Centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. Manipulator systemowy 1 szt. 3. Czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4.Radiolinia napadowa, przycisk napadowy 2 szt 5. Sygnalizatory akustyczne 2 szt. |
| 65. | SSWiN ## Dom Studencki DS.-2 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 34 II. 2010r – montaż SSWiN | - SSWiN pom. biura , warsztatowe i magazynowe Sekcji Remontowo- Budowlanej UG 1. centrala alarmowa Integra 32 z akum. 12V/17Ah. 1 kpl 2. moduł internetowy ETHM-1 1 szt. 3. manipulator systemowy LCD 1 szt. 4. klawiatura strefowa INT-SCR 2 szt 5. czujniki PIR- pasywna podczerw 9 szt. 6. sygnalizatory akustyczne i optyczne 3 szt. |
| 66. | CCTV ## Dom Studencki DS.-2 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 34 VIII. 2004r – montaż CCTV nr 1 VIII. 2011r - montaż CCTV nr 2 | - dwa systemy CCTV : 1. system monitorujący portiernię i hole przy portierni 2. system monitorujący korytarze i na zewn. front i tył budynku 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. monitor LCD 19” 1 szt 3. kamery kopułowe podsufitowe 4 kpl 4. zasilacze kamer 3 szt. 5. rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 1 kpl. 6. monitor LCD 22” 1 szt 7. kamery wewn. 11 szt, i zewn 2 szt 13 szt 8. zasilacz z akum. 12V/7Ah 2 szt |
| 67. | SSWiN Dom Studencki DS.-3 80-306 Gdańsk ul. Polanki 65 III. 1996r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 1 szt. 4. radiolinia napadowa, przycisk napadowy 2 szt 5. sygnalizatory akustyczne 1 szt. |
| 68. | CCTV Dom Studencki DS.-3 80-306 Gdańsk ul. Polanki 65 VIII. 2004r – montaż CCTV | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |
| 69. | SSWiN Dom Studencki DS.-4 80-306 Gdańsk ul. Polanki 66 IX. 1995r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. radiolinia napadowa, przycisk napadowy 2 szt 5. sygnalizatory akustyczne 1 szt. |
| 70. | CCTV Dom Studencki DS.-4 80-306 Gdańsk ul. Polanki 66 VIII. 2004r – montaż CCTV | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |
| 71. | SSW Dom Studencki DS.-5 Gdańsk ul. Polanki 64 IX. 2009r – montaż SSW | 1. centrala alarmowa Integra 128 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. klawiatura strefowa 1 szt. 4. ekspandery CA-64 PP z zasilaczem i ak. 12V/17Ah 10 kpl 5. czujka kontaktronowa 10 szt 6. czujka PIR 1 szt. 7. sygnalizator akustyczny 2 szt. |
| 72. | CCTV Dom Studencki DS.-5 Gdańsk ul. Polanki 64 IX. 2009r – montaż CCTV | - system monitorujący korytarze. hole i klatki schodowe 1. rejestrator cyfrowy 16 kanałowy 2 kpl. 2. monitor LCD 19” 2 szt 3. kamery kopułowe wandaloodporne 32 szt |
| 73. | SKD Dom Studencki DS.-5 Gdańsk ul. Polanki 64 X. 2009r – montaż SKD | 1. kontroler ACT 2000 7 szt. 2. interfejs ACT DS.-100 90 szt. 3. interfejs sieciowy ACT Net IF-4 1 szt. 4. czytniki kart ACT PRO1030 104 szt. 5. zasilacz buforowy z akum. 12V/7AH 90 szt. 6.zamki – elektrozaczepy 103 szt. 7. czujka magnetyczna kontaktronowa 103 szt. 8. zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem 1 kpl. 9. samozamykacze drzwiowe 103 szt. |
| 74. | SSW Dom Studencki DS.-6 Gdańsk ul.Podwale Przedmiejskie 20 IX. 2006 – montaż SSW | 1. centrala alarmowa CA-10 z akum. 12V/17Ah 1 kpl. 2. manipulator systemowy 3 szt. 3. czujka PIR 3 szt. 4. radiolinia AN 200 2 szt. |
| 75. | CCTV Dom Studencki DS.-6 Gdańsk ul.Podwale Przedmiejskie 20 VIII. 2004r – montaż CCTV IX. 2006r –ponowny montaż po remoncie | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt |
| 76. | SKD Dom Studencki DS.-6 Gdańsk ul.Podwale Przedmiejskie 20 IX. 2006 – montaż SKD | 1. kontroler ACT 2000 5 szt. 2. interfejs ACT DS.-100 80 szt. 3. interfejs sieciowy ACT Net IF-4 1 szt. 4. czytniki kart ACT PRO1030 80 szt. 5. zasilacz buforowy z akum. 12V/7AH 80 szt. 6.zamki – elektrozaczepy 80 szt. 7. czujka magnetyczna kontaktronowa 80 szt. 8. zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem 1 kpl |
| 77. | SSW Dom Studencki DS.-7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 IX. 1995r - montaż SSW VIII. 2006r –ponowny montaż po remoncie | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 1 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt 5. sygnalizatory akustyczne 1 szt. |
| 78. | CCTV Dom Studencki DS.-7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 VIII. 2004r - montaż SSW VIII. 2006r –ponowny montaż po remoncie | system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |
| 79. | SKD Dom Studencki DS.-7 Sopot ul. Armii Krajowej 111 VIII. 2006r - montaż SKD | 1. centrala KD z kontrolerem systemowym CB324Ks 1 szt. 2. centrala KD CB324K 2 szt. 3. moduł centrali MR&K 9 szt. 4. konwerter RS484/RS232 3 szt. 5. kontroler z modułem RS485 i przekaźnikiem 64 szt. 6. czytnik zbliżeniowy wewn. C6 63 szt. 7. czytnik zbliżeniowy zewnętrzny C62 10 szt. 8. zasilacz buforowy 12V/4A z ak. 12V/12Ah 7 szt. 9. zasilacz buforowy 12V/6A z ak. 12V/24Ah 3 szt. 10. przyciski wyjścia , ewakuacyjne, dzwonkowe 18 szt. 11. elektrozaczepy zwykłe i rewersyjne 64 szt. 12. samozamykacze drzwiowe 63 szt. 13. komputer PC, monitor LCD, UPS, oprogramowanie 1 kpl. |
| 80. | SSW Dom Studencki DS.-8 Sopot ul. 1 Maja 12 III. 1996r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt 5. sygnalizator akustyczny 1 szt. |
| 81. | CCTV Dom Studencki DS.-8 Sopot ul. 1 Maja 12 VIII. 2004r – montaż CCTV | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |
| 82. | SSW Dom Studencki DS.-9 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 III. 1996r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt 5. sygnalizator akustyczny 2 szt. |
| 83. | CCTV Dom Studencki DS.-9 Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 64 VIII. 2004r – montaż CCTV | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |
| 84. | SSW Dom Studencki DS.-11 Gdańsk ul.Chodkiewicza 14 III. 1996r - montaż SSW | - SSWiN obejmuje pom. administracyjne kierownika obiektu 1. centrala alarmowa -CA 4 V 1 z akumul. 7 Ah. 1kpl. 2. manipulator systemowy 1 szt. 3. czujniki PIR- pasywna podczerwień 2 szt. 4. przycisk napadowy 1 szt 5. sygnalizator akustyczny 2 szt. |
| 85. | CCTV Dom Studencki DS.-11 Gdańsk ul. Chodkiewicza 14 VIII. 2004r – montaż CCTV | - system monitorujący portiernię i hol przy portierni 1. rejestrator cyfrowy 4 kanałowy 1kpl 2. . kamery kopułowe podsufitowe 3 kpl 3. zasilacze kamer 3 szt. |