Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę zestawu do analizy aktywności transkrypcyjnej promotorów tRNA, w skład którego wchodzą: wirówka stołowa wraz z zestawem wirników i akcesoriów, spektofotometr oraz termocykler gradientowy dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2014 r.. pod numerem 105339-2014.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia : 16.05.2014 r.

Ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego dnia : 16.05.2014 r.

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

faks (0-58) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

Spis treści

I Tryb udzielenia zamówienia	3

II Opis przedmiotu zamówienia	3

III Termin wykonania zamówienia	4

IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	4

V Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	5

VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	8

VII Wymagania dotyczące wadium	10

VIII Termin związania ofertą	10

IX Opis sposobu przygotowania ofert	10

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11

XI Opis sposobu obliczania ceny	12

XII Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	12

XIII Wybór najkorzystniejszej oferty	13

XIV Informacje o wyniku postępowania	14

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	15

XVI Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego	15

XVII Podwykonawcy	16

XVIII Zamówienia uzupełniające	16

XIX Dodatkowe informacje	16

XX Środki ochrony prawnej	17

XXI Załączniki do SIWZ	18

# I Tryb udzielenia zamówienia

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty 
w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w  dalszej części „SIWZ” oraz z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 
w dalszej części „ustawą”.

# II Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: zestawu do analizy aktywności transkrypcyjnej promotorów tRNA, w skład którego wchodzą: wirówka stołowa wraz z zestawem wirników i akcesoriów, spektofotometr oraz termocykler gradientowy dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego dla Uniwersytetu Gdańskiego.

- Miejsce dostawy: Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59.

- Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Gwarancja na okres nie krótszy niż 24 miesiące (spektofotometr, termocykler) i 36 miesięcy (wirówka). Wykonawca może zapewnić dłuższy czas gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji i serwisu zawarte są w § 3 projektu umowy.

- Wykonawca  oświadcza, że:

- przed realizacją zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym i potwierdzi dokładny termin dostawy,

- poniesie koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu,

- zapewni dostawę, rozładunek, wniesienie, instalację, uruchomienie sprzętu, dostarczenie  wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do jego uruchomienia i sprawdzenie jego działania  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewni przeszkolenie jednej osoby z obsługi sprzętu w uzgodnionych z Zamawiającym terminie,

- zaoferowany sprzęt dostarczy Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

- zaoferowany sprzęt jest pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania,

- zaoferowany sprzęt posiada oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami),

- jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, sprzęt wykorzystujący energię musi mieć dołączoną, etykietę i kartę produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach sprzętu, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203),

- zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne opisane w załączniku 2 do SIWZ.

- Zamawiający odmówi  odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

- stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi 
w ofercie, z  zastrzeżeniem zmian dokonanych  na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 umowy,

- uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie.

- W przypadkach określonych w pkt. 6 Zamawiający sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do jego niezwłocznej wymiany 
na nowy, wolny od wad. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu sprzętu wolnego od wad przekroczy termin realizacji zamówienia określony § 4 umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1)   umowy.

# III Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  nie dłuższy niż  4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

# IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.	O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.:

1)	Posiadania uprawnień  do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Zamawiający  nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający  nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

2.	W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum)  warunki określone powyżej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3.	W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego.

ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców, na zasadzie spełnia – nie spełnia, zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale V niniejszej SIWZ.

# V Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.   	W  zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1) 	oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, podpisane przez osobę(y)  upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy - załącznik nr 3a do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  powinien spełniać co  najmniej  jeden  z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Dlatego też w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy) lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) 
z Wykonawców, który samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

- W zakresie  potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy  –  załącznik nr 3b do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o nieprzynależności lub przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 
ust. 2d ustawy – załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia) - każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia dokumentów określonych w ppkt. 1) - 5). W imieniu wszystkich członków konsorcjum dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

3.  Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) 	oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr  5 do SIWZ; Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie  ma  obowiązku dołączenia do oferty tego załącznika,

- w  celu  potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,  Zamawiający żąda:

- dołączenia opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

- specyfikacji technicznej producenta sprzętu - specyfikacja producenta musi zawierać jego identyfikację, czyli np. podpis producenta lub jego znak firmowy czy adres strony internetowej w przypadku wydruku kart katalogowych z Internetu. Autentyczność specyfikacji musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, przez umieszczenie zapisu np.: „potwierdzam autentyczność dokumentu”.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają  łącznie dokumenty określone w pkt. 3 niniejszego rozdziału.

4.  Wykonawcy mający siedzibę  lub miejsce zamieszkania za granicą.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych w rozdziale V pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Dokument, o którym mowa w  ppkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone 
w ppkt. 2) stosuje się odpowiednio.

5.   Informacje dotyczące składania dokumentów;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić  tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, 
które nie wymaga  poświadczenia za zgodność. Dopuszcza się dokumenty producenta w języku angielskim.

- Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym  dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym) lub notariusza.

- W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez  Wykonawcę  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za  zgodność z  oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  lub  te  podmioty.

- Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej,  przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,  jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający  w wymaganym terminie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust.1  oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,  albo którzy  złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których  mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy,  lub którzy złożyli wadliwe  pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich  złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym  upłynął  termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający wezwie  także Wykonawców, w wyznaczonym przez  siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 2d ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy  nie  wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy  wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na  podstawie art. 23 ust. 1 - 3 ustawy, w tym w ramach konsorcjum.

- W przypadku opisanym w ppkt. 9) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

- Jeżeli  oferta  Wykonawców, o których  mowa  w  ppkt. 9) została  wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców   (art. 23 ust. 4 ustawy).

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika 
z  dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres 
na które zostało wystawione oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

# VI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia, pytania, informacje oraz odwołania Zamawiający 
i Wykonawcy, zgodnie z swoim wyborem, przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - art. 27 ustawy.

- Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje, odwołania, a także pytania uznaje się 
za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się 
z jego treścią stosując odpowiednio przepisy - art. 27 ust.1 - 3 ustawy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marta Grygiel – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl;

fax (0-58) 552-37-41,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Adres: Uniwersytet Gdański

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańsk

- Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje treści SIWZ oraz informacja o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ug.edu.pl (odnośnik „zamówienia publiczne”) na której udostępniona jest SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, 
z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania:

  - wyjaśnienia treści SIWZ,

  - pytania i odpowiedzi na pytania,

  - zmiany treści SIWZ,

  - przedłużenia terminu składania ofert,

  - ogłoszenia o wyniku postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, 
jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

# VII Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VIII Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert – art. 85 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 5 ustawy.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, 
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# IX Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej  w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą.

  - Ofertę stanowi formularz  ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Oferta ma być złożona w formie oryginału, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających  wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), Wykonawcy Ci składają jeden dokument.

  - Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem.

  - Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień, nie może zmienić treści załącznika nr  1 do SIWZ (wzór Zamawiającego). W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty ze SIWZ oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako niezgodna z SIWZ.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

  - Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale V SIWZ) winny być kolejno ponumerowane, a cała oferta zszyta (połączona) w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Numeracja stron  powinna rozpoczynać się  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Oferta powinna posiadać spis zawartości.

- Oferta z wymaganymi dokumentami (opisanymi w rozdziale V SIWZ) musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy Dostawa zestawu do analizy aktywności transkrypcyjnej promotorów tRNA, w skład którego wchodzą: wirówka stołowa wraz z zestawem wirników i akcesoriów, spektofotometr oraz termocykler gradientowy dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Postępowanie nr A120-211-96/14/RR nie otwierać przed dniem 28.05.2014 godz. 11:15”

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym poniżej terminie.

- Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zapisem 
z rozdziału V pkt. 5 ppkt. 10 SIWZ,

    - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

# X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferta  musi zostać złożona  Zamawiającemu na adres:

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego 1A,  pokój nr 124, I piętro; 80 – 952 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 w terminie  do 28.05.2014   r. 
do godz. 11:00.

- Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.

- W wypadku osobistego złożenia oferty - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem (symbolem), jakim oferta została oznakowana.

- Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.

- W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

- Oferta złożona po terminie zostanie odesłana  (art. 84 ust.2 ustawy).

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, Dział Zamówień Publicznych 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pokój  nr 122, I piętro, w dniu 28.05.2014r.    godz. 11:15

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie.

# XI Opis sposobu obliczania ceny

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił formularz ofertowy - załącznik nr  1 do SIWZ według poszczególnych wierszy.

- Załącznik nr 1 do  SIWZ musi mieć podaną: cenę netto, kwotę podatku VAT i ceny brutto, w każdym wierszu.

- Wartość brutto z formularza ofertowego załącznika nr 1 do SIWZ, traktowana będzie jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert.

- Cena oferty nie podlega negocjacjom i zmianom.

- Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r, tekst jednolity Dz. U. z 2011r nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami (z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego rozdziału), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

- W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego biorą udział Wykonawcy mający siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców powinny wskazywać cenę bez tego podatku (VAT). Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej takich Wykonawców kwotę należnego podatku VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług miałby obowiązek go wpłacić.

- Podana cena brutto musi być ceną ostateczną (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów oraz czasu trwania umowy).

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia ceny do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, czy też korektorem winny być parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

# XII Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty  -  100 %  wagi

- Zamawiający oceniał będzie złożone oferty  wyłącznie w oparciu o wskazane kryterium, 
w skali punktowej od 1 - 10 na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

- Maksymalna ilość punktów,  jaką może osiągnąć oferta  po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium przez wartość wagową wynosi 10.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Każda oferta zostanie oceniona oddzielnie według wskazanego kryterium.

- Każda złożona oferta zostanie oceniona według wzoru:

Cn

P= –––––– x 10

Cb

gdzie:

P - ilość przyznanych punktów

Cn - najniższa oferowana cena brutto

Cb - cena badanej oferty

# XIII Wybór najkorzystniejszej oferty

- Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonego kryterium, o którym  mowa wyżej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru.

- Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia winny zostać przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści przedstawionej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy).

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci  się  do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na  wysokość  ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał  pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania  zamówienia, wybrane  rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla  Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na  podstawie  odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

a) 	oczywista omyłka pisarska – bezsporna, nie budząca wątpliwości omyłka  dotycząca wyrazów, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2013 r.,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

b) 	oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

c) 	inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z  ustawą,

- jej treść nie  odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską  cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została  złożona  przez  wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca  w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na  poprawienie omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna  na  podstawie  odrębnych przepisów.

# XIV Informacje o wyniku postępowania

- Zgodnie z art.92 ustawy Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, informując o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom według kryterium oceny ofert,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1 ppkt a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej  siedzibie.

# XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XVI Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego

- Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do SIWZ na ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia odnoszącego się do treści umowy zawartego w formularzu ofertowym.

- Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu  Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Działu Zamówień Publicznych UG, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a), jednak nie później niż 
w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie  o udzielenie zamówienia publicznego 
(art. 23 ust. 4 ustawy) rozdział V pkt.5 ppkt.11.

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy opisane są w § 8 załącznika nr 4 do SIWZ (projektu umowy).

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 9 załącznika nr 4 do SIWZ (projektu umowy).

- Warunki wprowadzenia zmian do umowy – zgodnie z zapisami w § 10 załącznika nr 4 do SIWZ (projektu umowy).

# XVII Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców – rozdz. V pkt. 3 ppkt 1 SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykazać w Załączniku nr 5 do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać jaka część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne zostanie wykonana przez Podwykonawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.

# XVIII Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy.

# XIX Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie   Wykonawcę.

- Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- SIWZ w formie papierowej na wniosek Wykonawcy przekazuje się odpłatnie (10 groszy za stronę 
+ koszty przesyłki – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – art. 42 ust 2 ustawy.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym  czasie, przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający  zamieszcza ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- O przedłużeniu terminu składania  ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej  Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

- Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy Pzp oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych  w ustawie.

# XX Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy  (art. 179 - 198).

- Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność  lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby w formie przewidzianej w art. 180 ust.4 ustawy.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

# XXI Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3a do SIWZ – oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3b do SIWZ – oświadczenie z art. 24 ustawy

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -  podwykonawcy,

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zatwierdzenie SIWZ:

|  | Zatwierdzam …………………………………………………………… (podpis osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia) |  |
| --- | --- | --- |

|  | Zatwierdzam …………………………………………………………… (podpis prowadzącego specjalisty) |  |
| --- | --- | --- |

|  | Zatwierdzam …………………………………………………………… (podpis Kierownika Działu Zamówień Publicznych lub osoby upoważnionej) |  |
| --- | --- | --- |

|  | Zatwierdzam …………………………………………………………… (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) |  |
| --- | --- | --- |