Gdańsk, dnia 16.07.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w trzech częściach, numer postępowania A120-211-82/15/JC, ogłoszonego   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17 czerwca 2015 roku pod numerem* **2015/S 115-208178***.*

Część III – wirówka z chłodzeniem

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w szybkie schładzanie komory, gdzie funkcja ta jest uruchamiana z panelu sterowania, zamiast osobnego dedykowanego przycisku które jest rozwiązaniem konkretnego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uruchamianie wymienionej funkcji z panelu sterowania.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 10 sierpnia 2015 r. Godziny bez zmian.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*