Gdańsk, dnia 28.07.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

*Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w trzech częściach, numer postępowania A120-211-82/15/JC, ogłoszonego   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17 czerwca 2015 roku pod numerem* **2015/S 115-208178***.*

Część II – sonicator

1. t, Czy Zamawiający dopuści sonikator ze zwykłym (nie kolorowym) ekranem LCD spełniającego wszystkie pozostałe parametry ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

1. Czy możemy uznać, ze panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe spełnia wymóg ,,dotykowy panel sterowania"?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

W załączeniu Zamawiający przesyła zmodyfikowany w części II załącznik nr 2.

Zamawiający przedłuża termin realizacji do 25 września 2015 r.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 20 sierpnia 2015 r. Godziny bez zmian.

Z poważaniem,

w imieniu Zamawiającego

*Joanna Cierpisz*