#

# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia14.08.2019 roku

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. A120 – 1240/19/MR **DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-84/19/MR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę sprzętu sieciowego w ramach projektu: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym.”,* ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28.06.2019r. pod numerem 2019/S 123-299755.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | 04.07.2019 | **Pytanie nr 1**Zamawiający zamieścił na stronie plik: „Załącznik nr 1a do SIWZ -formularz przedmiotowo-cenowypo modyfikacji z dnia 05.08.2019 roku”. Nie uwzględnia od zmian jakie zostaływprowadzone w związku z odpowiedziami na pytania z 15.07.2019 roku:- liczba gniazd sieciowych w UPS:powinno być: min. 4jest: min. 6- liczba portów UPS:powinno być: liczba portów: min. 1 port USB, min. 1 interfejs szeregowyjest: min. 1 port USB 2, min. 1 interfejs szeregowy, min. 1 interfejs SCSI typu RS-232, min. 1 port RJ45- naładowanie UPS:powinno być: Typowy czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora:maksymalnie 3 godzinyjest: Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora: maksymalnie 3 godziny-zasilanie UPS:powinno być: Zasilanie 230V (zakres napięcia wejściowego: co najmniej 180-280V)Jest: poziom hałasu Lc IEC: maksymalnie 41 dB- wymagane akcesoria UPSpowinno być: c. przewody komunikacyjnejest: c. przewody: 1szt. RJ-45, 1 szt. RS-232- Switch sieciowy:powinno być: Gniazdko wyjścia DC: Takjest: Gniazdko wyjścia CD: Tak- Szafa rackpowinno być: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. 800 kgjest: Wielkość: 42U 600x1000, obciążenie statyczne min. do 800kgDodatkowo przy pobieraniu ze strony zapisuje się z datą 08\_07\_2019 w nazwie. Czy Zamawiający sprawdzi całościowo wymagania i zamieści poprawną wersję? | Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do SIWZ i wprowadza **załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 14.08.2019** – który zastępuje wszystkie dotychczasowe wersje załącznika nr 1a do SIWZ i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty. |

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1a do SIWZ - z dnia 14.08.2019**

Z uwagi na powyższe zmiany treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach.

**SIWZ w rozdziale XII**

Było:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 21.08.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.08.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110,
 I piętro.

Jest:

1. Oferty należy składać **w terminie do dnia 30.08.2019 roku do godz. 10:00.**
2. Datą złożenia oferty jest data jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.08.2019 roku o godz. 11:00**, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.**

**Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

**Załączniki:**

1. SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2019r.
2. Załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 14.08.2019 – formularz przedmiotowo-cenowy po modyfikacji z dnia 14.08.2019r.