SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w 9 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego;

Część II - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 18 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego;

Część III - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w 6 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 04.06.2020r.

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 08.06.2020r.

Nr ogłoszenia: 2020/S 109-264897
Ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia: 08.06.2020r.

Ogłoszony w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego dnia: 08.06.2020r.

Spis treści

I. Nazwa i adres Zamawiającego	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	3

V. Warunki udziału w postępowaniu	4

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy	5

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego	10

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	22

IX. Wymagania dotyczące wadium	23

X. Termin związania ofertą	25

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert	25

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	27

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny	28

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty	29

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania	36

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	37

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	38

XVIII. Podwykonawcy	39

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy	40

XX. Dodatkowe informacje	40

XXI. Środki ochrony prawnej	42

XXII. Załączniki do SIWZ	42

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Uniwersytet Gdański,

80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8,

NIP 584-020-32-39, REGON 000001330,

fax. (58) 523-31-10, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

Adres strony internetowej: www.ug.edu.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy.

- Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust. 1 ustawy oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego  w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny z ustawą oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

- W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75251110-4; 50800000-3; 
50710000-5.

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa konserwacji i obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, według części:

Część I - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w 9 obiektach UG;

Część II - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 18 obiektach UG;

Część III - Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem (SGG) i systemów gaszenia aerozolem (SGA) w 6 obiektach UG.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 B do SIWZ odpowiednio dla części I, II i III. Wykazy systemów bezpieczeństwa pożarowego zawierają formularze przedmiotowo-cenowe – załączniki nr 1A do SIWZ - odpowiednio dla cz. I, II i III.

- Miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia: obiekty Uniwersytetu Gdańskiego, wyszczególnione są w załączniku nr 1A do SIWZ, odpowiednio do części.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził wizję lokalną budynków, gdzie zainstalowane są urządzenia i systemy objęte przedmiotem zamówienia i dokonał własnej oceny zakresu prac i ich faktycznych kosztów, które są konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j. z późn. zm.) z uwzględnieniem regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r., poz. 1778 t.j. z późn. zm.).

- Zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 6, dotyczy osób bezpośrednio wykonujących usługę konserwacji i obsługi serwisowej w całym okresie realizacji umowy, zgodnie 
z zapisami rozdziału V pkt 1 ppkt 3) lit. b), odpowiednio do części:

część I – minimum 4 osoby,

część II – minimum 5 osób,

część III – minimum 4 osoby.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu umowy 
w ramach prawa opcji, odpowiednio do części, poprzez rezygnację maksymalnie 
o 20% wartości brutto umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie 
z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia jest:

- prowadzącym eksploatację i realizującym prace eksploatacyjne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 
z 2013r., poz. 492),

- eksploatującym urządzenia, instalacje i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828).

IV. Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji umowy, odpowiednio do części I, II i III:

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy,

- zakończenie – do 29.07.2023r.,

- Szczegółowe terminy świadczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa 
w rozdziale III pkt 2, określać będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony 
z  Zamawiającym harmonogram rzeczowy prac, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 7 ppkt 3).

V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Część I i II - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Część III – Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem certyfikatu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane - wskazanego w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019, poz. 2158 t.j. z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 30 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż, odpowiednio do:

Części I – 400.000,00 PLN,

Części II – 200.000,00 PLN,

Część III – 100.000,00 PLN..

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Część I:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

- wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego w tym: systemów sygnalizacji pożaru i/lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych i/lub systemów zapobiegania zadymianiu i/lub systemów oddymiania, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy).

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdz. XII.

- wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych 
i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych 
i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska oraz posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o. lub równoważne zaświadczenie, które będzie sporządzone przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, obdarzony zaufaniem publicznym, którego działalność i wiedza oparte są na przejrzystości, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim (zaświadczenie musi potwierdzać  zakres, cel oraz być potwierdzone przez wystawcę zaświadczenia). Wykonawca, który powołuje się na zaświadczenie równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.),

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej 
z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony

Część II:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

- wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego w tym: systemów sygnalizacji pożaru i/lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych i/lub systemów zapobiegania zadymianiu i/lub systemów oddymiania, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy).

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdz. XII.

- wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 5  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych 
i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych 
i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych 
i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 5, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony

Część III:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

- wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej systemów gaszenia gazem i/lub systemów gaszenia aerozolem, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy).

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdz. XII.

- wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy TYCO Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie

- w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. oraz posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., lub równoważne zaświadczenie, które będzie sporządzone przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, obdarzony zaufaniem publicznym, którego działalność i wiedza oparte są na przejrzystości, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim (zaświadczenie musi potwierdzać  zakres, cel oraz być potwierdzone przez wystawcę zaświadczenia). Wykonawca, który powołuje się na zaświadczenie równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy),

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie 
w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisu systemu gaszenia gazem typu SIEX HC 227 oraz posiadającą aktualny Certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności przy fluorowanych gazach cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową w systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunki udziału w postępowaniu określone:

- w pkt 1 ppkt 1) – do części III, powinien spełniać ten z Wykonawców, który faktycznie będzie wykonywał czynności dla których wymagany jest certyfikat,

- w pkt 1 ppkt 2) i ppkt 3 lit. b) – odpowiednio do części I, II i III, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, 
a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 3) lit. a) – odpowiednio do części I, II i III, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w pkt 1 ppkt  2) i 3) – odpowiednio do części I, II i III,, polegać na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy. W takim przypadku Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami w rozdziale VII.

- Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 t.j. 
z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629),

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

- Zamawiającym;

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

- członkami komisji przetargowej;

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy;

–	chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5),

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa:

- w pkt 1 ppkt 5) - 7) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

- w pkt 1 ppkt 2) i 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa  w  rozdziale XI SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców,

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ, dotyczące tych podmiotów.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca oraz podwykonawców muszą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających ofertę wspólnie, podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej danego podmiotu.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1:

- część III - kopię certyfikatu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane - wskazanego w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019, poz. 2158 t.j. z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 30 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy.;

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), certyfikat lub równoważny dokument musi dotyczyć tego (tych) z  Wykonawców, który faktycznie będzie wykonywał czynności wymagające certyfikatu.

- w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2):

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część I -  400.000,00 PLN,

Część II - 200.000,00 PLN,

Część III - 100.000,00 PLN,

(w zależności do której części Wykonawca przystępuje).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt 2), Wykonawca może złożyć inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3):

Część I:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego w tym: systemów sygnalizacji pożaru i/lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych i/lub systemów zapobiegania zadymianiu i/lub systemów oddymiania, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska oraz posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy SCHRACK SECONET Polska Sp. z o. o. lub równoważne zaświadczenie, które będzie sporządzone przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, obdarzony zaufaniem publicznym, którego działalność i wiedza oparte są na przejrzystości, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim (zaświadczenie musi potwierdzać  zakres, cel oraz być potwierdzone przez wystawcę zaświadczenia). Wykonawca, który powołuje się na zaświadczenie równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.),

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej 
z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część II:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej systemów bezpieczeństwa pożarowego w tym: systemów sygnalizacji pożaru i/lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych i/lub systemów zapobiegania zadymianiu i/lub systemów oddymiania, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 75 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy GEZE Polska Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Sagitta firmy Sagitta Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu IGNIS firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu Plena firmy Bosch,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej 
z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 5, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Część III:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na świadczeniu konserwacji i obsługi serwisowej gaszenia gazem i/lub systemów gaszenia aerozolem, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN netto każda (wartość wykazana ma być wartością jednej umowy) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu usługi, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób – załącznik nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu IGNIS firmy Polon Alfa,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu FAST2000 firmy TYCO Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji centrali sterującej systemem gaszenia typu Sigma XT,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. oraz posiadającą aktualny Certyfikat Autoryzacji firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o., lub równoważne zaświadczenie, które będzie sporządzone przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, obdarzony zaufaniem publicznym, którego działalność i wiedza oparte są na przejrzystości, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim (zaświadczenie musi potwierdzać  zakres, cel oraz być potwierdzone przez wystawcę zaświadczenia). Wykonawca, który powołuje się na zaświadczenie równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy),

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisu systemu gaszenia gazem typu SIEX HC 227 oraz posiadającą aktualny Certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności przy fluorowanych gazach cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową w systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Dozoru, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem,

- co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad, stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparaturą kontrolnopomiarową, na stanowisku Eksploatacji, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie objętym ww. uprawnieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę niezbędnym doświadczeniem w konserwacji obsłudze serwisowej dla każdej 
z branż z osobna.

W przypadku gdy Wykonawca, na potwierdzenie warunku, o którym mowa
 w lit. b) przedstawi mniejszą liczbę osób niż 4, powyższy warunek zostanie uznany za niespełniony.

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w pkt 2 ppkt 2 i ppkt 3 lit. a) (odpowiednio do części) wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 6 ustawy oraz pkt 17 ppkt 4 niniejszego rozdziału,

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, załącznik nr 4A do SIWZ,

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, załącznik nr 4B do SIWZ,

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, załącznik nr 4C do SIWZ,

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, załącznik nr 4D do SIWZ,

- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. Zm.), załącznik nr 4E do SIWZ,

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) - 10) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymienione w pkt 2 i pkt 3 ppkt 1) - 9) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem w pkt 12).

- Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) i 3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) - 9).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V.

- Dokumenty i oświadczenia wynikające z ppkt 6) – 7) dotyczące podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, muszą być składane            w  formie określonej w pkt 8 – 10.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:

- ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) lit. a) stosuje się.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7 ppkt 1).

- Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2-5 niniejszego rozdziału, muszą być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej – w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 9, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w  oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) lub w elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 540 z późn. zm.) – zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione.

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Dodatkowe informacje:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 oraz w pkt 5 ppkt 1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 2), Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 oraz w pkt 5 ppkt 1), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 3 do SIWZ numer postępowania (numer sprawy), do którego złożył te oświadczenia lub dokumenty.

- Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych 
w pkt 2 i 3.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w pkt 3.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marek Bocian – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,  e mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl, w godzinach 07:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty, Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń oraz inne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Datą przesłania zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej te zawiadomienie, dokument elektroniczny, oświadczenie lub elektroniczną kopię dokumentów lub oświadczeń, inną informację, z serwera pocztowego Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości, odpowiednio do części:

Część I - 16.200,00 PLN (słownie:  szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100),

Część II - 6.800,00 PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100),

Część III - 4.200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100),

Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.

  - W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr J711.291.1.37.2020.MB – z oznaczeniem numeru i nazwą części postępowania, do której zostało wniesione.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

  - Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą. Z treści takiego dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wraz z ofertą Wykonawca musi przesłać oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, poprzez skompresowanie go wraz z plikami stanowiącymi ofertę (rozdział XI) do jednego pliku archiwum (ZIP).

  - Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  - Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie.

  - Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny ze SIWZ oraz ustawą.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Ofertę stanowią:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy (odpowiednio wypełniony do wybranej części I, II, III) wg załączonego wzoru,

- Załącznik nr 1A – formularz przedmiotowo-cenowy, odpowiednio do części, wg załączonych wzorów.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio wypełniony do wybranej części I, II, III ) podając:

- cenę oferty brutto,

- czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię,

- doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień nie może zmienić treści załączników nr 1, 1a (część I, II, III) do SIWZ – wzory Zamawiającego. W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty ze SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako niezgodna ze SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub przez pełnomocnika, w jednym z następujących, przykładowych formatów danych: .pdf, .doc, .docx. .rtf, .xps, .odt.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają jeden dokument, o którym mowa w pkt 3, który musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wraz z ofertą należy złożyć JEDZ oraz oryginał dokumentu wadialnego, sporządzonych w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę wraz  z  dokumentami z pkt 6 należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 9 do SIWZ oraz jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, na każdą 
z części postepowania osobno (dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawcę na wybraną(e) lub też wszystkie części postępowania) zgodnie z przedmiotem zamówienia w terminie określonym w rozdz. XII.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późń. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa poniżej (art. 86 ust. 4 ustawy).

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie dotyczące zastrzeżonych w niej informacji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżone informacje:

- mają charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub stanowią inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

- nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

- podjęto w stosunku do nich działania w celu utrzymania ich w poufności.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2020r. do godz. 11:00. Termin ten został ustalony w oparciu o art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Pzp.

- Termin uważa się za zachowany, jeżeli do jego upływu oferta zostanie przekazana na ePUAP.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. o godz. 12:00, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

  - Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1A do SIWZ odpowiednio do części I, II, III - formularze przedmiotowo-cenowe, podając:

- cenę jednostkową netto konserwacji i serwisu jednego urządzenia,

- cenę netto za 1 przegląd,

- wartość netto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia,

- stawka podatku VAT (%),

- cenę brutto za 1 przegląd,

- wartość brutto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia,

- razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu,

- sumaryczne wartości netto i brutto za wykonywanie konserwacji i serwisu za cały okres realizacji umowy,

- razem całkowita wartość netto i brutto za cały przedmiot zamówienia.

  - Zsumowane wartości netto i brutto w pozycji „Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonania zamówienia” z Tabeli nr 2 załącznika nr 1A cz. I, 1A cz. II, 1A cz. III należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, odpowiednio do części I, II, III.

  - Wartość brutto z formularza ofertowego, odpowiednio do części I, II, III, traktowana będzie jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert.

  - Serwis i konserwację, a także koszty robocizny przy naprawach, w tym koszty dojazdów związane z serwisem i konserwacją oraz usunięciem awarii i napraw należy uwzględnić w cenie oferty.

  - W wynagrodzeniu Wykonawcy muszą być ujęte koszty materiałów niezbędnych do świadczenia usługi, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

  - Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowić będzie maksymalne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, odpowiednio do części.

  - Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

  - W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

  - Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena oferty – 60% wagi

Kryterium stosuje się do wszystkich trzech części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III).

Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:

P(c) = (Cn/Cb) x 60

gdzie:

P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”

Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert    niepodlegających odrzuceniu

Cb -  cena brutto w PLN ocenianej oferty.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena brutto” wynosi  60 pkt.

- Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia.

2.1) Dotyczy części I - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 30% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ .

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o.

Wymóg podania minimum 4 osób jest obowiązkowy dla poprawności złożonej oferty. Wskazanie większej ilości osób nie będzie miało wpływu na ilość punktów przyznanych ofercie w ramach tego kryterium. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko 4 osoby wskazane przez Wykonawcę do oceny ich doświadczenia w ramach tego kryterium.

Aby potwierdzić wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) doświadczenie osób, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - wskaże w załączniku nr 7 – wykaz osób, tj. imiona i nazwiska, doświadczenie w latach, nazwę i adres  podmiotu lub podmiotów u których wskazane osoby doświadczenie zdobyły, posiadane kwalifikacje zawodowe i informacje o podstawie dysponowania osobami.

W przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę ilości lat doświadczenia 
lub zaznaczenia w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) kilku wariantów równocześnie dla jednej osoby, lub wskazania mniejszej ilości osób niż wymagane, będzie to traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium: „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

| Tabela 1. P(dz1) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz1.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic | 0 pkt. |
| P(dz1.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic | 7,5 pkt. |

| Tabela 2. P(dz2) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz2.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. | 0 pkt. |
| P(dz2.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. | 7,5 pkt. |

| Tabela 3. P(dz3) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz3.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska | 0 pkt. |
| P(dz3.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Integral IP firmy SCHRACK SECONET Polska | 7,5 pkt. |

| Tabela 4. P(dz4) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz4.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o. | 0 pkt. |
| P(dz4.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o. | 7,5 pkt. |

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia oceniane będzie według wzoru:

P(dz) = P(dz1) + P(dz2) + P(dz3) + P(dz4)

gdzie:

P(dz) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”;

P(dz1) = P(dz1.1) albo P(dz1.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 1;

P(dz2) = P(dz2.1) albo P(dz2.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 2;

P(dz3) = P(dz3.1) albo P(dz3.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 3;

P(dz4) = P(dz4.1) albo P(dz4.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 4.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”  wynosi 30 pkt.

2.2) Dotyczy części II - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 30% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ .

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A.,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach FP2000 firmy UTC Fire&Security,

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient 
Sp. z o.o.

- co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp.  k.

Wymóg podania minimum 5 osób jest obowiązkowy dla poprawności złożonej oferty. Wskazanie większej ilości osób nie będzie miało wpływu na ilość punktów przyznanych ofercie w ramach tego kryterium. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko 5 osób wskazanych przez Wykonawcę do oceny ich doświadczenia w ramach tego kryterium.

Aby potwierdzić wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) doświadczenie osób, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - wskaże w załączniku nr 7 – wykaz osób, tj. imiona i nazwiska, doświadczenie w latach, nazwę i adres  podmiotu lub podmiotów u których wskazane osoby doświadczenie zdobyły, posiadane kwalifikacje zawodowe i informacje o podstawie dysponowania osobami.

W przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę ilości lat doświadczenia 
lub zaznaczenia w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) kilku wariantów równocześnie dla jednej osoby, lub wskazania mniejszej ilości osób niż wymagane, będzie to traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium: „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

| Tabela 1. P(dz1) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz1.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic | 0 pkt. |
| P(dz1.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji Grupy D+H Mechatronic | 6 pkt. |

| Tabela 2. P(dz2) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz2.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. | 0 pkt. |
| P(dz2.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemu oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji firmy Mercor S.A. | 6 pkt. |

| Tabela 3. P(dz3) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz3.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security | 0 pkt. |
| P(dz3.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu FP2000 firmy UTC Fire&Security | 6 pkt. |

| Tabela 4. P(dz4) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz4.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o. | 0 pkt. |
| P(dz4.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu ABT-Venas firmy Ambient Sp. z o.o. | 6 pkt. |

| Tabela 5. P(dz5) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz5.1) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k. | 0 pkt. |
| P(dz5.2) – dysponowanie osobą posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze i konserwacji systemów przeciwpożarowych opartych na centralach typu Polon 4000 firmy Polon Alfa Sp. z o.o. Sp. k. | 6 pkt. |

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia oceniane będzie według wzoru:

P(dz) = P(dz1) + P(dz2) + P(dz3) + P(dz4) + P(dz5)

gdzie:

P(dz) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”;

P(dz1) = P(dz1.1) albo P(dz1.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 1;

P(dz2) = P(dz2.1) albo P(dz2.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 2;

P(dz3) = P(dz3.1) albo P(dz3.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 3;

P(dz4) = P(dz4.1) albo P(dz4.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 4.

P(dz5) = P(dz5.1) albo P(dz5.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 5.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”  wynosi 30 pkt.

2.3) Dotyczy części III - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 30% wagi

Zamawiający dokona oceny na podstawie doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security;

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater,

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o.

- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 2-letnie albo 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisu systemu gaszenia gazem typu SIEX HC 227 firmy SIEX.

Wymóg podania minimum 4 osób jest obowiązkowy dla poprawności złożonej oferty. Wskazanie większej ilości osób nie będzie miało wpływu na ilość punktów przyznanych ofercie w ramach tego kryterium. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko 4 osoby wskazane przez Wykonawcę do oceny ich doświadczenia w ramach tego kryterium.

Aby potwierdzić wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) doświadczenie osób, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - wskaże w załączniku nr 7 – wykaz osób, tj. imiona i nazwiska, doświadczenie w latach, nazwę i adres  podmiotu lub podmiotów u których wskazane osoby doświadczenie zdobyły, posiadane kwalifikacje zawodowe i informacje o podstawie dysponowania osobami.

W przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę ilości lat doświadczenia 
lub zaznaczenia w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt III (tabela) kilku wariantów równocześnie dla jednej osoby, lub wskazania mniejszej ilości osób niż wymagane, będzie to traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium: „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

| Tabela 1. P(dz1) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz1.1) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security | 0 pkt. |
| P(dz1.2) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 200 bar firmy Tyco Fire&Security | 7,5 pkt. |

| Tabela 2. P(dz2) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz2.1) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater | 0 pkt. |
| P(dz2.2) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu Inergen® 300 bar firmy FireEater | 7,5 pkt. |

| Tabela 3. P(dz3) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz3.1) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. | 0 pkt. |
| P(dz3.2) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia aerozolem opartym na generatorach aerozolu typu AGS firmy Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. | 7,5 pkt. |

| Tabela 4. P(dz4) - Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia | Punkty |
| --- | --- |
| P(dz4.1) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu SIEX HC 227 firmy SIEX | 0 pkt. |
| P(dz4.2) – dysponowanie osobą, posiadającą minimum 3-letnie i dłuższe doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemu gaszenia gazem typu SIEX HC 227 firmy SIEX | 7,5 pkt. |

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia oceniane będzie według wzoru:

P(dz) = P(dz1) + P(dz2) + P(dz3) + P(dz4)

gdzie:

P(dz) – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”;

P(dz1) = P(dz1.1) albo P(dz1.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 1;

P(dz2) = P(dz2.1) albo P(dz2.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 2;

P(dz3) = P(dz3.1) albo P(dz3.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 3;

P(dz4) = P(dz4.1) albo P(dz4.2) – ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”, 
o których mowa w tabeli 4.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia”  wynosi 30 pkt.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 10% wagi

Kryterium stosuje się do wszystkich trzech części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu wskazanego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części I, II, III). Przez czas reakcji serwisu, Zamawiający rozumie czas liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną, lub faxem o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii. Wymagany czas reakcji na zgłoszona awarię nie krótszy niż 2 godziny i nie dłuższy niż 4 godziny.

Czas reakcji serwisu zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony 
w pełnych godzinach i musi zostać określony w jednym z trzech wariantów (do wyboru) podanych w poniższej tabeli. W przypadku podania innego terminu niż określone w tabeli lub braku zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub zaznaczenie kilku wariantów razem, będzie to traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium: „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię” zostaną przyznane według wzoru:

P(crs) = P1 albo P2 albo P3

gdzie:

P(crs) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię”

P1, P2, P3 – punkty za „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię”, przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

| Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię | Punkty |
| --- | --- |
| P1 – do 2 godzin | 10 pkt |
| P2 – do 3 godzin | 5 pkt |
| P3 – do 4 godzin | 0 pkt |

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię”  wynosi 10 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w każdej z trzech części osobno obliczoną według wzoru:

P = P(c) + P(dz) + P(crs)

- Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.

- Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych – art. 91 ust.4 ustawy.

XV. Wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania

- Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową, powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie określonych w rozdziale XIV kryteriów oceny ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 ustawy).

- Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

- oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca wyrazów, np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności jako prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wpisaną liczbą, biorąc przy tym pod uwagę opisany w SIWZ sposób obliczania ceny oraz to, że kwota wyrażona słownie pojawia się na końcu tego procesu.

- oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów (art. 90 ust. 1 ustawy) oraz w sytuacjach opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy, Zamawiający podejmie działania, o których mowa w ww. przepisach.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy, w tym ofertę Wykonawcy jeżeli nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust 3 ustawy.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w przypadkach opisanych w art. 93 ustawy.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania zamieszczając go na stronie internetowej, zgodnie z art. 92 ustawy.

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik 
nr 5 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

- Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego 
(na adres Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, 
ul. Jana Bażyńskiego 8), jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w rozdziale II pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, odpowiednio do części:

- kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego - art. 23 ust. 4 ustawy,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- harmonogram rzeczowy prac, uzgodniony z Zamawiającym,

- kopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów lub równoważnych dokumentów poświadczonych przez Wykonawcę dotyczących osób wskazanych 
w załączniku nr 7 do SIWZ,

- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                       z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy (odpowiednio do części I, II, III),

- dane osób - koordynatorów (imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail) do kontaktu 
z Zamawiającym (dotyczy zapisu § 5 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 5 do SIWZ – projekt umowy).

- Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w § 12 projektu umowy – załącznik nr 5 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ.

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 13 projektu umowy – załącznik nr 5 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ.

- Zamawiający, na podstawie art. 145a ustawy, może rozwiązać umowę zgodnie    z zapisami w § 14 projektu umowy – załącznik nr 5 (odpowiednio do części I, II, III) do SIWZ.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

            - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny oferty brutto , odpowiednio do części. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnieść w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych gwarant musi zapewnić nieodwołalną,  bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) do maksymalnej wysokości zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w języku polskim, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, bez konieczności przedstawiania innych dokumentów. Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) 
w terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wymagań Zamawiającego.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1, służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z powyższej kwoty Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt 1.

- W ciągu 30 dni od zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (10 % oferowanej ceny oferty brutto) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

- Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

XVIII. Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1).

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania lub zaniechania własne.

- Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, a także musi określać jaka część zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy zadań.

- Wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie wykonanie zamówienia własnymi siłami lub zmiana części zamówienia powierzonego podwykonawcom w porównaniu do wskazanego w ofercie lub zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w § 12 projektu umowy, będzie możliwa w przypadku, gdy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy, co wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy, na podstawie których dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XX. Dodatkowe informacje

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie zamierza udzielić  zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy.

- Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

- Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

- Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.

- Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem                            e-mail: poin@ug.edu.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1330 z późn. zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp*.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.

XXI. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

XXII. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (z zastosowaniem do części I, II, III),

Załącznik nr 1A cz. I – formularz przedmiotowo-cenowy,

Załącznik nr 1A cz. II – formularz przedmiotowo-cenowy,

Załącznik nr 1A cz. III – formularz przedmiotowo-cenowy,

Załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia cz. I, II i III,

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ,

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 23,

Załącznik nr 4 (A-E) – oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24,

Załącznik nr 5 – projekt umowy (z zastosowaniem do części I, II, III),

Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych usług odpowiednio do części,

Załącznik nr 7 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio do części,

Załącznik nr 8 – wzory protokołów odbioru,

Załącznik nr 9 – klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty,