## Formularz cenowy cz.I
ZAŁĄCZNIK NR 1A do cz. I postępowania J711.291.1.37.2020.MB FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
Tabela 1 Zestawienie kosztów konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i urządzeń. - część nr I zamówienia
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość (szt) | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych i serwisowych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji i serwisu jednego urządzenia | Ilość przeglądów w okresie wykonywania zamówienia | Cena NETTO za 1 przegląd | Wartość netto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia | Stawka podatku VAT %.. | Cena BRUTTO za 1 przegląd | Wartość brutto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | (4*6) | (7*8) | - | (8*10) | (9*10)
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 690 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 690 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 132 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 104 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 145 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | - | 1 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 112 | 2020-12-29 |  | 11
10 | Moduły linii bocznej | - | 12 | 2020-12-29 |  | 11
11 | Bariera Zennera | - | 12 | 2020-12-29 |  | 11
12 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 28Ah | - | 6 | 2020-12-29 |  | 11
13 | Czujka liniowa | - | 4 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR9705 | 17 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 34 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 17 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 34 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 12 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Okna oddymiające z siłownikami | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Siłowniki drzwiowe | - | 20 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 282 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 5 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3, 7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 1045 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 1045 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 83 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 91 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 203 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 109 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 12 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404 KV2 | 10 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/2,3Ah | 20 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 12 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 12 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Przycisk oddymiania | - | 28 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 9 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 33 | 2020-12-29 |  | 6
8 | Siłowniki drzwiowe | - | 13 | 2020-12-29 |  | 6
9 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 63 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 126 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Brama p.poż. przesuwna wraz z osprzętem | - | 2 | 2020-12-29 |  | 3
3 | Sterownik bramy p.poż. | - | 2 | 2020-12-29 |  | 3
4 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 6 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 123 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 123 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 24 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 33 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 23 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 3 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Moduł komunikacyjny z zasilaczem do siłowników | - | 37 | 2020-12-29 |  | 11
10 | Aparat sterujący | - | 5 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Klapa nadciśnieniowa PL1 V=6000m3/h 50 Pa | Mercor | 2 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Klapy p.poż. EI120 | BSH | 9 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Kratka prostokątna wyciągowa KWC15 - 400x200 z przepustnicą regulacyjną | - | 13 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Centrala napowietrzająca klatke schodową CVA produkcji VTS Clima, klapy upustowe - 2 szt., kraty transferowe przeciwogniowe na piętrach klatki schodowej - 9 szt., klapy p-poż na kanałach wentylacyjnych - 9 szt. |  | 1 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 52 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Brama p.poż. przesuwna wraz z osprzętem | - | 1 | 2020-12-29 |  | 3
3 | Sterownik bramy p.poż. | - | 1 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 399 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 399 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 21 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 60 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 8 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 M | 2 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 4 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Przycisk oddymiania | - | 6 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Okno napowietrzające z siłownikami | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Okno oddymiające z siłownikami | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Przycisk przewietrzania | - | 3 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
8 | Czujka kontaktronowa | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
9 | Okno p.poż. z chwytakiem elektromagnetycznym | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 121 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy ABT-V2421WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy ABT-V2064WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy ABT-2122WM – 3 szt.,jednostkę kontroli ABT-V2000JK – 1 szt.,menadżer systemu ABT-V2000 – 1 szt., ramę zasilaczy ABT-V2000RZ – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania ABT-V2000JZ – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | Ambient System ABT-Venas | 1 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Głośniki pożarowe | - | 459 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 3 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 6 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 1943 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 1943 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 75 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 86 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 960 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 125 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 7 | 2020-12-29 |  | 11
10 | Czujka liniowa | - | 2 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 K | 6 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 12 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 10 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 10 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Przycisk oddymiania | - | 18 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Przycisk przewietrzania | - | 9 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 16 | 2020-12-29 |  | 6
8 | Świetliki z siłownikami | - | 5 | 2020-12-29 |  | 6
9 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 34 | 2020-12-29 |  | 6
10 | Siłowniki drzwiowe | - | 13 | 2020-12-29 |  | 6
11 | Siłowniki okienne | - | 44 | 2020-12-29 |  | 6
12 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 92 | 2020-12-29 |  | 6
13 | Centralka pogodowa wiatru - deszczu | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
14 | Centrala napowietrzająca | RZN 4364-E12 | 2 | 2020-12-29 |  | 6
15 | Akumulator | 12V/28Ah | 4 | 2020-12-29 |  | 6
16 | Centrala napowietrzająca | RZN 4332-E9 | 1 | 2020-12-29 |  | 6
17 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 157 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot,
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 10 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 534 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 534 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 60 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 122 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 20 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 75 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 6 | 2020-12-29 |  | 11
10 | Czujka liniowa | - | 2 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 K | 3 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 M | 1 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 8 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4410 M | 3 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 6 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 4 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 4 | 2020-12-29 |  | 6
8 | Przycisk oddymiania | - | 14 | 2020-12-29 |  | 6
9 | Przycisk przerywający w obudowie | - | 16 | 2020-12-29 |  | 6
10 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
11 | Wyłaz dachowy z siłownikami i centralką | - | 1 | 2020-12-29 |  | 6
12 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 8 | 2020-12-29 |  | 6
13 | Siłowniki drzwiowe | - | 12 | 2020-12-29 |  | 6
14 | Siłowniki okienne | - | 4 | 2020-12-29 |  | 6
15 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 61 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 95 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 4 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 13
2 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 13
3 | Akumulator | 12V/40Ah | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 13
4 | Czujka pożarowa | - | 958 | od dnia podpisania umowy |  | 13
5 | Gniazdo czujki | - | 958 | od dnia podpisania umowy |  | 13
6 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 72 | od dnia podpisania umowy |  | 13
7 | Sygnalizator optyczny z pętlowym modułem adresowalnym | - | 40 | od dnia podpisania umowy |  | 13
8 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 447 | od dnia podpisania umowy |  | 13
9 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 145 | od dnia podpisania umowy |  | 13
10 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 13
11 | Izolator zwarć z podstawą | - | 80 | od dnia podpisania umowy |  | 13
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System oddymiania (SO), system zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | AFG-2004 | 7 | od dnia podpisania umowy |  | 7
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 14 | od dnia podpisania umowy |  | 7
3 | Centrala zamknięć ogniowych | AFG-2 | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 7
4 | Akumulator | 12V/1,3Ah | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 7
5 | Przycisk oddymiania | - | 21 | od dnia podpisania umowy |  | 7
6 | Przycisk przewietrzania | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 7
7 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 16 | od dnia podpisania umowy |  | 7
8 | Okna dachowe oddymiające z siłownikami | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 7
9 | Zawór przeciwpożarowy | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 7
10 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 7
11 | Chwytaki elektromagnetyczne do bram | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
12 | Siłowniki drzwiowe | - | 18 | od dnia podpisania umowy |  | 7
13 | Siłowniki okienne | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
14 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 137 | od dnia podpisania umowy |  | 7
15 | Centralka pogodowa z czujnikami wiatru - deszczu | CDW-03 | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 7
16 | Rozdzielnica zasilająco - sterująca wentylatorów napowietrzających | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
17 | Rozdzielnica RPP (poziom -1) |  | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
18 | Wentylator napowietrzający | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
19 | Klapa napowietrzająca KPP-ODD-2 | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
20 | Klapy upustowe z siłownikiem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 7
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System drzwi, bram i kurtyn przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 83 | od dnia podpisania umowy |  | 4
2 | Brama przesuwna p.poż. |  | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 4
3 | Kurtyna p.poż. |  | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 4
4 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 4
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 2,3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy 1x400W – 7 szt.,wzmacniacz mocy 2x250W – 9 szt., szt.,jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 15 szt., moduły kontroli linii głośnikowych - 20 szt. | ABT-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
2 | Głośniki pożarowe | - | 632 | od dnia podpisania umowy |  | 7
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
4 | Rozszerzenie konsoli mikrofonowej | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
5 | Interfejs światłowodowy z zasilaczem 48V | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
6 | Interfejs światłowodowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
7 | Zasilacz lokalny 48V z akumulatorami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
8 | Konsola mikrofonowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 13
2 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 13
3 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 13
4 | Czujka pożarowa | - | 575 | od dnia podpisania umowy |  | 13
5 | Gniazdo czujki | - | 575 | od dnia podpisania umowy |  | 13
6 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 50 | od dnia podpisania umowy |  | 13
7 | Sygnalizator optyczny z pętlowym modułem adresowalnym | - | 40 | od dnia podpisania umowy |  | 13
8 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 259 | od dnia podpisania umowy |  | 13
9 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 114 | od dnia podpisania umowy |  | 13
10 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 9 | od dnia podpisania umowy |  | 13
11 | Izolator zwarć z podstawą | - | 80 | od dnia podpisania umowy |  | 13
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala zamknięć ogniowych | AFG-2 | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 7
2 | Akumulator | 12V/1,3Ah | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 7
3 | Przycisk oddymiania | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 7
4 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
5 | Zawór przeciwpożarowy | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 7
6 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 7
7 | Przycisk zwalniający do chwytaka | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 7
8 | Chwytaki elektromagnetyczne do bram | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 7
9 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 7
10 | Okno oddymiające | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
11 | Siłowniki okienne | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 7
12 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 125 | od dnia podpisania umowy |  | 7
13 | Rozdzielnica zasilająco - sterująca wentylatorów napowietrzających | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 7
14 | Wentylator napowietrzający | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 7
15 | Wentylator oddymiający | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
16 | Siłownik klapy dymowej w fasadzie FS12 (IVp.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
17 | Klapa upustowa KPP-2NP-1 z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
18 | Klapy upustowe z siłownikiem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 7
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 64 | od dnia podpisania umowy |  | 4
| Kurtyna p.poż. | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 4
| Brama/kurtyna przesuwna p.poż. | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 4
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 4
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 2,3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy 2x250W – 8 szt., jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 21 szt., moduł kontroli linii głośnikowej - 12 szt. | ABT-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
2 | Głośniki pożarowe | - | 334 | od dnia podpisania umowy |  | 7
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
4 | Rozszerzenie konsoli mikrofonowej | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
5 | Konsola mikrofonowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
6 | Interfejs światłowodowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
7 | Zasilacz lokalny 48V z akumulatorami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
8 | Interfejs światłowodowy z zasilaczem 48V | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 7
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | 2020-12-29 |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | 2020-12-29 |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 477 | 2020-12-29 |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 477 | 2020-12-29 |  | 11
5 | Czujka pożarowa w wykonaniu przeciwwybuchowym | - | 6 | 2020-12-29 |  | 11
6 | Gniazdo czujki w wykonaniu przeciwwybuchowym | - | 6 | 2020-12-29 |  | 11
7 | Czujki pożarowe w osłonie przeciwwietrznej | - | 18 | 2020-12-29 |  | 11
8 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 38 | 2020-12-29 |  | 11
9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 40 | 2020-12-29 |  | 11
10 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 244 | 2020-12-29 |  | 11
11 | Wizualizacja i rejestracja zdarzeń z systemu SSP w pomieszczeniu monitoringu (w ramach stanowiska SMS), Gateway OPC/ModBus/BacNet | - | 1 | 2020-12-29 |  | 11
12 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 44 | 2020-12-29 |  | 11
13 | Moduły linii bocznej | - | 3 | 2020-12-29 |  | 11
14 | Bariera Zennera | - | 3 | 2020-12-29 |  | 11
15 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 28Ah | - | 6 | 2020-12-29 |  | 11
16 | Czujka liniowa | - | 4 | 2020-12-29 |  | 11
17 | Puszki połączeniowe z bezpiecznikiem | - | 53 | 2020-12-29 |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 3 do 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404 KV2 | 3 | 2020-12-29 |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 6 | 2020-12-29 |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 6 | 2020-12-29 |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 9 | 2020-12-29 |  | 6
5 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 4 | 2020-12-29 |  | 6
6 | Okna oddymiające z siłownikami | - | 2 | 2020-12-29 |  | 6
7 | Siłowniki drzwiowe | - | 11 | 2020-12-29 |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,5,7,9,11 i 13 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 55 | 2020-12-29 |  | 3
2 | Drzwi napowietrzające z siłownikami i samozamykaczami | - | 5 | 2020-12-29 |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Tabela nr 2 Obliczenie cen netto i brutto, jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu oraz całkowitej wartości netto i brutto za cały okres wykonywania zamówienia - część nr I zamówienia
L.p. | Kolejne przeglądy konserwacyjne i serisowe |  |  |  |  | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów netto [zł] | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów brutto [zł]
1. | Konserwacja i serwis nr 1 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
2. | Konserwacja i serwis nr 2 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
3. | Konserwacja i serwis nr 3 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
4. | Konserwacja i serwis nr 4 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
5. | Konserwacja i serwis nr 5 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
6. | Konserwacja i serwis nr 6 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
7. | Konserwacja i serwis nr 7 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
8. | Konserwacja i serwis nr 8 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
9. | Konserwacja i serwis nr 9 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
10. | Konserwacja i serwis nr 10 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
11. | Konserwacja i serwis nr 11 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
12. | Konserwacja i serwis nr 12 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
13. | Konserwacja i serwis nr 13 -Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
Razem całkowita wartość netto i brutto, za cały przedmiot zamówienia – część nr 1 zamówienia