# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia 09.11.2020r.

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. J710.1952.2020.MB

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.108.2020.MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Usługa konserwacji i obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO), oraz drzwi i kurtyn p.poż. w 18 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.**

 W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 oraz 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania i zmienia termin składania i otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | 04.11.2020 | Wniosek 1.W nawiązaniu do zamówienia J711.291.1.108.2020.MB - uprzejmie proszę o przesłanie lub udostępnienie aktualnych list usterek urządzeń przeciwpożarowych ujętych w przetargu.Wyjaśnienie.W warunkach specyfikacji przetargowej ujęto, że kwota oferty zawiera konieczność wykonywania napraw i wymiany elementów urządzeń przeciwpożarowych.Z uwagi  na fakt, że nie podano aktualnego stanu technicznego zamontowanych urządzeń oraz brak informacji o zgodności montażu z wymaganiami technicznymi oraz wytycznymi producentów, uprzejmie proszę o przesłanie aktualnej listy usterek. | Zamawiający nie posiada list usterek urządzeń przeciwpożarowych.  Systemy będące przedmiotem zamówienia zostały wykonane na podstawie zatwierdzonych dokumentacji projektowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich montażu, co jest potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru. Wszystkie zgłaszane awarie w systemach są na bieżąco usuwane. |
| 2 | 04.11.2020 | Wniosek 2.Prosimy również o przesłanie, bądź udostępnienie, szczegółowej listy urządzeń z zeszłorocznej inwentaryzacji urządzeń pożarowych.Proszę o przesłanie  skanów wykonania  pomiarów elektrycznych SZZ i SO, oraz skan protokołów pomiarów wydajności wentylatorów, protokołów siły otwarcia drzwi oraz skan protokołu wykonania sprawdzenia skuteczności zapobiegania zadymieniu dla SZZ zgodnie z PN.Wyjaśnienie.W warunkach specyfikacji przetargowej ujęto, że kwota oferty zawiera koszt wykonywania ewentualnych ekspertyz czy opinii dla systemów i  urządzeń przeciwpożarowych. Chcielibyśmy mieć pewność, że zamontowany system działa poprawnie.  | Zestawienia urządzeń będących przedmiotem zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1A (formularz przedmiotowo-cenowy) do SIWZ. Zgodnie z zapisami protokołów z wykonania ostatnich przeglądów serwisowych systemów SZZ i SO systemy są sprawne technicznie. |
| 3 | 04.11.2020 | Pytanie 1.§4 pkt 1. Zakłada, że przegląd wszystkich urządzeń objętych ofertą ma zostać wykonany w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Oceniam, że z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji wszystkich urządzeń, wymagany termin jest mało realny. Czy istnieje możliwość wydłużenia wskazanego terminu? | Zamawiający zmienia termin wykonania pierwszej usługi konserwacji i obsługi serwisowej z 1 miesiąca na do 2 miesięcy od zawarcia umowy. Zmieniony projekt umowy w załączeniu – modyfikacja 1 załącznika nr 5 do SIWZ Zmianie ulega załącznik nr 1A do SIWZ Formularz przedmiotowo cenowy. W formularzu przedmiotowo cenowym zmianie ulega ilość przeglądów serwisowych systemów sygnalizacji pożaru (SSP) wykonywanych co 3 miesiące z 12 na 11. W załączeniu zmieniony plik – modyfikacja 1 załącznika nr 1A do SIWZ.  |
| 4 | 04.11.2020 | Pytanie 2.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie załącznika do umowy, w którym określone zostaną ceny podstawowych elementów urządzeń pożarowych mogących ulec uszkodzeniu? Taka sytuacja pozwoli na sprawniejszą akceptacje budżetów z napraw. | Zamawiający nie dopuszcza wykonania załącznika do umowy, w którym określone zostaną ceny podstawowych elementów urządzeń pożarowych mogących ulec uszkodzeniu. Naprawy będą rozliczane zgodnie z zapisami SIWZ z załącznikami. |
| 5 | 04.11.2020 | Pytanie 3.W umowie i specyfikacji brakuje informacji dotyczących osób uprawnionych, ze strony zamawiającego, do akceptacji protokołów z napraw awaryjnych – kto akceptuje i weryfikuje przyjazdy poza godzinami 7-15- wieczorne/nocne (24h serwis). Proszę o komentarz.  | Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do akceptacji protokołów z napraw awaryjnych zostaną podane na etapie podpisywania umowy.  Przyjazdy poza godzinami 7-15- wieczorne/nocne (24h serwis) akceptuje upoważniony pracownik administracji danego obiektu, na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Straży Uniwersyteckiej bądź recepcji (dotyczy Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich). |

**UWAGA: termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Wszystkie zmiany dokumentów opisane są w informacji do Uczestników postępowania.**

 Z poważaniem

Przewodniczący Komisji przetargowej

mgr Marek Bocian

