## Formularz cenowy cz.II
MODYFIKACJA 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1A postępowania J711.291.1.108.2020.MB FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
Tabela 1 Zestawienie kosztów konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i głównych urządzeń.
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość (szt) | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych i serwisowych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji i serwisu jednego urządzenia | Ilość przeglądów w okresie wykonywania zamówienia | Cena NETTO za 1 przegląd | Wartość netto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia | Stawka podatku VAT %.. | Cena BRUTTO za 1 przegląd | Wartość brutto konserwacji i serwisu w okresie wykonywania zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | (4*6) | (7*8) | - | (8*10) | (9*10)
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 104 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 104 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 36 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Siłowniki łańcuchowe (okienne) | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek przy ul. Kładki 24/25 Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Laboratorium przy ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące. Urządzenia systemu są obsługiwane z centrali pożarowej zainstalowanej w DS.6
1 | Czujka pożarowa | - | 31 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Gniazdo czujki | - | 31 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Laboratorium przy ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy. Urządzenia systemu są obsługiwane z centrali DSO zainstalowanej w DS.6
1 | Głośniki pożarowe | - | 34 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Siemens FC700A | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 300 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 300 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 19 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 17 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 116 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 11
9 | Zasilacze pożarowe z akumulatorami 17Ah | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404M | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408M | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk przewietrzania | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Przycisk oddymiania | - | 15 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Siłowniki drzwiowe | DDS | 7 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Zwora elektromagnetyczna | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Elektrozaczep | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Przycisk wyjścia (zielony) | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
12 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
13 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 28 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziałów Filologii i Historii ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 28 | od dnia podpisania umowy |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczoną wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/17Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon Alfa CSP-35-2 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Czujka pożarowa | - | 793 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Gniazdo czujki | - | 793 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 39 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 37 | od dnia podpisania umowy |  | 11
9 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 154 | od dnia podpisania umowy |  | 11
10 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 19 | od dnia podpisania umowy |  | 11
11 | Czujka pożarowa liniowa | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 11
12 | Izolator zwarcia z podstawą | - | 116 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705-60 | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Centrala pogodowa | Mercor | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk przewietrzania | - | 7 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Przycisk oddymiania | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Klapy oddymiające z siłownikami (klatki schodowe) | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Klapy oddymiające z siłownikami (schody wizytowe) | - | 16 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Klapy oddymiające z siłownikami (nad wejściem Ip.) | - | 20 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 24 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Tablica sygnalizacji i sterowania systemem oddymiania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Czujnik deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
12 | Czujnik wiatru | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 42 | od dnia podpisania umowy |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczoną wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Administracyjny ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/17Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 146 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 146 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 64 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 9 | od dnia podpisania umowy |  | 11
9 | Izolator zwarcia z podstawą | - | 16 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego ul. Piaskowa 9, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczoną wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2864 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP2865 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Repetytor | UTC Fire&Security FR2000 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Czujka pożarowa | - | 817 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Gniazdo czujki | - | 817 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 48 | od dnia podpisania umowy |  | 11
9 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 50 | od dnia podpisania umowy |  | 11
10 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 279 | od dnia podpisania umowy |  | 11
11 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 49 | od dnia podpisania umowy |  | 11
12 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 17Ah | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
13 | Drukarka zewnętrzna | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Geze E260 | 18 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 36 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 19 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 25 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Okna dachowe oddymiające z siłownikami (3 rzędy okien po 10 szt., po 2 szt. siłowników na okno) | - | 30 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Okna oddymiające z siłownikami na fasadzie strony północnej, na I i III piętrze budynku (po 2 szt. siłowników na okno) | - | 20 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Klapy oddymiające z siłownikami (klatki schodowe K1 i K2) | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Klapa oddymiająca z siłownikiem (klatka schodowa K3) | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Okna napowietrzające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Klapy odcinające z siłownikami | MCR-FID | 111 | od dnia podpisania umowy |  | 6
12 | Klapy odcinające z siłownikami i zaworami odcinającymi | MCR-FID+MCR-FRH | 16 | od dnia podpisania umowy |  | 6
13 | Chytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 6
14 | Czujnik wiatru-deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Biblioteki Głównej ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 129 | od dnia podpisania umowy |  | 3
2 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczoną wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UTC Fire&Security FP602 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego ul. Leźno 45, Leźno
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4102 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Okno oddymiające z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Czujka pożarowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Historycznego, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Sztuki ul.Bielańska 5, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 11 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 11 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Sagitta ASP250 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/26Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 281 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 281 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 23 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 7 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR 9705 | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Okna napowietrzające z siłownikami | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Obudowa z sygnalizacją stanów klap oddymiających | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 96 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 7 ul. Armii Krajowej 111, Sopot
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy MCR-V2241WM – 2 szt.,wzmacniacz mocy MCR-V2064WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy MCR-2122WM – 2 szt.,jednostkę kontroli MCR-V2000JK – 1 szt.,menadżer systemu MCR-V2000 – 1 szt., ramę zasilaczy MCR-V2000RZ – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania MCR-V2000JZ – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | Ambient System MCR-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Głośniki pożarowe | - | 369 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Terminal sygnalizacji równoległej | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Czujka pożarowa | - | 312 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Gniazdo czujki | - | 312 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 27 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
9 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 57 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Polon Alfa UCS-6000 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Siłowniki drzwiowe | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Czujka wiatru deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 172 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 3 ul. Polanki 65, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 35U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy VP-2122 – 4 szt.,wzmacniacz mocy VP-2064 – 1 szt., jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy VX-2000PF – 1 szt., Zasilacz DSO VX-200PS 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | TOA VX-2000 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Głośniki pożarowe | - | 302 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Mikrofon wywoławczy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/42Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 244 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 244 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 12 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 14 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 50 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408-K | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Elektrozaczep drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Centrala sterująca kurtyną | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Przycisk sterujący kurtyną | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
11 | Kurtyna okienna | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
12 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
13 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 157 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 5 ul. Polanki 64, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 35U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylacyjny – 1 kpl., wzmacniacz mocy LBB1930/20 - 1 szt., wzmacniacz mocy LBB1935/20 – 2 szt.,sterownik dźwiękowego systemu ostrzegawczego LBB1990/00 – 1 szt., Router dźwiękowego systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego LBB 1992/00 – 2 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt., Panel strażaka LBB1995 - 1 szt., Zasilacz panelu strażaka ZSP25-DR-MS z akumulatorem 28Ah/12VDC - 1 kpl | Bosch Plena | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Głośniki pożarowe | - | 306 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Stacja wywoławcza | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Rozszerzenie stacji wywoławczej | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisunr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Siemens FC330 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/15Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 196 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 196 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 16 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 24 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Zasilacze pożarowe z akumulatorami 2x17Ah | - | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR Omega | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 83 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Nadciśnieniowy system zapobiegający zadymieniu. Główne elementy systemu: wentylatory CJHCH-90-4T-5,5 Mercor - 2 szt., przepustnica wielopłaszczyznowa 1000x1000 - 2 szt., klapa wentylacji pożarowej MCR DOR/D1 706/706 - 6 szt., klapa wentylacji pożarowej MCR DOR/D1 806/806 - 10 szt., wentylator oddymiający OSRVP 400/355/135-4/8 Mercor - 1 szt., klapa nadciśnieniowa upustowa PL450/450-T-N-60-240 - 6 szt., samoczynna klapa zamykająca SLp-2 - 1 szt., klapa MCR FIDp/P 500x200 - 1 szt., klapy MCR FID S-p/P 200x200 - 19 szt., klapa nadciśnieniowa upustowa PL400/630-K-N-60-430 - 2 szt., presostat róznicy ciśnień | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 100 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 6 ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Szafa rack 19”, 30U 600x800, wyposażona m.in. w: - kontroler systemu CU11LCD - 1 szt., wzmacniacz mocy 8x160W ABT-PA8160B - 1 szt., system zasilania PSM 1, bateria akumulatorów 4x40Ah/12VDC - 1 kpl., - mikrofon strażaka DFMS - 1 szt., - mikrofon strefowy DMS z rozszerzeniem - 1 szt., | Ambient System typu Multives | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Głośniki pożarowe | - | 295 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Mikrofon zapowiedzi | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Rozszerzenie stacji wywoławczej | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Siłownik drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Elektrozaczep drzwiowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Kurtyna okienna | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Czujki pożarowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
10 | Gniazdo czujki | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Domu Studenckiego nr 11 ul. Chodkiewicza 14, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 99 | od dnia podpisania umowy |  | 3
2 | Żaluzja rolowana z topnikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator |  | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 214 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 214 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 17 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 22 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 28 | od dnia podpisania umowy |  | 11
8 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 17Ah | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk ewakuacyjny (zielony) | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Kurtyna przeciwpożarowa | - | 8 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Centrala kurtyn p.poż. | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Siłowniki drzwiowe | - | 3 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Wydziału Zarządzania ul. Armii Krajowej 101, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 25 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczoną wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Ignis 1080 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 53 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 53 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 5 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4308 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/7Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Kurtyna pożarowa rolowana | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 2 ul. Gen. J. Hallera 241, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 90 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 49 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 49 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 10 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408-K | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Akumulator | 12V/3,6Ah | 4 | od dnia podpisania umowy |  | 6
3 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
4 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
5 | Kurtyna pożarowa rolowana | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
6 | Siłowniki drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 6
7 | Elektrozwora | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
8 | Elektrozaczep | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
9 | Przycisk wyjścia (zielony) | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 ul. Polanki 63, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 105 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4100 | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 11
2 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
3 | Czujka pożarowa | - | 23 | od dnia podpisania umowy |  | 11
4 | Gniazdo czujki | - | 23 | od dnia podpisania umowy |  | 11
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 6 | od dnia podpisania umowy |  | 11
6 | Moduły kontrolne i/lub sterujące | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 11
7 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 9 | od dnia podpisania umowy |  | 11
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu od 1 do 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
1 | Okno p.poż. | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
2 | Chwytak elektromagnetyczny | - | 2 | od dnia podpisania umowy |  | 6
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 1,3,5,7,9 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Budynek Stacji Biologicznej Wydziału Biologii ul. Ornitologów 26, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
1 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 1 | od dnia podpisania umowy |  | 3
Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu Obliczone wartości należy dodać do kosztów wykonania Konserwacji i serwisu nr 3,7 i 11 w Tabeli 2 | [7 empty] | - | - |  | -
Razem wartość netto i brutto za wykonanie konserwacji i serwisu za cały okres wykonywania zamówienia
Tabela nr 2 Obliczenie cen netto i brutto, jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu oraz całkowitej wartości netto i brutto za cały okres wykonywania zamówienia
L.p. | Kolejne przeglądy konserwacyjne i serisowe |  |  |  |  | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów netto [zł] | Wartość jednorazowego wykonania konserwacji i serwisu systemów brutto [zł]
1. | Konserwacja i serwis nr 1 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
2. | Konserwacja i serwis nr 2 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
3. | Konserwacja i serwis nr 3 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
4. | Konserwacja i serwis nr 4 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
5. | Konserwacja i serwis nr 5 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
6. | Konserwacja i serwis nr 6 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
7. | Konserwacja i serwis nr 7 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
8. | Konserwacja i serwis nr 8 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
9. | Konserwacja i serwis nr 9 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
10. | Konserwacja i serwis nr 10 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
11. | Konserwacja i serwis nr 11 - Wpisać sumę wartości (netto z kol. 8 i brutto z kol. 11) z pozycji „Razem ceny netto i brutto wykonania 1 przeglądu ” z Tab. 1
Razem całkowita wartość netto i brutto, za cały przedmiot zamówienia