Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi serwisu spektrometru masowego Sciex TripleTOF 5600+ dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

- I etap:

- naprawa detektora (uszkodzona płyta sterująca napięciem),

- wykonanie testu spektrometru,

- wymiana oleju,

- czyszczenie i konserwacja całego systemu.

- II etap:

Przegląd spektrometru obejmujący swym zakresem:

- wykonanie testu spektrometru,

- czyszczenie i konserwacja całego systemu,

- zdiagnozowanie usterek oraz wycena części, podzespołów i/lub materiałów niezbędnych do poprawnego działania spektrometru.

- naprawa zdiagnozowanych usterek po akceptacji wyceny przez Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ.

- III etap:

Przegląd spektrometru obejmujący swym zakresem:

- wykonanie testu urządzenia,

- czyszczenie i konserwacja całego systemu,

- zdiagnozowanie usterek oraz wycena części, podzespołów i/lub materiałów niezbędnych do poprawnego działania spektrometru.

- naprawa zdiagnozowanych usterek po akceptacji wyceny przez Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do SIWZ.

- Miejsce świadczenia usługi: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63,                    80-308 Gdańsk, p. B132.