## Tabela pierwotna
Postępowanie nr J711.291.1.136.2020.MB
Załącznik nr 1a - Formularz przedmiotowo-cenowy
lp. | opis pozycji | Jm | Ilość | cena jedn. netto | Stawka % Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto (kol. 4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Akumulator 3.6V Ni-Cd C2500 HT | szt. | 10
2 | Akumulator 4.8 V Ni-Cd C2500 V | szt. | 10
3 | Automat zmierzchowy. nascienny 16A 230V 2-1000Lx stopień ochrony IP65 | szt. | 10
4 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 10x38 | szt. | 5
5 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 22x58 | szt. | 5
6 | Bezpiecznik cylindryczny 16 A gG 10x38 | szt. | 20
7 | Bezpiecznik cylindryczny 20 A gG 10x38 | szt. | 20
8 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 63A | szt. | 10
9 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 80A | szt. | 10
10 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 100A | szt. | 10
11 | Bezpiecznik rurkowy ceramiczny 5A 6,3x32mm | szt. | 40
12 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 3.15 A 250V . średnica 5x20mm | szt. | 30
13 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 10A 250V . średnica 5x20mm | szt. | 85
14 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 4 A 250V . średnica 5x20mm | szt. | 25
15 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 6.3 A 250V . średnica 5x20mm | szt. | 25
16 | Bezpiecznik topikowy DO2 20A | szt. | 20
17 | Bezpiecznik topikowy DO2 50A | szt. | 30
18 | Bezpiecznik WT-00C/gt 25A | szt. | 20
19 | Cyfrowy wykrywacz metali i przewodów | szt. | 5
20 | Czujnik ruchu 230V 360° | szt. | 5
21 | Czujnik ruchu. zasilanie 230V. obciążenie znamieniowe 1200W-żarówki. 300W-swietlówki. Zakres regulacji czujnikaruchu do 225 w pionie w poziomie 180 zasięg wykrywanie ruchu ok. 12m +/- 0,5% stopień ochrony IP44. czas świecenia od 8sek do 7min. Sposób montażu naścienny. Kolor biały. | szt. | 30
22 | Elektroinwerter (moduł awaryjny) do świetlówek od 18-58W. 3 godziny | szt. | 80
23 | Gniazdo 400V 16A 5 wtyków plastik JP44 | szt. | 10
24 | Gniazdo 400V 32A 5 wtyków plastik JP44 | szt. | 10
25 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem2x2 + Z białe IP20 | szt. | 70
26 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem i klapką | szt. | 80
27 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem białe IP20 | szt. | 70
28 | Gniazdo przenośne wielokrotne 5 gniazd z uziemieniem z wył. | szt. | 20
29 | Gniazdo elektryczne K45 2x2P+Z białe, czarne, czerwone | szt. | 20
30 | Gniazdo elektryczne K45 3x2P+Z białe, czarne, czerwone | szt. | 10
31 | Gniazdo elektryczne p/t podwójne z ramką | szt. | 10
32 | Gniazdo n/t podwójne hermetyczne z uziemieniem 2x2 + Z białe . IP44 | szt. | 200
33 | Gniazdo n/t pojedyncze hermetyczne z uziemieniem. białe. IP44. | szt. | 35
34 | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modul) BMGZ 1.01/11. białe | szt. | 15
35 | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem bryzgoszczelne IP44 (moduł) BMG1B.01/11a. białe | szt. | 60
36 | Halogen 12V 50 W 60 stopni | szt. | 40
37 | Halogen 35W 12V GU 5.3/36 | szt. | 10
38 | Halogen 50W 12V GU 5.3/36 | szt. | 10
39 | Halogen GU10 230 V 50 W kont rozsyłu 35 | szt. | 70
40 | Halogen PAR 56 300W/230V | szt. | 5
41 | Kabel UTP 4x2. kat 5e drut. nieekranowany. nie mniej niż 300 metrów. karton. Spełnienie wymagań kategorii 5e | szt. | 10
42 | Kanał elektroinstalacyjny GBD 50x100mm biały a`2mb | szt. | 40
43 | Lampa metalohalogenkowa HQI TS 70W/NDL | szt. | 10
44 | Lampa metalohalogenkowa RX7S MHN-TD 150 W/842 | szt. | 50
45 | Lampa metalohalogenowa ceramiczna wysokopreżna, 35W, G12 | szt. | 10
46 | Lampa rtęciowa LRF 125W E27 | szt. | 50
47 | Lampa sodowa 70W E 27 | szt. | 50
48 | Lampa sodowa WLS 100W E 40 | szt. | 40
49 | Lampa sodowa WLS 150W E 40 | szt. | 40
50 | Lampa sodowa WLS 250W E 40 | szt. | 30
51 | Lampa sodowa WLS 400W/TC E40 przezroczysta | szt. | 35
52 | Lampa sodowa WLS 70/TC | szt. | 10
53 | Lampa sodowa WLS 70W E 27 | szt. | 90
54 | Lampa żarowo - rtęciowa MIX 150W E40 | szt. | 5
55 | Lampka biurowa na trzonku z świetlówką o mocy 11-20W. 230V. kolory czarna. biała. | szt. | 10
56 | Lampka na biurko 230V/E27 40W. IP20. kolor. czerwony.czrny. biały. srebrny | szt. | 290
57 | Listwa elektroinstalacyjna 20x10 a`2mb | szt. | 21
58 | Listwa elektroinstalacyjna KI 60x40.2 a`2mb | szt. | 166
59 | Listwa elektroinstalacyjna LE 15x20 a`2mb | szt. | 49
60 | Listwa elektroinstalacyjna LN 25x15 a`2mb | szt. | 246
61 | Listwa elektroinstalacyjna LN 35 x10 a'' 2mb | szt. | 60
62 | Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20.1 a`2mb | szt. | 62
63 | Listwa elektroinstalacyjna LN20x10 a`2mb | szt. | 46
64 | Listwa elektroinstalacyjna LS 40x25 a`2mb | szt. | 68
65 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z 1.5m | szt. | 65
66 | Listwa zaciskowa LZ- 4mm² 12 torowa | szt. | 45
67 | Listwa zaciskowa LZ- 2.5mm² 12 torowa | szt. | 50
68 | Listwa zaciskowa LZ -6mm² 12 torowa | szt. | 50
69 | Łącznik n/t jednobiegunowy biały .IP44 | szt. | 20
70 | Łącznik n/t świecznikowy hermetyczny biały .IP44 | szt. | 12
71 | Łącznik p/t jednobiegunowy biały IP20 | szt. | 55
72 | Łącznik p/t krzyżowy. IP20 biały | szt. | 10
73 | Łącznik p/t schodowy. IP20 białe | szt. | 10
74 | Łącznik p/t świecznikowy biały IP20 | szt. | 45
75 | Łącznik przycisk z lamp. zielon. LP-351 1Z | szt. | 5
76 | Łącznik świecznikowy n/t AQW5/11 | szt. | 60
77 | Łącznik świecznikowy p/t z ramką AW5/11 | szt. | 40
78 | Miernik cęgowy - multimetr | szt. | 5
79 | Mikrowtyk telefoniczny RJ11 6P4C | szt. | 50
80 | Moduł awaryjny 6-36W. czas pracy awaryjnej 3h. IP20. 230V | szt. | 10
81 | Moduł przełączający do opraw oświetlenia awaryjnego-siec centralna bateria 230V AC/DC 500VA | szt. | 5
82 | Opaska kablowa 200x2.6mm². 100 szt. | op. | 150
83 | Opaska kablowa 250x4.8 mm². 100 szt | op. | 60
84 | Opaska kablowa 98x2.5mm² 100 szt. | op. | 20
85 | Opaska kablowa 250x4.8 mm² 100 szt. | op. | 25
86 | Opaska kablowa 400x7.6 mm² (czarna) 100 szt. | op. | 5
87 | Oprawka metalowa E27 z pierścieniem . osadzona na gwint M10x1 | szt. | 10
88 | Panel LED natynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K | szt. | 10
89 | Panel LED podtynkowy 60x60 40W 4000lm 4000K | szt. | 40
90 | Pokrywka do puszki średnica 70mm | szt. | 35
91 | Pokrywka do puszki średnica 80mm | szt. | 65
92 | Programator sterujący (roczny. jednokanałowy. montaż na szynie TH-35) | szt. | 5
93 | Przedłużacz 4-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | szt. | 70
94 | Przedłużacz 5 Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². biały. | szt. | 65
95 | Przedłużacz 5-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | szt. | 75
96 | Przedłużacz 6-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². | szt. | 80
97 | Przedłużacz z filtrem p/zakłóceniowym 10 A 230 V 5mb. 5 gniazd. śr. żyły min. 1.5mm. | szt. | 60
98 | Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym. przeciwzakłóceniowy. 5 gniazd. śr. żyły min. 1.5mm². | szt. | 90
99 | Przedłużacz zwijany 25mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² | szt. | 20
100 | Przedłużacz zwijany 50mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² | szt. | 10
101 | Przekaźnik bistabilny ( 16 A) | szt. | 5
102 | Przełącznik obrotowy okrągły, dwa stopnie przełączania. Średnica otworu 22mm. Stopień ochrony IP66 | szt. | 5
103 | Przewód antenowy koncentr+B106:B118yczny w drucie 75 Ohm. średnica drutu min. 1mm. śr. zewn. 7mm | mb | 50
104 | Przewód DY 1x0.5 750V | mb | 50
105 | Przewód LgY 2.5 450/750V | mb | 50
106 | Przewód LgY 4 450/750V | mb | 50
107 | Przewód LgY 6 450/750V | mb | 100
108 | Przewód OMY 3x1 | mb | 50
109 | Przewód OMY 3x1.5 | mb | 100
110 | Przewód OPD 3x2.5 mm2 | mb | 100
111 | Przewód YDY 5x2.5 750V | mb | 100
112 | Przewód YDY 5x6 750V | mb | 100
113 | Przewód YDYp 3x2.5 750V | mb | 1500
114 | Przewód YDYp 4x1.5 | mb | 100
115 | Przewód YKY 5x4 750V | mb | 100
116 | Puszka p/t głęboka modułowa średnica 60mm | szt. | 180
117 | Puszka podłogowa KF-400 Simon | szt. | 10
118 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 1x12 modułów IP 55 | szt. | 5
119 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 2x12 modułów IP55 | szt. | 5
120 | Rozdzielnia elektryczna natynkowa 2 rzędowa 3x12 modułów. stopień szczelności IP 55 | szt. | 5
121 | Statecznik elektroniczny EL 2X58 T8 | szt. | 4
122 | Statecznik elektroniczny PC1X4-13W do świetlówek KANLUX T5-8W 4000K/65 | szt. | 10
123 | Statecznik elektroniczny 2x18W do opraw TC-DEL | szt. | 100
124 | Statecznik elektroniczny 2x26W do opraw TC-DEL | szt. | 60
125 | Statecznik elektroniczny 2x28/35W T5 74 cm | szt. | 60
126 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 1x58W T8 | szt. | 5
127 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x36W T8 | szt. | 50
128 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 4x18W T8 | szt. | 30
129 | Statecznik magnetyczny 36W (1x36 lub 2x18W) | szt. | 10
130 | Statecznik MB58 230V 50Hz 1x58W | szt. | 5
131 | Stycznik ESC225 230V | szt. | 20
132 | Stycznik ESD225 24V | szt. | 100
133 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 1-biegunowa 12 modułów | szt. | 5
134 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 3-biegunowa 12 modułów | szt. | 20
135 | Świetlówka 8W/33 G5 (standard). średnica 16mm | szt. | 185
136 | Świetlówka kompaktowa E27. 20W. 230V | szt. | 215
137 | Świetlówka 11W/2700K E27 | szt. | 290
138 | Świetlówka 11W/840/2P G23 | szt. | 30
139 | Świetlówka 13W/840 trzonek G24d1 | szt. | 110
140 | Świetlówka 14W T5 G5 | szt. | 20
141 | Świetlówka 14W/840 trzonek G5 | szt. | 100
142 | Świetlówka 18W dzienna | szt. | 385
143 | Świetlówka 18W(840) 4P G24q-2 | szt. | 1310
144 | Świetlówka 18W/840 G13 | szt. | 2430
145 | Świetlówka 18W/840 trzonek G24d-2 | szt. | 1460
146 | Świetlówka 21 W / 840 T5 | szt. | 35
147 | Świetlówka 26 W/830 trzonek 24 q-3 | szt. | 250
148 | Świetlówka 26W/840 trzonek G24d-3 | szt. | 630
149 | Świetlówka 2D 28W/835 trzonek GR10q 4-PIN | szt. | 25
150 | Świetlówka 35W/840 T5 | szt. | 50
151 | Świetlówka 36W/830 G13 | szt. | 430
152 | Świetlówka 36W/840 2G10 | szt. | 350
153 | Świetlówka 36W/840 G13 | szt. | 1000
154 | Świetlówka 36W/840 niebieska T8 G13 dł. 120cm | szt. | 5
155 | Świetlówka 36W/840 trzonek 2G11 | szt. | 110
156 | Świetlówka 40W T12 fi 38 dł. 120cm | szt. | 10
157 | Świetlówka 54W/830 liniowa G13 | szt. | 50
158 | Świetlówka 55W 2G11 | szt. | 50
159 | Świetlówka 58W/840 G13 | szt. | 1050
160 | Świetlówka 8W/640. G5 | szt. | 80
161 | Świetlówka CFL SQUARE, 28W, GR10q | szt. | 5
162 | Świetlówka D/E 13W/830 trzonek G24q-1 | szt. | 20
163 | Świetlówka FQ 39/830HO trzonek G5 | szt. | 40
164 | Świetlówka G13 36W/865 (zimna) | szt. | 50
165 | Świetlówka G23 9W/875 | szt. | 10
166 | Świetlówka G5 FH 14W/840 HE | szt. | 20
167 | Świetlówka HE 14W/830 | szt. | 20
168 | Świetlówka HE 28W/830 | szt. | 50
169 | Świetlówka HO 54W/830 | szt. | 220
170 | Świetlówka kompaktowa T/E PLUS 32W/840 Gx24q-3 | szt. | 325
171 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 4P G24g-3 | szt. | 125
172 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 trzonek G24d2 | szt. | 270
173 | Świetlówka kompaktowa 11W E14 mat płomykowa | szt. | 110
174 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q-2pin | szt. | 60
175 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 trzonek G24q-2 (4-pin) | szt. | 800
176 | Świetlówka kompaktowa 20W/827 230V E27 energooszczędna | szt. | 200
177 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 4P G24g-3 | szt. | 2020
178 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q-4pin | szt. | 40
179 | Świetlówka kompaktowa D/E 18W 830 G24 Q-2 4p | szt. | 50
180 | Świetlówka kompaktowa D/E 26W 830 G24 Q-3 4p | szt. | 155
181 | Świetlówka kompaktowa D/E 32W 830 G24 Q-3 4p | szt. | 35
182 | Świetlówka kompaktowa F11 BX/840/4P. 11W | szt. | 10
183 | Świetlówka kompaktowa GE D26W/840 2P G24d3 | szt. | 370
184 | Świetlówka kompaktowa PL-L 18W/830 4p 2G11PH | szt. | 170
185 | Świetlówka kompaktowa PL-T 4P 42W/830 GX24q-4. przekrój kwadratowy | szt. | 25
186 | Świetlówka kompaktowa T/E 42W/31-830.GX24q-4.przekrój sześciokątna | szt. | 260
187 | Świetlówka kompaktowaT/E Plus 26 W | szt. | 5
188 | Świetlówka L 18W/840 G13 | szt. | 1950
189 | Świetlówka liniowa 35W/840 | szt. | 5
190 | Świetlówka liniowa kołowa L32W/25C G10q | szt. | 20
191 | Świetlówka liniowaFQ 54/60 HO (czerwona) | szt. | 10
192 | Świetlówka T5 28W/840 trzonek G5 | szt. | 405
193 | Świetlówka T5 35W/840 trzonek G5 | szt. | 135
194 | Świetlówka T5 49W/840 trzonek G5 | szt. | 60
195 | Świetlówka T5 54W trzonek G5. barwa mleczna | szt. | 25
196 | Świetlówka T5 54W/840 trzonek G5 | szt. | 65
197 | Świetlówka T5, 8W | szt. | 50
198 | Świetlówka typu F 18W G13 (dzienna) | szt. | 175
199 | Świetlówka typu F 36W G13 (dzienna) | szt. | 150
200 | Świetlówka23W (100W) Globe E27 | szt. | 45
201 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. czarna | szt. | 290
202 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. niebieska | szt. | 110
203 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. żółto - zielona | szt. | 135
204 | Transformator troidalny 100W. 220V/12V. do żarówek halogenowych | szt. | 5
205 | Układ zapłonowy do lamp sodowych (150-400W) | szt. | 15
206 | Wentylator kanałowy. na otwór średnicy 150mm. min. 20W/230V. wydajność nie mniej niż 200 m²/h. przełącznik pociągany | szt. | 40
207 | Wkładka topikowa D0 2 czarna 35A | szt. | 20
208 | Wkładka topikowa ETI 63 A | szt. | 40
209 | Wkładka topikowa BiWts 16A. do E27 | szt. | 30
210 | Wkładka topikowa BiWts 20A . do E27 | szt. | 10
211 | Wkładka topikowa BiWts 25A . do E27 | szt. | 10
212 | Wkładka topikowa DO1 16A | szt. | 30
213 | Wkładka topikowa DO2 16A | szt. | 160
214 | Wkładka topikowa DO2 35A | szt. | 65
215 | Wkładka topikowa DO2 20A | szt. | 150
216 | Wkładka topikowa DO2 25A | szt. | 160
217 | Wskaźnik napięcia. neonowy 100-250V | szt. | 25
218 | Wtyczka gumowa hermetyczna IP44 230V 16A | szt. | 20
219 | Wtyczka kątowa z uziemieniem 16A 230V biała | szt. | 195
220 | Wtyk 400V 16A 5 wtyków plastik . typu IP 44 | szt. | 10
221 | Wtyk Rj11 (4p 6c) | szt. | 20
222 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 1-faz | szt. | 45
223 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 3-faz | szt. | 10
224 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 1-faz | szt. | 130
225 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 3-faz | szt. | 10
226 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 1-faz | szt. | 20
227 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 3-faz | szt. | 5
228 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 1-faz | szt. | 10
229 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 3-faz | szt. | 5
230 | Wyłącznik nadprądowy B32 A. 1-faz | szt. | 5
231 | Wyłącznik nadprądowy C10 A. 1-faz | szt. | 5
232 | Wyłącznik nadprądowy C16 A. 1-faz | szt. | 10
233 | Wyłącznik nadprądowy C20 A. 1-faz | szt. | 10
234 | Wyłącznik nadprądowy C25 A. 1-faz | szt. | 5
235 | Wyłącznik rónicowo - prądowy 25A 30 mA 1-F | szt. | 5
236 | Wyłącznik rónicowo -nadprądowy B-16 A 30mA. 1-faz | szt. | 90
237 | Wyłącznik rónicowo -nadprądowy B-25 A 30mA. 1-faz | szt. | 5
238 | Wyłącznik rónicowo-nadprądowy B-16 A 30mA. 3-faz | szt. | 5
239 | Wyłącznik rónicowo-nadprądowy B-25 A 30mA. 3-faz | szt. | 5
240 | Wyłącznik rónicowo-nadprądowy P344 C20 30mA | szt. | 5
241 | Wyłącznik rónicowo-prądowy 16A 30 mA 1-F | szt. | 5
242 | Wyłącznik rónicowo-prądowy 40A 30 mA 1-F | szt. | 20
243 | Wyłącznik rónicowo-prądowy 40A 30 mA 3-F | szt. | 5
244 | Wyłącznik rónicowo-prądowy BDC 225/030 2P 25A 300mA | szt. | 5
245 | Wyłącznik rónicowo-prądowy BPC 25A 30mA 4P | szt. | 15
246 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 30 mA 3-F | szt. | 5
247 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-22W | szt. | 1275
248 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-65W | szt. | 1700
249 | Zapłonnik elektroniczny 2 x 39W 230V T5 | szt. | 5
250 | Zapłonnik elektroniczny 4x18W 230V T8 | szt. | 30
251 | Zapłonniki 22w | szt. | 1440
252 | Zapłonniki 65w | szt. | 1000
253 | Złączki instalacyjne 2x1.0 2.5mm2. samozaciskowa | szt. | 500
254 | Złączki instalacyjne 3x1.0 2.5mm2. samozaciskowa | szt. | 1100
255 | Złączki instalacyjne 4x1.0 2.5mm2. samozaciskowa | szt. | 900
256 | Złączki instalacyjne 5x1.0 2.5mm2. samozaciskowa | szt. | 340
257 | Złączki kablowe WAGO 5x4 | szt. | 600
258 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (czarna) | szt. | 10
259 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (niebieska) | szt. | 10
260 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (żółtozielona) | szt. | 10
261 | Żarnik 70W/WDL. 12 cm. rodzaj cokołu RX7s | szt. | 25
262 | Żarnik halogen 160W 118mm R7S | szt. | 55
263 | Żarnik halogenowy 300W 118MM R7S | szt. | 55
264 | Żarnik halogenowy 80W. 78mm | szt. | 35
265 | Żarnik metalohalogenowy MHN-TD 150W/842 (oświetlenie zewnętrzne) | szt. | 35
266 | Żarówka metalohalogenkowa CDM-T 70W G12 | szt. | 15
267 | Żarówka (kapsułka) halogen12V.20W.G4.przezroczysta | szt. | 100
268 | Żarówka energooszczędna 9W E-27 | szt. | 100
269 | Żarówka halogenowa MR16 50W 60 12V | szt. | 80
270 | Żarówka LED ES111 GU10 9W/230V | szt. | 10
271 | Żarówka LED, E27 6W, barwa ciepła | szt. | 150
272 | Żarówka metahalogenkowa 70W E-27 230V | szt. | 20
273 | Żarówka metalohalogenkowa 250W/D E-40. | szt. | 10
274 | Żarówka piecykowa (do sauny) 15W gwint E14 | szt. | 135
275 | Żarówka rteciowa LRF 250W E-40 | szt. | 10
276 | Żarówka żarowo-rtęciowa MIX 250W E-40 | szt. | 20
Suma wartości z kolumny 8:
…....................................................
data i podpis Wykonawcy