Gdańsk, dn. 06.07.2009

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ogłoszonego w BZP 102193 w dniu 30 czerwca 2009, nr zam. 73/14A/A12O/2009

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

Pozycja 171,24,38,59,116	Prosimy o określenie czystości odczynników

Pozycja 68,69,70,71,72,73,74,75,76, 75 Prosimy o określenie stężenia odważek analitycznych, 

Pozycja 48 Prosimy o odpowiedź czy odpowiada Państwu Olej do pomp próżniowych o n/w parametrach i czy zgadzcie sie na zaoferowanie takiego oleju:

- lepkość kinematyczna w temp. 40ºC, mm2/s      90 - 110
- lepkość kinematyczna w temp. 100ºC, mm2/s   10,0 - 13,0
- temperatura zapłonu, ºC, nie niższa niż     260
- temperatura płynięcia, ºC, nie wyższa niż     - 10
- pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż      0,1
- liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż   0,02
- ciśnienie parcjalne w temperaturze 80ºC, hPa  3,5 - 10-3

Ewentualnie prosimy o określenie  wymaganych parametrów:
- lepkość kinematyczna w temp. 40ºC, mm2/
- lepkość kinematyczna w temp. 100ºC, mm2/s   
- temperatura zapłonu, ºC, nie niższa niż     
- temperatura płynięcia, ºC, nie wyższa niż     
- pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż      
- liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż   
- ciśnienie parcjalne w temperaturze 80ºC, hPa  
lub producenta i nr katalogowego.

Pozycja 81 Prosimy o jasne określenie ilości zamawianego Chlorku sodu 30 czy 20kg.

Pozycja 81 Prosimy o jasne określenie ilości zamawianego Sodu siarczynu 4x500g=2kg  czy 1kg.

Pozycja 134,135,136,137,138,139,140,141,142, 143 prosimy o określenie pojemności roztworów buforowych.

Pozycja 36 Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie odczynnika czda w miejsce cz ponieważ Kwas p-toluenosulfonowy cz jest obecnie niedostępny na rynku.

Pozycja 61 Metylu jodek cz Prosimy o jasne określenie ilości Metylu jodku 2x250g=500g  czy 250g.

Pozycja 95 Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie Sodu nadchloranu cz.
 w opakowaniach 250g o n/w parametrach:

Sodium perchlorate monohydrate
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (T

assay	≥98.0% (T)
quality	crystallized
pH	4.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces	chloride, chlorate (as Cl-): ≤500 mg/kg
 	sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces	Ca: ≤50 mg/kg
 	Cd: ≤50 mg/kg
 	Co: ≤50 mg/kg
 	Cu: ≤50 mg/kg
 	Fe: ≤50 mg/kg
 	K: ≤100 mg/kg
 	Ni: ≤50 mg/kg
 	Pb: ≤50 mg/kg
 	Zn: ≤50 mg/kg
Jeśli w/w parametry Państwu nie odpowiadają prosimy o podanie parametrów przez Was wymaganych.
Pozycja 96 Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie Sodu nadchloranu czda.
w opakowaniach 250g o n/w parametrach:
Sodium perchlorate monohydrate
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (T

assay	≥98.0% (T)
quality	crystallized
pH	4.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces	chloride, chlorate (as Cl-): ≤500 mg/kg
 	sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces	Ca: ≤50 mg/kg
 	Cd: ≤50 mg/kg
 	Co: ≤50 mg/kg
 	Cu: ≤50 mg/kg
 	Fe: ≤50 mg/kg
 	K: ≤100 mg/kg
 	Ni: ≤50 mg/kg
 	Pb: ≤50 mg/kg
 	Zn: ≤50 mg/kg
Jeśli w/w parametry Państwu nie odpowiadają prosimy o podanie parametrów przez Was wymaganych.

Pozycja 97 Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie Sodu nadtleneku czda.
:( Sodu nadtlenek cz jest obecnie niedostępny na rynku).

Pozycja 160 Prosimy o wyjaśnienie czy Wymagacie Państwo Antymonu (III) chlorku 
SbCl3 czy też Antymonu (V) chlorku SbCl5

Pozycja 164 Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie odczynnika Cynk metal proszek CZDA.
:( Cynk metal proszek CZ jest obecnie niedostępny na rynku).

Odpowiedzi Zamawiającego:

Poz.24 i 59 to ten sam odczynnik więc zamawiam 150L 
Poz 38 czda 
Poz. 116 i 171 czda 
Bufory w opakowaniach po 100 ML
Poz.68 0,1N
Poz.69 0,1mol/L
poz.70 0,01mol/L
poz.71 0,05mol/L
Poz.72 0,05mol/L
Poz.73 0,1mol/L
Poz.74 0,1mol/L
Poz.75 0,05mol/L
Poz.48 odpowiada nam zaproponowany olej
Poz.81 sodu chlorek 20kg
Poz.103 - 2 kg
Poz.36 zgoda
Poz. 61 -500g
Poz. 95,96,97 zgoda
Poz. 164 zgoda
Poz.160 Antymonu (V) chlorek

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert odpowiednio do godz. 13:00 i 13:15 w dniu 8 lipca 2009r.
Z poważaniem
W imieniu Zamawiającego
Joanna Cierpisz