Ad.8.2. Zestawienie central dachowych

| szacht | nr | rodzaj pomieszczeń | rodzaj centrali |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 4 | 2 | BSL1 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 4+3 | 3 | Żrące | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 4 + 3-4 | 5 | BSL2 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 3 | 6 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 3 | 7 | BSL1 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| B | 9 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| B | 10 | BSL1 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 2 | 13 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 2 | 14 | BSL2 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 2 | 15 | BSL1 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 2 | 17 | sala operacyjna | nawiewna, grzewcza z nawilżaniem |
| Z | 18 | zwierzętarnia | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 1 | 19 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| wentylatornia | 23 | klimatyzacja | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| wentylatornia | 24 | gastronomia | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 5 | 25 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 5 | 27 | Żrące | nawiewno-wywiewna, grzewcza |
| 5 | 29 | BSL2 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 6 | 30 | ogólne | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 5+6 | 31 | BSL1 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 6 | 32 | BSL2+ | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |
| 6 | 34 | BSL2 | nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca |

Ad.8.3. Zestawienie wentylatorów

4 – REV 314T

8 – WDD400 HZ

12– REV 404T

20 – WDD450 HZ

22 - REV 404T

26 – WDD400 HZ

28– REV 404T

11,16,33  - wentylatory kanałowe osiowe jednobiegowe o wydajności 120m3/h