Ad.9.3 Zestawienie materiałów instalacji wody lodowej

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura miedziana bez szwu Dn20 (3/4’) |  | m | 200 |
| 2 | Rura czarna bez szwu szwem Dn25 (1’) |  | m | 270 |
| 3 | Rura czarna bez szwu szwem Dn32 |  | m | 30 |
| 4 | Rura czarna bez szwu szwem Dn40 |  | m | 80 |
| 5 | Rura czarna bez szwu szwem Dn50 |  | m | 100 |
| 6 | Rura czarna bez szwu szwem Dn65 |  | m | 200 |
| 7 | Rura czarna bez szwu szwem Dn80 |  | m | 80 |
| 8 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 20 |  | szt. | 4 |
| 9 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 25 |  | szt. | 10 |
| 10 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 32 |  | szt. | 2 |
| 11 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 40 |  | szt. | 5 |
| 12 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 50 |  | szt. | 5 |
| 13 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 80 |  | szt. | 1 |
| 14 | Zawór odcinający gwintowany DN 20 |  | szt. | 8 |
| 15 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 25 |  | szt. | 20 |
| 16 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 32 |  | szt. | 4 |
| 17 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 40 |  | szt. | 10 |
| 18 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 50 |  | szt. | 10 |
| 19 | Zawór trójdrogowy termostatyczny DN 80 |  | szt. | 10 |

Ad 8.1.2.8. Wentylacja wyciągowa z digestoriów, komór laminarnych, szaf na butle, szaf na odczynniki, z odciągów miejscowych

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator chemoodporny osiowy np. KCV AX 58-250/28/1 pr. BSH |  | szt. | 132 |
| 2 | Rura spiro Ø160 |  | m | 1380 |
| 3 | Rura spiro Ø200 |  | m | 140 |