| WYDZIAŁ BIOLOGII UG – INSTALACJA CHŁODNICZA DLA POMIESZCZEŃ TEMPERATUROWYCH - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury stalowe, czarne b. szwu |  |  |
| 1.1 | DN 20 | mb. | 43 |
| 1.2 | DN 25 | mb. | 193 |
| 1.3 | DN 32 | mb. | 454 |
| 1.4 | DN 40 | mb. | 250 |
| 1.5 | DN 50 | mb. | 195 |
| 1.6 | DN 65 | mb. | 191 |
| 1.7 | DN 80 | mb. | 80 |
| 1.8 | DN 100 | mb. | 54 |
| 1.9 | DN 125 | mb. | 31 |
| 2 | Izolacja z kauczuku syntetycznego gr 13 mm |  |  |
| 2.1 | izolacja na rurę DN 20 | mb. | 43 |
| 2.2 | izolacja na rurę DN 25 | mb. | 193 |
| 2.3 | izolacja na rurę DN 32 | mb. | 454 |
| 2.4 | izolacja na rurę DN 40 | mb. | 250 |
| 2.5 | izolacja na rurę DN 50 | mb. | 195 |
| 2.6 | izolacja na rurę DN 65 | mb. | 191 |
| 2.7 | izolacja na rurę DN 80 | mb. | 80 |
| 2.8 | izolacja na rurę DN 100 | mb. | 54 |
| 2.9 | izolacja na rurę DN 125 | mb. | 31 |
| 3 | Glikol | dm3 | 4500 |
| 4 | Chłodnice |  |  |
| 4.1 | SUPM 716E (870 obr/min.) | szt. | 2 |
| 4.2 | SUPM 726E (870 obr/min) | szt. | 1 |
| 4.3 | SUPM 736E (870 obr/min.) | szt. | 6 |
| 4.4 | SUPM 746E (870 obr/min.) | szt. | 9 |
| 4.5 | SUPM 766E (870 obr/min.) | szt. | 4 |
| 4.6 | UPML 12108E (720 obr/min) | szt. | 2 |
| 4.7 | UPML 12206E (720 obr/min) | szt. | 3 |
| 4.8 | UPML 12208E (720 obr/min) | szt. | 1 |
| 4.9 | UPML 12210E (720 obr/min) | szt. | 1 |
| 4.10 | UPML 16110E (720 obr/min) | szt. | 6 |
| 4.11 | UPML 16110E (720 obr/min) - epoksydowana | szt. | 2 |
| 4.12 | UPML 16210E (720 obr/min) | szt. | 1 |
| 4.13 | ESAM 716E (KM 3012E) | szt. | 2 |
| 4.14 | ESAM 726E (KM 3032E) | szt. | 1 |
| 4.15 | ESAZ 716E | szt. | 1 |
| 4.16 | ESAZ 718E | szt. | 3 |
| 4.17 | ESAZ 726E | szt. | 1 |
| 4.12 | Rozdzielnie zasilająco sterujące do zasilania i sterowania pracą chłodnic, zaworów trójdrogowych oraz pomp obiegowych na chłodnicach. | kpl. | 46 |
| 4.13 | Instalacja elektryczna, zasilająco-sterująca do rozdzielni j.w. | kpl. | 46 |
| 5 | Armatura |  |  |
| 5.1 | Zawory równoważące |  |  |
| 5.1.1 | MSV-C DN 15 |  | 5 |
| 5.1.2 | MSV-C DN 20 |  | 10 |
| 5.1.3 | MSV-C DN 25 |  | 6 |
| 5.1.4 | MSV-C DN 32 |  | 9 |
| 5.1.5 | MSV-C DN 40 |  | 1 |
| 5.1.6 | MSV-C DN 50 |  | 13 |
| 5.1.7 | MSV-C DN 65 |  | 1 |
| 5.2 | Zawory trójdrogowe z siłownikami VLE 132 |  | 0 |
| 5.2.1 | VLE 132 DN 15 |  | 17 |
| 5.2.2 | VLE 132 DN 20 |  | 7 |
| 5.2.3 | VLE 132 DN 25 |  | 8 |
| 5.2.4 | VLE 132 DN 32 |  | 4 |
| 5.2.5 | VLE 132 DN 40 |  | 0 |
| 5.2.6 | VLE 132 DN 50 |  | 0 |
| 5.3 | Filtr siatkowy mechaniczny |  | 0 |
| 5.3.1 | DN 20 |  |  |
| 5.3.2 | DN 25 |  | 10 |
| 5.3.3 | DN 32 |  | 13 |
| 5.3.4 | DN 40 |  | 8 |
| 5.3.5 | DN 50 |  | 10 |
| 5.3.6 | DN 65 |  |  |
| 5.4 | 4. Zawory kulowe odcinające |  |  |
| 5.4.1 | DN 20 |  | 9 |
| 5.4.2 | DN 25 |  | 32 |
| 5.4.3 | DN 32 |  | 41 |
| 5.4.4 | DN 40 |  | 24 |
| 5.4.5 | DN 50 |  | 30 |
| 5.4.6 | DN 65 |  | 3 |
| 5.4.7 | DN 80 |  | 4 |
| 5.5 | Zawory regulacji ciśnienia skraplania |  |  |
| 5.5.1 | WVFX DN 15 (4-23 bary) |  | 1 |
| 5.5.2 | WVFX DN 20 (4-23 bary) |  | 4 |
| 5.5.3 | WVFX DN 25 (4-23 bary) |  | 4 |
| 5.5.4 | WVS 40 |  | 0 |
| 6 | Przewody odprowadzenia skroplin z chłodnic |  |  |
| 6.1 | Przewód PCV 40 mm | mb. | 184 |
| 6.2 | Kształtki PCV 40 mm | kpl. | 46 |
| 7 | Schładzacz cieczy |  |  |
| 7.1 | Schładzacz cieczy JC SEMIR 50, z rozdzielnią sterowniczą, modułem hydrauliczny, freonem | kpl. | 1 |
| 7.2 | Schładzacz cieczy QC SEMIR 350-LT-, z rozdzielnią sterowniczą, modułem hydrauliczny, freonem | kpl. | 1 |
| 7.3 | Schładzacz cieczy QC SEMIR 350-LT-, z rozdzielnią sterowniczą, modułem hydrauliczny, freonem | kpl. | 1 |
| 7.4 | Instalacja elektryczna, zasilająco streująca do rozdzielni j.w. | kpl. | 3 |
| 8 | Agregaty chłodnicze ze skraplaczem wodnym |  |  |
| 8.1 | ZB19KCE-TFD; moc 4,6 kW/-7 | kpl. | 1 |
| 8.2 | ZB26KCE-TFD; moc: 6 kW/-8 | kpl. | 1 |
| 8.3 | ZB92KCE-TWD; moc: 22,4 kW/-8 | kpl. | 1 |
| 8.4 | ZF09K4E-TFD; moc: 1,7 kW/-35 | kpl. | 1 |
| 8.5 | ZF11K4E-TFD; moc: 2,5 kW/-30 | kpl. | 3 |
| 8.6 | ZF15K4E-TFD; moc: 2,7 kW/-35 | kpl. | 1 |
| 8.7 | ZF15K4E-TFD; moc: 3,6 kW/-30 | kpl. | 1 |
| 8.8 | Freon | kg | 135 |
| 9 | Armatura chłodnicza |  |  |
| 9.1 | Zawory termostatyczne |  | 0 |
| 9.1.1 | TES 2-1.0(03) | szt. | 1 |
| 9.1.2 | TES 2-1.2(03) | szt. | 3 |
| 9.1.3 | TES 2-1.7(04) | szt. | 2 |
| 9.1.4 | TES 2-1.7(05) | szt. | 1 |
| 9.1.5 | TES 2-2.2(05) | szt. | 1 |
| 9.1.6 | TES 5-5.0 (02) | szt. | 2 |
| 9.2 | Zawory elektromagnetyczne |  | 0 |
| 9.2.1 | EVR 10 | szt. | 8 |
| 9.2.2 | EVR 15 | szt. | 2 |
| 9.3 | Filtry odwadniacze |  | 0 |
| 9.3.1 | DCL 084s | szt. | 8 |
| 9.3.2 | DCL 165s | szt. | 2 |
| 9.4 | Wzierniki z indykatorem wilgoci |  |  |
| 9.4.1 | SGI 12s | szt. | 8 |
| 9.4.2 | SGI 22s | szt. | 2 |
| 10 | Rurociągi miedziane chłodnicze |  |  |
| 10.1 | Rury miedziane |  |  |
| 10.1.1 | 12 mm | mb. | 40 |
| 10.1.2 | 16 mm | mb. | 35 |
| 10.1.3 | 18 mm | mb. | 18 |
| 10.1.4 | 22 mm | mb. | 12 |
| 10.1.5 | 32 mm | mb. | 7 |
| 10.2 | Izolacja z kauczuku syntetycznego |  | 0 |
| 10.2.1 | na rurę 16 mm - gr. 13 mm | mb. | 13 |
| 10.2.2 | na rurę 16 mm - gr. 19 mm | mb. | 20 |
| 10.2.3 | na rurę 18 mm - gr. 19 mm | mb. | 13 |
| 10.2.4 | na rurę 22 mm - gr. 13 mm | mb. | 5 |
| 10.2.5 | na rurę 22 mm - gr. 19 mm | mb. | 11 |
| 10.2.6 | na rurę 32 mm - gr. 13 mm | mb. | 4 |
| 11 | Grzejniki elektryczne |  |  |
| 11.1 | TACTIC ET17 | szt. | 2 |
| 12 | Pompy obiegowe |  |  |
| 12.1 | UPS 25-120 180 | szt. | 5 |
| 12.2 | UPS 25-125 180 | szt. | 6 |
| 12.3 | UPS 32-120F | szt. | 7 |
| 12.4 | UPS 32-180F | szt. | 1 |
| 12.5 | UPS 40-120F | szt. | 1 |