WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

SYSTEM GASZENIA GAZEM OBOJĘTNYM ZAWIERAJĄCYM CO2

WYBRANYCH (4) POMIESZCZEŃ – zestawienie urządzeń i materiałów

| Lp | Urządzenie, osprzęt, materiał lub rodzaj prac i czynności | Ilość szt/mb | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla z osprzętem | 19 |  |
| 2 | Dysza gaśnicza do ochrony pom. typ GRD 1" (11-20mm) | 9 |  |
| 3 | Rurociąg + kształtki wysokociśnieniowe + mocowanie | 1 |  |
| 4 | Klapa przeciw. odcin. prost. 350x350mm = 0,1225m2 | 2 |  |
| 5 | Klapa przeciw. odcin. prost. 1000x400mm = 0,4m2 | 3 |  |
| 6 | Centrala sygnalizacyjno - sterująca | 2 |  |
| 7 | Optyczna czujka dymu typ 2551 E, do wczesnego wykrywania widzialnych i niewidzialnych aerozoli dymowych | 16 |  |
| 8 | Cokół typ B501DG dla zamontowania automatycznych czujek dymu 26 mm | 16 |  |
| 9 | Przycisk uruchamiania ręcznego, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor żółty | 5 |  |
| 10 | Przycisk STOP Gaszenia, niebieski | 5 |  |
| 11 | Akumulatory 12V 24Ah Typ NP 7 | 4 |  |
| 12 | Sygnalizator ostrzegawczy wewnętrzny SO-1 | 5 |  |
| 13 | Sygnalizator drzwiowy, zewnętrzny SD-1 | 5 |  |
| 14 | Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7 | 4 |  |
| 15 | Puszka instalacyjna | 4 |  |
| 16 | Instrukcja przycisku START Gaszenia | 5 |  |
| 17 | Zasilacz buforowy 24V z certyfikacją CNBOP | 2 |  |
| 18 | Akumulator 12V, 17Ah (wymagane 2 na 1 zasilacz) | 4 |  |
| 19 | Przewód HLGs 2 x 1,0 mm | 200 |  |
| 20 | Przewód YnTKSYekw. 1 x 2 x 1,0 mm | 200 |  |
| 21 | Rura PCV 20 mm | 100 |  |
| 22 | Uchwyt do rur PCV 20 mm | 100 |  |
| 23 | Koryto metalowe KPR 35H30/2 | 30 |  |
| 24 | Pokrywa korytka PKRM 35/2 | 30 |  |
| 25 | Dostawa i montaż wymienionych urządzeń i materiałów | 1 |  |
| 26 | Dostawa materiałów montażowych niezbędnych do montażu urządzeń | 1 |  |
| 27 | Uszczelnienie przepustów kablowych i rurowych | 1 |  |
| 28 | Uruchomienie systemu | 1 |  |
| 29 | Jednokrotne wykonanie wymaganych pomiarów i testów instalacji w tym wykonanie wymaganego przez normy NFPA 2001 i ISO-14520 testu szczelności pomieszczenia (wg NFPA Integrity Test lub wg innego nazewnictwa Door-Fan-Test). | 1 |  |
| 30 | Jednokrotne przeszkolenie personelu. | 1 |  |
| 31 | Doprowadzenie do centrali sterującej SUG i zasilaczy z udostępnionego, wydzielonego pola rozdzielni elektrycznej znaj-dującej się w pomieszczeniu gaszonym lub do 10 m od niego. | 1 |  |
| 32 | Doprowadzenie zasilania gwarantowanego do klapy ppoż., | 1 |  |
| 33 | Doprowadzenie z centrali sterującej SUG okablowania do centrali ogólnobu-dynkowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru obiektu (systemu SAP) lub jego elementów znajdujących się w pom. gaszonym lub do 10m od niego. | 1 |  |
| 34 | Doprowadzenie z centrali sterującej SUG okablowania do centrali systemu kontroli dostępu lub jego elementów znajdujących się w pomieszczeniu gaszonym lub do 10m od niego | 1 |  |