Ad.11.

Na rysunku wystąpiła pomyłka. Należy przyjąć średnicę fi110

Ad.12.

Sd40- studnia osadnikowa filtrem np. Tegra 1000 Wavin

Ad.13.

St7 - studzienka rewizyjna, która będzie umożliwiała okresowe płukanie kanałów.

Ad.14.

Do wyceny należy wyceniać komorę wodomierzową o wymiarach 3320x2320x2000.

Ad.15.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.16.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.17.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.18.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.19.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.20.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.21.

Należy uwzględnić. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.22.

Należy uwzględnić. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.23.

Należy uwzględnić. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.24.

Należy uwzględnić. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z  projektem.

Ad.25.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem

Ad.26.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem

Ad.27.

Załącznik Profile kanalizacji deszczowej

Ad.28.

Tak, zakres obejmuje montaz i dostawę lamp UV do dezynfekcji.

Ad.29.

Należy uwzględnić.

Ad.30.

Przedmiar Pozycja 183– Kompaktowy węzeł cieplny obejmuje:

- Dostawę na plac budowy

- Urządzenia i armaturę

- Orurowanie

- Izolację rur

Ad.31.

Tak można zmienić katalog nakładów rzeczowych na katalog dotyczący kanalizacji deszczowej podciśnieniowej montowanej w budynku.

Ad.32.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.33.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.34.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.35.

Tak można zastąpić podstawę  kosztorysowa przez analogie, jeżeli program kosztorysowy nie posiada podanych podstaw.

Ad.36.

Tak można zmienić katalog nakładów rzeczowych na katalog dotyczący sprężonego powietrza.

Ad.37.

Nie należy izolować instalacji sprężonego powietrza.

Ad.38.

Tak można zmienić katalog nakładów rzeczowych na katalog dotyczący instalacji próżniowej.

Ad.39.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.40.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.41.

Nie należy usuwać pozycji 458 i 459. ,można ująć w tej pozycji osprzęt.

Ad.42.

Tak można zmienić katalog nakładów rzeczowych na katalog dotyczący instalacji wodociągowej.

Ad.43

Tak można rozbić scalone elementy.

Ad.44.

Tak można dodać pozycje kosztorysowe wg zestawienie armatury .

Ad.45.

Tak można dodać pozycje kosztorysowe dotyczące podejść.

Ad.46.

Tak można dodać pozycje kosztorysowe dotyczące stelaży.

Ad.47.

Tak można dodać pozycje kosztorysowe dotyczące poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalkach i miskach ustępowych.

Ad.48.

Wg zestawienia  armatury . Producent baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych należy przyjąć np. firmy KLUDI.

Ad.49.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zestawieniem armatury.

Ad.50.

Należy dostawić pozycje kosztorysową - separatory tłuszczu. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.51.

Należy dostawić montaż klapy zwrotnej.

Ad.52.

Tak należy ująć w przedmiarze.

Ad.53.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.54.

Tak nie są przedmiotem przetargu.

Ad.55.

Załącznik Zestawienie materiałów elementów wentylacji – okrągłe

Załącznik Zestawienie materiałów elementów wentylacji – prostokątne

Ad.56.

W pozycji instalacji wentylacji.

Ad.57.

Tak należy ująć w przedmiarze.

Ad.58.

Tak należy ująć w przedmiarze.

Ad.59.

Załącznik Zestawienie armatury

Ad.60.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem. W zależności od grubości przewodów –

min. 13 mm maks. 50mm.

Ad.61.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem

Ad.62.

Należy uwzględnić. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.

Ad.63.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem

Ad.64.

Z instalacji centralnego ogrzewania.

Ad.65.

W instalacji c.o. w szklarnia przewidziano elektrozawory np. EV210B z cewką  24V firmy Danfoss

Ad.66.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem- stal ocynkowana.

Ad.67.

Izolację rur prowadzonych na dachu przewiduje zabezpieczyć płaszczem z blachy talowej ocynkowanej.

Ad.68.

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z projektem.