WYDZIAŁ BIOLOGII UG – ZESTAWIENIE ARMATURY

| Kod | Nazwa urządzenia lub przyboru |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | Zlew porządkowy na wysokości 45 cm woda ciepła i zimna, kanalizacja sanitarna |  | 18 s 18 szt. |
| 601 | Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej jednokomorowy – zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 176 szt. |
| 601a | Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem – zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 13 szt. |
| 602 | Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej dwukomorowy – zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 103 szt. |
| 602a | Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem – zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 15 szt. |
| 603 | Zlewozmywak kwasoodporny kamionkowy jednokomorowy - zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 1 szt. |
| 604 | Zlewozmywak kwasoodporny i kamionkowy dwukomorowy- zimna i ciepła woda, kanalizacja technologiczna |  | 2 szt. |
| 605 | Płuczka do oczu - woda zimna o stabilizowanej temperaturze |  | 123 szt. |
| 606 | Umywalka, zimna ciepła woda | Wisząca 60 cm | 257 szt. |
|  |  | Wisząca 40 cm | 2 szt. |
|  |  | Wpuszczana w blat | 53 szt. |
|  |  | Dla niepełnosprawnych | 5 szt. |
| 607 | Miska klozetowa, zimna woda kanalizacja | Wisząca zwykła | 81 szt. |
|  |  | Dla niepełnosprawnych | 5 szt. |
| 608 | Pisuar - zimna woda, kanalizacja |  | 23 szt. |
| 609 | Natrysk - zimna i ciepła woda |  | 23 szt. |
| 626 | Zlew ze stali nierdzewnej duży | 140x70 cm | 2 szt. |
|  |  | 82x52 cm | 3 szt. |
|  |  | 100x120 cm | 1 szt. |