# Gdańsk, dnia 14.10.2009r.

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr 133/A120/2009 prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na:

„Remont budynku Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, Sopot, ul. Andersa 27”

W odpowiedzi na przesłane przez  Wykonawców pytania do ww. postępowania,  Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  udziela  odpowiedzi  uczestnikom postępowania.

Pytania:

- Obmiar powierzchni tarasu w poz.1.2.1. przedmiaru ustalono na 11,09 m²  wg rysunku nr 9 powierzchnia wynosi 39,90 m². Powyższa pomyłka w obmiarze spowodowała, że poz. 1.2.2; 1.2.3 oraz poz. 1.2.5 do 1.2.15 zostały zaniżone. Czy w ofercie należ przyjąć obmiar zgodnie z projektem?

- Wg rysunku nr 9 na balustradzie żelbetonowej zaprojektowano pochwyt z rury nierdzewnej – brak w przedmiarze. Czy należy wycenic montaż pochwytu ze stali nierdzewnej?

- Brak obmiaru obróbki blacharskiej na tarasie – co wynikaz projektu (Rys.9). Czy należy policzyć?

Odpowiedzi:

Ad.1. Na rys. Nr 9 są pomyłkowo podane wymiary tarasu wynikłe z komputerowej zmiany skali( przy powiększaniu rysunku komputer zmianił-powiększył wymiary). Winno być 452x245 co daje powierzchnię taką jak przyjęto w przedmiarze.

Ad.2. Nie było akceptacji Konserwatora na wykonanie zabezpieczenia balustrady tarasu dodatkowymi elementami. W związku z tym nie należy wykonywać pochwytu stalowego.

Ad.3. Należy wykonać I policzyć obróbkę blacharską na tarasie.

Jednoczśnie przypominamy, że zgodnie z zapisami SIWZ - “Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną” oraz, że “ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru I kosztów wykonania przedmiotu przetargu ponosi Wykonawca”.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Grażyna Rostek - Stypa